Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 17. 5. 2005 od 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti

městského úřadu v Jilemnici 

Program jednání :

1. Dozorčí rada VHS Turnov

2. Zpráva auditora

3. Výroční zpráva VHS Turnov

4. Čistá Jizera 

4.1.  projednání záměru

4.2. poptávková řízení na projekční a inženýrské práce

5. Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic - soutěž

6. Kanalizace obce Přepeře

7. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany 

8. Vodovod Mašov

9. ČOV Turnov 

10. Vztah s provozní společností

11. Ostatní investice

11.1. Metelka 

11.2. Ohrazenice – vodovod a kanalizace

11.3. Záborčí – vodovod

11.4. Žádost o převod kanalizačního potrubí Domova důchodců –Rok.

11.5. Odkoupení kanalizačního řadu – p. Linek Petr, Rok.

11.6. zaměření VDJ v Rokytnici nad Jizerou

11.7. Vodovodní řad v Dolní rokytnici

11.8. Nad nádražím, Semily

11.9. Jilemnice – kanalizace Za Lázněmi

11.10. Jilemnice, Hrabačov – oprava objekt úpravny vody

11.11. Jilemnice – výstavba 88 b.j. Lomnice nad popelkou – VDJ Košov

12. Finanční problematika

12.1. závěrečný účet

12.2. úvěr od KB,.a.s.

13. Vnitřní záležitosti

13.1. dodatky k zakladatelským smlouvám – Líšný 

13.2. internetové stránky

13.3. vzdělávání pracovníků

13.4. osobní automobil

14. Návštěva ČOV v Jilemnici a úpravny vody v Hrabačově

1. Dozorčí rada VHS Turnov

Dne 29. 3. 2005 se konalo první jednání DR v roce 2005 a také první jednání v jejím novém složení (zápis je přílohou č. 1). DR si ze svého středu zvolila předsedu pana Jaromíra Berana (Rokytnice nad Jizerou), seznámila se svými povinnostmi, stanovila si okruh svojí činnosti a uložila úkol paní Červové nechat prověřit zadávání výběrových řízení. Tímto úkolem byl pověřen kontrolní odbor městského úřadu v Turnově, který přezkoumání provedl – zpráva o výsledku je přílohou č. 2.

Z provedeného zjištění kontrolního odboru a z dalších stanovisek ke znění zákona o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na činnost VHS Turnov zjednodušeně uvádíme :

· VHS Turnov jako dobrovolný svazek obcí založený za účelem zajištění provozu a rozvoje vodohospodářské infrastruktury se chová jako zadavatel v odvětví vodního hospodářství, tedy jako síťový zadavatel. Jeho povinností je postupovat podle příslušného zákona pouze při zadávání nadlimitních zakázek, tedy pro síťového zadavatele u investic s cenou nad  400 000 EURO. V případě podlimitních zakázek postupuje pouze podle svých vnitřních směrnic. Přes to nám bylo ve vazbě na zákony platné v jiných státech EU doporučeno, aby byly podlimitní zakázky zadávány nediskriminujícím a transparentním způsobem. Do této kategorie patří všechny akce VHS v letošním roce, mimo Malého Rohozce.

Jedná se však pouze o zakázky z odvětví provozování hlavní činnosti svazku. Dle výkladu zákona je i výběr poskytovatele úvěru, pokud je tento použit na vodohospodářské investice, zařazen do této kategorie. 

· V případě spoluúčasti státního rozpočtu nebo rozpočtu samosprávního celku na financování investiční akce v sumě vyšší než 50 % hodnoty investice je povinnost VHS chovat se jako veřejný zadavatel v souladu se zákonem, tedy podlimitní zakázky zadávat nediskriminujícím a transparentním způsobem a nadlimitní zakázky, tedy zakázky nad  2 mil. Kč, zadávat vždy jako velkou soutěž přes Centrální adresu. Zde platí také povinnost oznamovat po schválení rozpočtu na Centrální adrese všechny zakázky, které v daném roce překročí pořizovacími cenami v součtu sumu 5 mil. EURO. (VHS inzerovalo letos na Centrální adrese pouze investiční akci Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic – dotace nad 50 % a zároveň také investice nad 400 000 EURO, povinnost hlásit tuto akci na začátku roku na C. adresu nebyla naplněna).

· V případě výběru dodavatele zboží, služeb nebo realizace staveb, které nejsou v odvětví hlavní činnosti VHS je VHS vždy veřejný zadavatel, chová se při zadávání nadlimitních i podlimitních zakázek podle zákona (limit 2 mil. Kč,…...viz výše).

Pro zajímavost uvádím přehled zadaných řízení v letošním roce :

Ukončené: 

1. Poptávkové řízení na zabezpečení Veřejné zakázky na zhotovitele akce „ Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

· nejvhodnější nabídku podala firma VRV, a.s. Praha, mandátní smlouva byla uzavřena na částku Kč 45 tis. bez DPH. 

2. Poptávkové řízení na dodavatele stavby Vodovod Metelka – I.,II., a IV. etapa

· nejvhodnější nabídku podala firma F. Zikuda – Stavitel, smlouva o dílo byla uzavřena na částku Kč 2 197 670,- bez DPH. 

3. Poptávkové řízení na dodavatele stavby Vodovod Malá Skála – Mukařov, rekonstrukce výtlačného a zásobního řadu VZ-1

· nejvhodnější nabídku podala firma STAVOKOMPLET,spol. s.r.o., smlouva o dílo byla uzavřena na částku Kč 1 962 782,- bez DPH.

4. Poptávkové řízení na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč 

· nejvhodnější nabídku podala Komerční banka, a.s., smlouva o úvěru byla uzavřena na 30 mil. Kč.

5. Poptávkové řízení  na vypracování PD na stavbu Rozšíření vodovodu do osady Lažany a rekonstrukce v Poddoubí

· nejvhodnější nabídku podala firma JENA – CZ, s.r.o., smlouva o dílo byla uzavřena mezi obcí Vyskeř a firmou JENA CZ . VHS Turnov bylo pouze zprostředkovatel.

6. Výběrové řízení na dodávku vodoměrů

· nejvhodnější nabídku podala firma POKORNÝ – metrolog. středisko, Poděbrady. na dodávku vodoměrů s cenou 510 Kč bez DPH / kus. 

· na servis a metrologie podala nejvhodnější nabídku firma RENOVA, s.r.o. Solnice. 

Neukončené: 

7. Veřejná zakázka  na dodavatele stavby Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic.  

8. Poptávkové řízení TDI – Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic.

9. VŘ o nejvhodnější nabídku na zhotovení kompletních fází projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „ Lomnice nad Popelkou – Rekonstrukce ČOV“.

10. VŘ o nejvhodnější nabídku na zhotovení kompletních fází projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „ Turnov – Odkanalizování města“.

11. VŘ o nejvhodnější nabídku na zhotovení kompletních fází projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „ Semily – Odkanalizování města“.

12. VŘ o nejvhodnější nabídku na zhotovení kompletních fází projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „ Jilemnice – Odkanalizování města“.

13. VŘ o nejvhodnější nabídku na zhotovení kompletních fází projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a autorského dozoru, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „ Rokytnice n. J. – Odkanalizování města“.

14. VŘ o nejvhodnější nabídku na dodavatele stavby na akci „ Venkovní vodovod, venkovní kanalizace pro 88 b.j., Jilemnice p.p.č. 129/2.

Další jednání DR se bude konat 12. 5. 2005, tedy v době po odeslání podkladů na RS. Dozorčí rada bude projednávat závěrečný účet za rok 2004, výroční zprávu VHS Turnov, Zprávu o přezkoumání účetnictví za rok 2004 a zadaný úkol – prověrku výběrových řízení. Zápis z druhého jednání DR bude předložen na jednání RS.

Návrh na usnesení :

SR se seznámila s činností DR a předmětem a výsledkem provedené kontroly.

2. Zpráva auditora

· viz. příloha č.3

Návrh na usnesení :

RS projednala zprávu o kontrole účetnictví za rok 2004.

3. Výroční zpráva VHS Turnov

- je přílohou podkladů

Návrh na usnesení :

RS projednala Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2004.

4. Čistá Jizera

4.1. Projednávání záměru

21. 4. 2005 se uskutečnilo zasedání Krajské pracovní skupiny pro strukturální fondy a Fond soudržnosti MŽP ČR, kde byl předložen záměr projektu „Čistá Jizera“. Krajský úřad Libereckého kraje doporučil přidělení dotace z Fondu soudržnosti pro projekt Čistá Jizera.
Po zapracování drobných připomínek bude záměr předložen SFŽP ČR a MŽP ČR, odboru integrovaného financování. Dále bude projednán celostátní Pracovní skupinou pro fond ISPA a Fond soudržnosti – životní prostředí a po jeho kladném posouzení bude investor vyzván ke zpracování vlastní žádosti Komisi EU v Bruselu.

Nejbližší zasedání celostátní Pracovní skupiny, kde by se měla „Čistá Jizera“ projednávat, se bude konat 2. 6. 2005 v Praze (další je plánováno na září). Podklady pro jednání skupiny nutno odeslat na SFŽP a MŽP OIF do 11. května.

Trošku se nám to zkomplikovalo :

V dubnu 2005 vyšla nová směrnice, která ukládá zpracovat Finanční a ekonomickou analýzu a Studii proveditelnosti již ve fázi záměru (původně se oba dokumenty zpracovávaly až ve fázi žádosti, nyní nutno předložit při projednávání celostátní pracovní skupinou). Oba dokumenty jsou velmi časově i technicky náročné a pro získání vstupních dat je třeba úzká spolupráce zpracovatele, VHS Turnov a provozovatele.

Ve smlouvě o dílo je uvažováno 20 dní na zpracování Finanční a ekonomické analýzy a 80 dní na Studii proveditelnosti.

Na jednání Krajské pracovní skupiny byla zástupkyní SFŽP přislíbena možnost odeslat Finanční a ekonomickou analýzu a Studii proveditelnosti později než 11. května.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem firma Regioplan požádala o navýšení ceny díla o 250.000Kč. Po dohodě bylo toto navýšení sníženo na 60.000Kč, tedy navýšení 30.000Kč za zpracování Finanční a ekonomické analýzy a 30.000Kč na Studii proveditelnosti. Je nutné sepsat dodatek ke smlouvě  mandátní a o dílo.

Během měsíců května a června bude na jednání zastupitelstev měst Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice n. Pop. a Rokytnice n. Jiz. projekt „Čistá Jizera“ prezentován pracovníky VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí doporučení Krajského úřadu Libereckého kraje na přidělení dotace z Fondu soudržnosti pro projekt „Čistá Jizera“.

RS souhlasí : 

· s postupem prací na projektu „Čistá Jizera“

· s navýšením ceny díla o 60 tis Kč a s podpisem dodatku č. 3 mandátní smlouvy o dílo s firmou Regioplan

· s prezentováním projektu „Čistá Jizera“ na jednáních zastupitelstev měst Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice n. Pop. a Rokytnice n. Jiz.

4.2. Poptávková řízení na projekční a inženýrské práce

Během dubna a května proběhla poptávková řízení projekční a inženýrské práce projektu „Čistá Jizera“.

Poptávkové řízení „Lomnice n. Pop. – rekonstrukce ČOV“

Do výběrové komise byl RS jmenován také ing. Mádle, který je pracovníkem provozovatele Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., jehož útvar projekce Liberec také podal nabídku na uvedenou akci. Ing. Mádle byl proto vyloučen z komise a místo něj byl stanoven náhradník – pan Jiránek, pracovník odboru výstavby, MěÚ Lomnice n. P.

Do poptávkového řízení se přihlásilo 8 uchazečů.

Výběrová komise se sešla na svém prvním jednání dne 27. dubna 2005, kde otevřela obálky, seznámila se s jednotlivými nabídkami a pověřila ing. Rajma, paní Hynkovou a ing. Pochopa zpracováním údajů z podaných nabídek do přehledné tabulky. Druhé jednání výběrové komice proběhlo dne 9. května 2005, kde byla předložena zpracovaná hromadná tabulka nabídek. Po podrobné analýze se výběrová komise shodla na následujícím pořadí uchazečů:

1. místo:
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice
2.425.000,-Kč

2. místo:
Aquatis a.s. Brno




2.987.000,-Kč

3. místo:
Provod s.r.o. Ústní nad Labem


1.608.000,-Kč

4. místo:
D plus a.s. Praha




3.160.000,-Kč

5. místo:
Hydroprojekt a.s. Praha



3.195.000,-Kč

6. místo: EKO EKO s.r.o. České Budějovice


3.331.000,-Kč

7. místo:
Centroprojekt a.s. Zlín



3.350.000,-Kč

8.   místo: ing. Drobník, Jičín




2.401.840,-Kč

Mezi vítězným uchazečem a VHS Turnov bude sepsána smlouva o dílo za cenu dle nabídky.

Poptávková řízení „Turnov – odkanalizování města“, „Semily – odkanalizování města“, „Jilemnice – odkanalizování města“ a  „Rokytnice n. Jiz. – odkanalizování města“

Do poptávkových řízení se přihlásilo na jednotlivé akce 16 až 13 uchazečů (11x – Turnov, 16x – Semily, 11x – Jilemnice, 13x – Rokytnice n. Jiz.).

Po termínu (6. května 2005) byly doručeny nabídky fy. Envisystem s.r.o. na město Semily a Jilemnice. 

Výběrové komise se sešly na svém prvním jednání dne 3. května 2005, kde byly otevřeny obálky, komise se seznámily se s jednotlivými nabídkami a pověřily ing. Rajma a paní Bímovou zpracováním údajů z podaných nabídek do přehledných tabulek. Druhá jednání výběrových komisí proběhnou dne 11. a 12. května 2005. Další průběhy a výsledky poptávkových řízení budou předloženy na jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení „Lomnice n. Pop. – rekonstrukce ČOV“ se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce mezi VHS Turnov a firmou SčVK a.s. Teplice za cenu dle návrhu.

Usnesení o výsledcích ostatních poptávkových řízení budou přesně formulována na jednání RS.

Návrh :

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení „Turnov – odkanalizování města“ dle návrhu a souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce mezi VHS Turnov a XXX za cenu dle návrhu.

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení „Semily – odkanalizování města“ dle návrhu a souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce mezi VHS Turnov a XXX za cenu dle návrhu.

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení „Jilemnice – odkanalizování města“ dle návrhu a souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce mezi VHS Turnov a XXX za cenu dle návrhu.

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení „Rokytnice n. Jiz. – odkanalizování města“ dle návrhu a souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce mezi VHS Turnov a XXX za cenu dle návrhu.

5.  Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic.

Vyhlášení soutěže na zhotovitele stavby bylo na centrální adrese zveřejněno 19.04.2005. Zadávací dokumentaci si objednalo 22 firem. Termín otevírání obálek s nabídkami a první jednání výběrové komise je   02.06.2005.

Na výkon funkce TDI na této akci bylo doručeno 7 nabídek v rozmezí cen od 693 tis. Kč do 3,38 mil. Kč bez DPH. Komise pro výběr nejvhodnější nabídky se z důvodu nutnosti doplnění informací rozhodla prodloužit termín výběru z 16.05.2005 nejdéle do 20.06.2005.

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí stav soutěže na zhotovitele stavby Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic.

RS bere na vědomí prodloužení termínu na výběr nejvhodnější nabídky na výkon funkce TDI.

6. Kanalizace obce Přepeře
Stavební práce na akci „Kanalizace obce Přepeře“ pokračují bez větších komplikací dle časového harmonogramu, výstavbou gravitační kanalizační stoky v krajské komunikací II/610 směrem na Příšovice. Proběhlo jednání mezi obcí, VHS, dodavatelem stavby a KSSLK o problémech se stavem komunikací v jejich správě, o způsobu uvedení komunikací do původního stavu a o havarijním stavu mostu přes odpadní kanál z elektrárny.

V květnu 2005 bylo zahájeno financování akce čerpáním úvěru od ČMZRB, a. s.  a dotací ze státního rozpočtu. Podíl vlastních zdrojů investora bude hrazen z úvěru od Komerční banky, na který byla v dubnu 2005 sepsána úvěrová smlouva (viz. Bod 12.2.). 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí stav stavebních prací na akci „Kanalizace obce Přepeře“

7. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany
V dubnu byla uzavřena smlouva o zvýhodněném úvěru s ČMZRB,a.s. (součást podpory). Následně byly předány na MZe ČR všechny aktualizované doklady pro vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Financování stavby v letošním roce bude probíhat z vlastních zdrojů a zvýhodněného úvěru. Čerpání dotace je přislíbeno na rok 2006. V případě, že MZe získá dotační prostředky letos, bude poměr zdrojů financování změněn. Dodavatelská firma předložila harmonogram prací na rok 2005. Stavba bude zahájena 1. června 2005. Ukončení realizace stavby je plánováno na 31.8.2006. 

VHS Turnov bude zajišťovat stavbu „veřejných částí“ kanalizačních přípojek, tyto náklady budou od vlastníků jednotlivých napojených nemovitostí zpětně vybírány.

Celková délka všech veřejných částí gravitačních přípojek je 1 362,64 m, při jednotkové ceně  Kč 2 300 za 1 bm,  cena celkem Kč 3,134 mil. Celková délka všech veřejných částí tlakových přípojek je 420,6 m, při jednotkové ceně 2 597 Kč za 1 bm, cena celkem Kč 1,092 mil. 

Celková suma za „veřejné části přípojek“ bude ve skutečnosti nižší, protože některé části přípojek budou umístěny v rostlém terénu, cena 1 bm přípojky v rostlém terénu je Kč 1 400,--.

Průměrná délka gravitační přípojky je 5,4 m, rozdíly délek u jednotlivých nemovitostí jsou značné od nulových délek až po extrémních 20 – 40 metrů. 

Tlakové přípojky jsou v průměru 11,5 m dlouhé, náklad na 1 bm Kč 2 600,--, polovina jich je pod 11,5 m. K ceně tlakových přípojek je třeba připočíst domovní čerpací jednotku. 

K ceně gravitační přípojky  bude třeba připočítat revizní šachtu – pouze v místech kde budou z technických nebo jiných důvodu realizované.

Náklady na jednotlivé přípojky budou fakturovány dle skutečnosti.

Návrh stanovení výše úhrady od vlastníků nemovitostí :

Varianta A - každý vlastník zaplatí skutečné náklady na zřízení veřejné části kanalizační přípojky.
Varianta B – stanovení paušálních  plateb ve 4 pásmech:


délka přípojky do 2 m 
 5 000,-- Kč



(14%)


délka přípojky do 5,5 m
13 000,-- Kč 



(46%)


délka přípojky do 15 m
26 000,-- Kč 



(18%)


délka přípojky nad 15 m

(průměrně 26 metrů)

cena podle skutečných nákladů nebo 39 000,--Kč (7%)

(5% nemovitostí nemá v PD uvedenou veřejnou část)

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav příprav investiční akce Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany a schvaluje zahájení stavby kanalizace od 1. června 2005. 

RS schvaluje stanovení výše úhrad veřejných částí kanalizačních přípojek dle návrhu – podle diskuse varianta  A x B ?

8. Vodovod Mašov 

Projektant předal PD pro stavební řízení a realizaci stavby „Turnov-Mašov-Kadeřavec – rekonstrukce vodovodu, I. etapa“. Etapa zahrnuje všechna místa dotčená stavbou kanalizace.  V souvislosti s tlakovými pásmy a dalšími provozními vztahy byl proti studii pozměněn rozsah jednotlivých etap. I. etapa zahrnuje vše kromě Hamáčkova Koutu a řadu od Mašovské ulice k vodojemu pod Hlavaticí.

Dle propočtových nákladů zpracovaných projektantem je náklad na  I. etapu dle základny URS 15 mil. Kč. Stavba bude rozdělena v souladu s harmonogramem prací na kanalizaci do dvou let.

Vzhledem k harmonogramu stavby kanalizace v Mašově zahájí stavbu vodovodu v Sobotecké ulic firma Stavokomplet, s.r.o za dohodnuté jednotkové ceny obvyklé pro investice VHS Turnov a po výběru dodavatele vodovodu bude v realizaci pokračovat vybraná firma.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí, aby zahájení prací na dodávce vodovodu v nutném rozsahu bylo uskutečněno firmou Stavokomplet Brandýs nad Labem za  dohodnuté jednotkové ceny samostatnou smlouvou o dílo.

RS ukládá pí. Červové vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu v Mašově a jmenuje výběrovou komisi ve složení Ing. Hejduk,  pí. Červová, Ing. Ulmann, Ing. Sekanina, pí. Veselá.

9.  ČOV Turnov

Na ČOV Turnov byla v průběhu  zkušebního provozu a po jeho skončení zjištěna nestabilita biologické části čištění. To znamená, že při zvýšeném přítoku na čistírnu (deště, tání sněhu) dochází k zhoršení parametrů vypouštěné vody. Ta se dostává k hranici limitu stanoveného pro její vypouštění. Z tohoto důvodu byla již v loňském roce odsouhlasená úprava toku vody v aktivační nádrži (cena 230 tis. Kč), která bude realizována v květnu. Pro realizaci této úpravy byla projekcí SčVK zpracována PD pro stavební povolení (požadavek KÚLK) a při té příležitosti bylo zpracováno posouzení ČOV, na základě kterého byla navržena některá opatření pro zlepšení účinnosti čistícího procesu. Jedná se o demontáž nerezového vzduchového potrubí  DN 150 a náhrada potrubím DN 200 včetně třmenů na zavěšení za 69.460,- Kč (demontáž, montáž, dodávka nerezového potrubí a montážních prvků). Tato úprava zajistí rovnoměrnější přívod vzduchu do aktivačních nádrží, bude provedena společně se změnou umístění míchadla firmou KUNST Hranice. V rozpočtu VHS je na úpravy ČOV 0,5 mil. Kč. 

Při pravidelné servisní prohlídce kogenerační jednotky a  zjištěnému stavu najetých motohodin navrhuje servisní firma provést „Střední opravu“ plynového motoru MANN. Motor má odpracováno cca 12.000 motohodin a měsíčně pracuje v průměru 400 hodin, oprava se provádí po 12 až 16 tis. hodinách. Obsahuje výměnu hlav válců, pístních kroužků, v případě potřeby vložek válců, výměnu ojničních ložisek, výměnu kabelů zapalování, vyčištění výměníku spalin. Tato oprava vyžaduje 3 dny odstávky a stojí cca 90 – 110 tis.Kč bez DPH. Oprava KGJ nebyla zahrnuta v rozpočtu VHS ani v kalkulaci provozovatel pro letošní rok, je možné ji posunout na začátek roku 2006. 

Návrh na usnesení .

RS bere na vědomí realizaci schválené úpravy v jedné aktivační nádrži a souhlasí s realizací výměny nerezového potrubí na přívod vzduchu do aktivačních nádrží za cenu 69.460,- Kč.

10. Vztah s provozní společností

Vývoj spolupráce v letošním roce :

Od začátku letošního roku jsme v úzké spolupráci s provozní společností při řešení provozních i investičních problémů a narovnávání majetkových vazeb především v Rokytnici a dalších detailů ohledně převodů majetků přistupujících měst a také nově obce Líšný. Spolupráce probíhá především s Ing. Mádlem, který má tuto oblast pod svým vedením a je velice dobrá.

Ve spolupráci s provozovatelem proběhlo výběrové řízení na dodavatele vodoměrů.

V průběhu prvního čtvrtletí proběhla schůzka generálního ředitele Ing. Švermy, In. Šepse, Ing. Hejduka a paní Červové o rozšíření VHS Turnov, dalším vývoji spolupráce, o možnosti poskytnutí úvěru a prodloužení provozovatelské smlouvy, o možnosti obsadit místo v dozorčí radě provozní společnosti zástupcem VHS Turnov a o problémech s přípravou a realizací velkých investic.

Co chceme zlepšit :

Doposud jsme nezvládli pořízení nových cedulí na všechny objekty.

Nelíbí se nám provádění oprav a údržby objektů – nátěry fasád, dřevěných obkladů, žlábků, dveří, výměna rozbitých luxfer,  četnost sekání trávy, opravy oplocení,.... Je nutné zpracovat podrobnější plán údržby pronajatých zařízení, který přesně stanový minimální podmínky pro tyto práce.

Je nutné aby nás provozovatel v „nové oblasti“ informoval o větších poruchách a odstávkách vody jako je tomu v Turnově. 

Plánujeme týdenní praxi nových zaměstnanců v provozní společnosti – uskuteční se do konce srpna 2005.

Provozní společnost :

Po těžkých jednáních koncem loňského roku byla odsouhlasena cena vodného a stočného pro letošní rok. Neustálý růst ceny nejen vody, ale i ostatních služeb a energií vede obyvatelstvo k dalšímu šetření. V loňském roce nebyly naplněny tržby, především vlivem deštivého léta a s tím ohledem byly tvořeny kalkulace pro letošní rok. Odečty vodoměrů v letošním roce bohužel nasvědčují dalšímu propadu v tržbách. Po obdržení výsledků za první pololetí roku 2005 bude provedeno porovnání a provozovatel pravděpodobně přijde s požadavkem určité kompenzace.

Dodatek ke smlouvě s provozovatelem : 

RS uložila svým usnesením povinnost Ing. Hejdukovi a paní Červové připravit další dodatek ke smlouvě s provozní společností. Vzhledem k tomu, že  poskytovatel dotace z FS má určité požadavky, které je nutné mít ošetřené ve smlouvě s provozní společností a tyto budou prostřednictvím MŽP ČR vydány v měsíci květnu, je sestavení dodatku ke smlouvě na provozování vodohospodářského majetku odloženo do konce měsíce června.

VHS bude chtít jako přílohu ke smlouvě sestavený plán údržby vodohospodářských zařízení.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí informace o vztahu s provozní společností v roce 2005 a o podmínkách přípravy dodatku k provozovatelské smlouvě.

11. Ostatní investice

11.1. Metelka

Oprava vodovodu Metelka byla dokončena před předpokládaným termínem, při tlakových zkouškách před ukončením stavby byla zjištěna netěsnost spojů trubek. Po prověření několika spojů se rozhodl dodavatel stavby znovu odkrýt všechny spoje a těsnost ověřit. Netěsná hrdla jsou odřezávána a nahrazována novými. Všechny práce a jednání jsou řádně zapisovány do stavebního deníku. Dodavatel (firma Zikuda) řeší celou záležitost ve spolupráci s dodavatelem potrubí, výrobcem těsnění a provozovatelem vodovodu. 

Stavba nebude předána v termínu dohodnutém ve smlouvě. Nedodržení termínu není z prodlení dodavatele, ale vzniklo díky vadě materiálu dodávaného s certifikátem a zárukami. Dodavatel žádá  o upuštění od účtování smluvní pokuty dle čl. VIII. SoD ze dne 21.3.05. 

Návrh na usnesení:

RS bere  na vědomí stav prací na opravě vodovodu Metelka. 

RS schvaluje návrh neúčtovat dodavatelské firmě smluvní pokutu.

11.2. Ohrazenice – výstavba vodovodu a II. etapy kanalizace

V rámci výstavby 8 rodinných domků v obci Ohrazenice vznikla nutnost výstavby inženýrských sítí pro uvedené RD.  Projekční firmou Radek Hnát-GAPA byla zpracována k tomu účelu projektová dokumentace. PD objednala a financovala obec Ohrazenice, která  rovněž zajistila na akci stavební povolení. 

Jedná se o výstavbu vodovodu v délce 124 m, z materiálu PE-HD DN 90x8,2 mm a jednotné kanalizační stoky k odvedení splaškových a dešťových vod z lokality pro výstavbu RD v délce 268 m, z kameninových trub DN 300. Kanalizační stoka je rozdělena na 2 etapy.         I. etapa výstavby kanalizační stoky SA v délce 124 m byla již na začátku května zahájena a je plně financována z rozpočtu obce  – na VHS Turnov obec převedla investorská práva.

Investorem výstavby vodovodu a II. etapy kanalizace budou ze 75% stavitelé zmíněných RD a zbylých 25% bude hrazeno z rozpočtu obce Ohrazenice. 

VHS Turnov navrhuje odkoupit PD od obce a o tuto sumu navýšit příspěvek obce na tuto investici.  

Návrh na usnesení :

RS souhlasí s realizací investiční akce dle návrhu a s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi pro výběr nejvhodnější nabídky – Ohrazenice, zástavba 8 RD – ul. Nádražní sever – SO 02 Vodovod a SO 03 Kanalizace-II. etapa – ve složení : Ing Bečka + jeden zástupce obce, jeden zástupce stavebníků RD, paní Červová, p.Zmeko a p. Veselá.

RS souhlasí s odkupem PD na uvedenou akci dle návrhu a požaduje všechny související skutečnosti zahrnout do úpravy rozpočtu.

11.3.  Záborčí – vodovod (Malá Skála)

Výstavba nového vodovodního řadu, rozdělená na dvě etapy – I. etapa realizovaná obcí Malou Skálou společně s dotací z MZe ČR a s příspěvkem VHS, II. etapa – realizovaná z rozpočtu VHS (dotace na ni nepřidala za důvodu napojování rekreačních objektů) s příspěvkem obce ve výši 100 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu VHS nebyl k dispozici oceněný rozpočet na II. etapu stavby a cena byla stanovena pouze poměrem k délce vodovodu na částku 350 tis. Kč. Po ocenění rozpočtu v jednotkových cenách I. etapy (ceny ze soutěže) je hodnota dodávky II. etapy 498 tis. Kč. Navýšení ceny oproti průměrné ceně za 1 bm vodovodu je způsobeno větší hustotou přípojek na 1bm, větším počtem hydrantů a nutností realizovat vodovod z větší části v komunikaci s asfaltovým povrchem.

Závěr :

V rozpočtu VHS chybí na realizaci II. etapy stavby suma 148 tis. Kč. Vzhledem k připravenosti stavby a nedostatečné vydatnosti soukromých studní doporučujeme navýšit rozpočet o 148 tis. Kč a stavbu realizovat dle plánu.

Návrh na usnesení :

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou  SaD  Jablonec nad Nisou na realizaci II. etapy stavby vodovodu na Záborčí za cenu 498 tis. bez DPH a se zahrnutím navýšení původně plánované ceny za investici do úpravy rozpočtu VHS Turnov.

11.4. Žádost o převod kanalizačního potrubí Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou

2.5.2005 zasedala Rada KÚLK, která schvalovala převod kanalizačního potrubí, které je v majetku Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou – správa KÚ LK. Převod byl schválen kupní smlouvou za celkovou cenu 200.000 Kč, pořizovací cena kanalizace byla cca 2,5 mil. Kč. Převod bude ještě schvalovat zastupitelstvo LK poslední týden v květnu.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí schválený převod Radou LK a požaduje informovat o dalším průběhu.

11.5. Odkoupení kanalizačního řadu - Linek Petr, Rokytnice n. J.

Pan Linek před devíti lety vybudoval na vlastní náklady kanalizační odbočku pod potokem v Dolní Rokytnici, která je napojena na hlavní kmenovou stoku „A“, na vlastní náklady s tím, že  Město Rokytnice vynaložené náklady uhradí. To se, ale nestalo a Město Rokytnice tento požadavek předložilo VHS Turnov. P. Linek vybudoval kanalizaci svépomocně a nemá vyčíslené náklady na stavební práce, souhlasil, že VHS Turnov nechá zpracovat znalecký posudek a z této hodnoty uhradím p. Linkovi standardních 25%. Na tuto odbočku mají zájem se připojit sousední 2 objekty. Proto je potřeba zažádat na příslušném vodoprávním úřadě o dodatečné povolení stavby, o kolaudaci a následně o změnu užívání kanalizační přípojky na řad. Z toho vyplývá, že je potřeba nechat zpracovat výkresovou dokumentaci, kanalizaci nechat zaměřit a doložit zkouškou vodotěsnosti.

Znalecký posudek vypracoval dne 28.4.2005 Ing. Milan Růžička pod č. 2517/05. Hodnota kanalizace ja stanovena na částku 39.930 Kč.( 25%....9.982,50 Kč).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí :

· s odkoupením kanalizace od pana Linka za cenu 9.982,50 Kč

· se zajištěním PD, GP potřebných zkoušek a legalizací stavby.

11.6. Zaměření VDJ v Rokytnici nad Jizerou

Během měsíce dubna byly firmou Geodézie Krkonoše zaměřeny nadmořské výšky hladin VDJ v Rokytnici nad Jizerou. Jedná se o zaměření 15 bodů systémem GPS v ceně 14.102 Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o zaměření VDJ v Rokytnici nad Jizerou a souhlasí s cenou za zaměření.

11.7. Vodovodní řad v Dolní Rokytnici

Dolní Rokytnice – lokalita „Dům s pečovatelskou službou“ se potýká s nedostatkem vody. V minulosti byla Ing. Setúnským zpracovaná PD, která řešila zásobování části města pitnou vodou. Na PD je platné ÚR, ale řeší pouze část lokality. Tato lokalita je v územním plánu označena jako budoucí zástavba několika rod. domů. Už nyní probíhá výstavba 3 domů. Po dohodě s provozovatelem bychom prodloužili vodovod až k těmto domům. Zdroj vody by měl být dostačující včetně tlakových poměrů. V rozpočtu VHS Turnov je pro tento účel částka 500.000 Kč. Jedná se zhruba o 500m vodovodu.

Závěr :

Je nutné zajistit ÚR na zbytek lokality a SP na všechno –příloha č. 4.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zpracování PD na vodovodní řad v Dolní Rokytnici dle návrhu a jmenuje výběrovou komusi ve složení ???.
11.8. Nad nádražím, Semily

Dne 9.5.2005 proběhlo místní šetření v ul. Nad nádražím (u budovy Telecomu), kde se jednalo o problému dešťových vod. Pan Lánský zde bude stavět novou sjezdovku s občerstvením a potřebuje odsouhlasit místo napojení pro odvod vod ze zpevněných ploch do kanalizace. V této ulici je dešťová kanalizace, která je napojena z části do jednotné kanalizace, z části není vůbec napojení patrné. Shromažďují se zde vody z celého svahu nad Telecomem. Kanalizační řad vody nestačí pojmout a voda vytéká všude po povrchu. Kanalizace je v havarijním stavu. Vozovka se zde propadá. Již před 3 lety proběhlo jednání zástupců města a provozovatele o potřebném řešení. Pan Lánský vyvolal problém, který je potřeba řešit a je ochoten se na něm finančně podílet. Město nechalo zpracovat u ing. Vávry PD, ze které bude patrné řešení a cena předpokládané investice. V jednotlivých městech je potřeba vyvolat diskusi, ze které bude jasné, kdo se bude starat o dešťovou kanalizaci, případně zda se budeme podílet na jejím financování. Zástupci Města Semily požadují nějakým způsobem se podílet na financování kanalizace Nad nádražím. Není zde zřejmé, jestli bude po investici tato kanalizace pokládaná za dešťovou nebo jednotnou.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o problému dešťových vod v ul. Nad nádražím a požaduje informovat o dalším vývoji.

RS ukládá p. Červové vyvolat jednání o majetkových poměrech a provoznímu vztahu k dešťovým kanalizacím v ostatních městech.

11.9. Jilemnice - Kanalizace Za Lázněmi

Ing. Stříž dopracovává projektovou dokumentaci do realizační fáze.

Firma Geodézie Krkonoše s.r.o. na objednávku VHS Turnov vypracovala geodetické zaměření lokality za cenu 7970,- Kč (bez DPH), které bylo dne 14. dubna předáno projektantovi, 20. května je termín odevzdání hotové PD a na jejím základě bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby.

Usnesením RS č. 107/2005 Město Jilemnice poskytne VHS Turnov investiční dotaci na akci Kanalizace Za Lázněmi ve výši 446.500,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí :

· s postupem prací na akci Jilemnice – Kanalizace Za Lázněmi

· s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby na akci Jilemnice – Kanalizace Za Lázněmi a jmenuje výběrovou komisi ve složení ???

· s uzavřením smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši dle návrhu mezi Městem Jilemnice a VHS Turnov.

11.10. Jilemnice, Hrabačov - Oprava objektu úpravny vody

Do objektu úpravny vody delší dobu zatéká a tak je ve špatném technickém stavu.

Na opravu střechy (zastřešení objektu šikmou střechou) existuje z  4/91 PD vypracovaná VAK s.p., Hradec Králové.

Dále byla MěÚ Jilemnice v 10/04 předložena nabídka na „zhotovení kompletního střešního bezúdržbového pláště na ploché střeše“ za  68.640,-Kč firmou Valenta Milan - Izolace.

PD na zastřešení šikmou střechou bude předložena oslovenému projektantovi k prověření a ocenění. Na následující RS budou obě varianty porovnány a rozhodnuto o optimálním řešení.

Pro tuto akci je v rozpočtu vyčleněno 500.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uvedeným postupem prací na akci Oprava objektu Úpravny vody v Jilemnici – Hrabačově.

11.11. Jilemnice – Výstavba 88 bytových jednotek v lokalitě ulice Metyšova

Na akci je vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, 18. května 2005 je termín odevzdávání nabídek. Akce bude financována dle usnesení RS č. 86/2005 75% nákladů investor bytových jednotek – firma CZ stavební holding a.s., 25% VHS Turnov.

V rozpočtu je na 25% podíl na investice 200.000,-Kč.

Výběrová komise byla jmenována usnesením RS č. 87/2005. 

Stavební povolení na výstavbu kanalizací a vodovodu je vydáno na Město Jilemnice a platí do 30. června 2005. V dubnu bylo požádáno o prodloužení. Stavební povolení je nutno převést na VHS Turnov.

Mezi Městem Jilemnice a firmou CZ stavební holding a.s. (investor bytových domů) je sepsána smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku pod stavbami (město investorovi) a komunikací, vodovodu, kanalizací, veřejného osvětlení (investor městu). K této smlouvě je nutno sepsat dodatek - vodovod a splaškovou kanalizaci z této smlouvy vyjmout.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav prací na akci Jilemnice - Výstavba 88 bytových jednotek v lokalitě ulice Metyšova.

RS pověřuje paní Červovou iniciovat jednání o dodatku smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Jilemnice a firmou CZ stavební holding a.s.

RS pověřuje paní Červovou nechat převést stavební povolení na akci „Veřejný vodovod, veřejná kanalizace pro 88 b.j., p.p.č. 129/2 v Jilemnici“ na VHS Turnov.

11.12. Lomnice nad Popelkou – VDJ Košov

Na vodojemu je nutno opravit opadané omítky, svislé hydroizolace a izolační přizdívky, oplocení apod. Osloveným projektantem bude zpracován výkaz výměr oprav a dle tohoto výkazu bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uvedeným postupem prací na akci Oprava VDJ Košov v Lomnici nad Popelkou.

12. Finanční problematika

12.1. závěrečný účet 

- viz. příloha č.5.

Žádáme Vás o zveřejnění závěrečného účtu VHS Turnov za rok 2004 na úředních deskách města (obce) po dobu 15 dnů, aby se k závěrečnému účtu mohli vyjádřit občané členských obcí. Po jeho vyvěšení bude závěrečný účet schválen – předpoklad na příštím jednání RS.

Návrh na usnesení: 

RS  bere na vědomí zveřejnění závěrečného účtu VHS Turnov za rok 2004.

12.2. úvěr od KB, a.s. 

S Komerční bankou, a.s. byla podepsána  smlouva o úvěru. (usnesení RS 92/2005). Úvěr bude čerpán na pokrytí vlastních zdrojů financování staveb kanalizace Mašov, Přepeře, Rohozec a oprava vodovodů Metelka a Šlejferna. Výše úvěru 30 mil. Kč. Úvěr je poskytnut bez zajištění.  První splátka jistiny je plánována k 31.1.2007. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí podepsání smlouvy o úvěru. 

13. Vnitřní záležitosti
13.2. Internetové stránky VHS Turnov
V dubnu 2005 jsme spustili testovací provoz internetové prezentace VHS Turnov, která je již přístupná na naší internetové doméně www.vhsturnov.cz .  Prosíme všechny členy rady sdružení, aby se na uvedené stránky podívali, podrobili je důkladné kontrole a v případě nalezení jakýchkoli nesrovnalostí, připomínek, nebo návrhů ohledně doplnění stránek se obrátili prostřednictvím e-mailu na pana Zmeka: zmeko@vhsturnov.cz . 

Konkrétně, co se týče Rady sdružení VHS Turnov – na stránkách v menu rada sdružení, naleznete vždy aktuální informaci o místě a termínu dalšího zasedání Rady sdružení. V podmenu zápisy z RS naleznete zápisy ze zasedání rady sdružení VHS Turnov od ledna 2005. V druhém podmenu Intranet (pouze pro registrované) budou po přihlášení ke stažení podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov, zdokonalená možnost korespondenčního hlasování po předchozím upozornění prostřednictvím hromadného e-mailu a také možnost internetové konference, buď prostřednictvím e-mailu nebo chatu (ještě není zcela dořešeno). Každý člen Rady sdružení dostane na jejím zasedání přihlašovací jméno a heslo do zabezpečené sekce.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí uvedení internetové prezentace VHS Turnov do testovacího provozu. 

13.4. Vzdělávání zaměstnanců

Za první čtvrtletí se zaměstnanci VHS zúčastnili, kromě povinného proškolení řidičů,  několika vzdělávacích akcí:

· seminář a prezentace výrobního programu firmy Uponor – Karhut, Rajm, Veselá, Zmeko (zdarma)

· účetnictví – DPH – Liberec – Beranová (Kč 1 190,--)

· exkurse do výrobního závodu firmy Uponor v SRN – Bímová, Červová, Rajm, Zmeko (zdarma)

· Řízení lidských zdrojů – Červová (3 dny Kč 3170,--)

· Rekonstrukce vodohospod. sítí – 2 semináře kurzu celoživ. vzdělávání VUT Brno - Bímová, Rajm, Veselá, Zmeko ( 2 dny 4x Kč 4 284,--)

· Stavební, autorský a technický dozor v praxi – Praha – Veselá, Zmeko (Kč 7 068,50)

· Fond soudržnosti - Sovak – Praha – Bímová, Rajm (zdarma)

· Fondy soudržnosti, trubní materiály stok. sítí, prezentace společnosti Keramo – Litoměřice – Karhut, Rajm (zdarma)

· Systém podporování projektů OP - Sovak - Praha  – Červová (Kč 300,--)

Při výběru každého školení je vždy hned po obsahu přihlíženo k ceně, přesto je už příslušná rozpočtová položka přečerpána. Jednodenní odborný seminář stojí v průměru  Kč 2 700,--. 

Navrhujeme při rozpočtových úpravách povýšit položku „školení“. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o školení zaměstnanců. 

13.5. Koupě nového vozidla pro VHS Turnov

Na konci dubna 2005 bylo pořízeno  nové osobní motorové vozidlo pro VHS Turnov – Škoda Fabia Combi 1,4  16V, 55 kW (ABS, ASR, 4x Airbag, klimatizace, výškově stavitelná sedadla, parkovací senzor, el. přední okna, imobilizér, mechanické zabezpečení řadící páky, rádio s CD, palubní počítač, centrální zamykání na DO, tažné zařízení, hagusy) , za cenu 292.100,- Kč. Za původní automobil Škoda Felicia 1,6 byla z uvedené částky odečtena suma 105.000,- Kč. K výraznější úspoře při koupi uvedeného vozidla došlo díky  slevě, která byla poskytnuta na vůz neprodaný v prodejně za určité období (cca 1,5 roku). Cena stejného vozu novější modelové řady by byla cca 425.000,- Kč. 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti jízdy navrhujeme nechat do vozidla namontovat univerzální bezdrátový komunikační systém Handsfree s technologií Bluetooth, z důvodu kompatibility se všemi novějšími telefony, které podporují technologii Bluetooth a také z důvodu nižší pořizovací ceny uvedeného systému (cca 5.000,- Kč) oproti kabelovým handsfree systémům (cca 12.000,- Kč), které jsou navíc kompatibilní pouze s jedním typem mobilního telefonu.

Dále z důvodu snížení spotřeby a zvýšení výkonu vozidla a jistoty bezpečnějšího předjíždění, navrhujeme nechat na vozidle provést úpravu řídící jednotky motoru přečipováním na vyšší výkon o cca 20% za cenu 8.000,- Kč.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí koupi nového vozidla a souhlasí s úpravami vozidla dle návrhu.

Marcela Červová

10. 5. 2005

Jako příloha je pro informaci uveden výčet vodohospodářského majetku města Jilemnice.

