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5.2. Navýšení odměny  asistenta
1. Výběr provozovatele – stav projednávání 
Na minulé RS jsme schválili koncesní projekt a dokumentaci pro budoucí kvalifikaci uchazečů.

Naši partneři oba dva dokumenty předložili v termínu do konce června na příslušné pracoviště SFŽP. Současně předložili aktuální stavy dalších budoucích dokumentů – návrh finální koncesní smlouvy, výkonové ukazatele kvality, přílohy koncesní smlouvy, apod. Tento včasný termín předložení na SFŽP byl pozitivní pro :

· doložení naší aktivity pro schvalování Čisté Jizery

· řízení tohoto případu ze strany SFŽP ještě mimo povinně přikázané postupy, které ani v tuto chvíli stejně nejsou úplné a dopracované na požadovanou  úroveň.

Současně jsme na minulé radě sdružení schválili posun v zahájení účinnosti koncesního vztahu o jeden rok – od 2011. Díky tomu nyní nebudeme v časovém presu a získáme víc klidu pro přípravu návrhu budoucí koncesní smlouvy a přijetí zásadních rozhodnutí pro příštích deset let. 

Dále proběhlo před dvěma týdny pracovní jednání RS, na němž jsme  :
· diskutovali o ukazatelích pro výběr nejvhodnější nabídky

· diskutovali o společenském ( komunálním ) dopadu při informacích o budoucím vývoji ceny vodného a stočného

· byli krátce seznámeni s tvořícím se návrhem výkonových  ukazatelů 

· diskutovali o vlivu  případného započítání nákladů do obnovy při Čisté Jizeře do budoucí obnovy

· byli seznámeni o obtížných otázkách  budoucího výpočtu reálných vlivů na odsoutěženou úroveň ceny  vodného a stočného
· diskutovali další postup projednávání. 

V otázce ukazatelů pro výběr nejvhodnější nabídky půjdeme pravděpodobně doporučenou cestou z diskuse – vedle 95 % výše ceny vodného a stočného jako klíčového ukazatele přidáme 3 ukazatele o 5 % celkové hodnotě, které budou motivovat uchazeče  zlepšit naše  nejméně požadované hodnoty kvality provozování.  Tedy upouštíme od ukazatelů vázaných na výši různých pokut. 

V otázce klíčové – komunální vlivy a vlivy na celkový vývoj poptávky při oznámení ceny na 10 let dopředu docházíme k zásadnímu přesvědčení, že soutěž bude koncipovaná s možností upravit nájemné a tím i cenu pro každý následující rok. Tedy soutěžilo by se v praxi pouze na náklady a zisk provozovatele. A jasná by byla vždy jen cena na příští rok. Tedy pro  další roky by mohla RS vždy aktuálním požadavkem na nájem zásadně korigovat  vývoj ceny. Tím bychom mohli docílit  snížení rizika různých politicko komunálních faktorů, vedoucích až k vystoupení některých obcí a měst z VHS. 
Tahle cesta se dá provést dvěma cestami, předložíme na některém z dalších pracovních jednání. Cena za 10 let by tedy nebyla závazná, ani zásadní informací v  soutěži , jen bychom si jí podle nabídek mohli orientačně dopočítat a hlavně nemuseli bychom jí všem oznamovat dopředu.

Finální podklad v otázce výkonových parametrů a smluvních pokut předložíme na další pracovní jednání až budeme znát od zpracovatelského týmu východiska k jednotlivým dnes navrhovaným hodnotám.

Na pracovní radě sdružení jsem rámcově stanovili střední  postoj k předloženým variantám finančních výdajů na obnovu a na budoucí investice, což je zásadní číslo ovlivňující budoucí cenu vodného a stočného.  Pro přesné posouzení našeho názoru ještě jednou vyhodnotíme pohled na okolní vlastnické subjekty a zejména současně vkládané prostředky do existujícího majetku při projektu Čistá Jizera. tedy pokud jej napřímo započítáme, můžeme pravděpodobně snížit očekávanou potřebu nájemného do obnovy a tedy ponížit očekávaný vývoj ceny. Současně však výše uvádíme, že toto by mělo být v pravomoci RS v příštích letech ( viz výše ).
Dnes je nejkomplikovanější téma, jak stanovit matematický postup úpravy odsoutěžené ceny při :  
· menších tržbách v budoucnosti, než které budeme předikovat

· při úspoře nákladů v roční kalkulaci

· při vlivu inflačních nárůstu nákladů

· při vlivu neovlivnitelných vnějších zásahů – úhrady státu a třeba i Cutisinu

· při přistoupení, či odstoupení nějakého člena RS

· při realizaci nových investic, které dáme provozovat

Toto dnes řešíme, a až bude jasně stanoven postup pro příštích deset let, tak relativně snadno dopracujeme všechny potřebné dokumenty k vyhlášení soutěže. Cílem je, že každoročně  nemůže být vyjednávání o ceně vodného a stočného  na další rok, ale musí dojít  pouze k matematické úpravě po zadání předem jasných upravujících vstupů. 

Posledním zásadním tématem je očekávaný další postup. Nyní o prázdninách musíme s týmem ještě více pracovat a na příštím pracovním jednání na přelomu srpna a září bychom Vám již předložili námi předjednané podklady –v co největším počtu. Nepůjde tedy již o vysvětlování a volnou diskusi jako doposud nad neúplnými materiály. Naším cílem je, abyste již  mohli podrobit diskusi již hotové  výstupy. 

Naším osobním cílem je, do konce října uzavřít schvalování podkladů, přibližně do konce roku provést kvalifikaci uchazečů a na počátku příštího roku  zahájit vlastní výběrové řízení na nejlepší nabídku koncesního vztahu. 
Návrh na usnesení : 

RS projednala doslavení postup při řešení koncesního vztahu a ukládá ing. Hejdukovi připravit další pracovní jednání na posouzení výsledných návrhů potřebných dokumentů. 
2. Čistá Jizera

2.1. Úvěrové řešení 

Od počátku července  máme podepsaný dodatek ke smlouvě, který říká, že můžeme čerpat úvěr, i když nepojistíme riziko úrokové sazby. To máme nyní pouze v možnosti. Kompromisem k docílení tohoto stavu bylo, že obě strany podají dotaz na Úřad pro hospodářskou soutěž, kdo má pravdu v otázce dodatečně požadovaného „úplatného“ pojištění úrokových rizik. A že si navíc naše strana  může případnou odpověď úřadu vyložit férově dle svého. To v praxi znamená, že je minimální šance, že se na dohodě něco změní - ÚHOS na podobné dotazy odpovídá velmi obecně. 

Je to výsledek komplikovaného jednání s vedením banky, při  kterých aktivně pomáhali starostové, za což opravdu děkujeme. Dokonce jsme absolvovali korektní jednání u pana předsedy představenstva, kde jsme se snažili o to, aby banka neopakovala v budoucnu obdobné postupy a abychom si vytvořili rovnocennou pozici s bankou pro další roky – tedy abychom byli při úvěru administrováni kvalitně i těmi pracovníky, jejichž názor jsme dokázali překonat.  

Při  jednáních jsme současně požadovali :
· aby nám banka uvolnila před podpisem smlouvy se SFŽP 40 mil. Kč předem z důvodu zabezpečení plateb firmám v měsíci srpnu

·  aby banka nějak kompenzovala částku za kterou jsme v Praze najali pro řešení sporu naše právní poradenství – okolo 100 tis. Kč

V prvním případě – to je náš hlavní cíl na červenec – jsme dostali nadějné přísliby. V druhém případě – vlažné. Zkusíme pokus opakovat po reakci ÚHOSu.

Finální jednání s bankou o záloze 40 mil. Kč proběhlo tento týden s nadějí, že by mohlo být rozhodnutí banky pozitivní. Věříme proto, že Vám na jednání RS předložíme přesný text kladného usnesení  o této drobné úpravě úvěrové smlouvy.  

Od měst se v tuto chvíli před zahájením čerpání již nic nepožaduje, vše dohadujeme s finančními odbory a budeme odpovědni za plnění všech úvěrových povinností. Pouze připomínáme zejména určitá omezení pro finanční postupy  Jilemnici, Rokytnici a Lomnici. 

Další otázkou, kterou bychom v průběhu srpna chtěli městům a následně RS předložit,  je otázka fixace sazby. Banka má svoji bankovní pravdu, že mít pohyblivý 3 M PRIBOR po celou dobu úvěru je věcná hloupost a naše velké riziko. 

Tuto otázku chceme předložit na některém z  pracovních jednání o koncesi s tím, že bychom ji rádi finálně projednali na zářijové RS. 

Zatím stále drobně klesá sazba 3M Pribor. Vždy to bude o tom, že půjde přibližně o 1,5 - 2 % navýšení sazby. Kdyby se tato hodnota vyjádřila číselně – sumou úroků, tak se samozřejmě krok fixace nemůže  doporučit. 

Toto rozhodování má ale jinou podstatu :

-  je to vyjasnění celkových nákladů úroků na celou dobu splácení

-  půjde o zásadní zjednodušení komunikace mezi VHS a městy

- zejména půjde o naši finanční pojistku, až pohyblivé sazby začnou v následujících letech růst daleko nad úroveň fixní nabídky

Návrh na usnesení :

Bude předložen na jednání RS. 
2.2. Dotace SFŽP 

Naším cílem je podpis smlouvy o dotaci do konce měsíce srpna. Bohužel jsme díky komplikacím se spořitelnou opravdu nabrali zpoždění v řádu 6 – 8 týdnů. Z věcných otázek máme : 

· uzavřenou nejklíčovější pasáž podkladů s techniky 

· předběžně odsouhlaseny všechny podklady s ekonomy

· úspěšné jednání o plnění podmínek v otázce smluv s provozovatelem

· jednání s právním oddělením

Pravděpodobně klíčovým nárokem na čas bude sehnání v době dovolených všech schvalujících podpisů na pracovištích SFŽP a na MŽP a případně MF.  I mezi podpisem smlouvy a prvním čerpáním uběhne nějaký čas, ale ten již bychom měli mít finančně pokryt uvolněným úvěrem.  
Nicméně další z finálních jednání na SFŽP v tomto týdnu nám dalo velkou naději, že naše dnešní časové představy o smlouvě do konce srpna budou naplněny. 

V této souvislosti ještě  dvě zajímavosti :
· prezentaci Čisté Jizery asi 20 pracovníkům SFŽP při jejich školení v Rokytnici nad Jizerou – tým vedla náměstkyně ředitele – dnes nám to pomáhá při jednání 
· během dvou týdnů již realizujeme první návštěvu technika SFŽP na stavbách, a to i přesto, že nemáme uzavřenou smlouvu

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informaci o finálních jednáních se SFŽP na přípravě konečné smlouvy o poskytnutí dotace. 

2.3. Průběh jednotlivých staveb   




                     příloha
Rozestavěnost ve všech městech neustále roste, zvyšuje se fakturace. 
V příloze máte na vědomí dopis firmám o zabezpečení financování. 

 Zpoždění v harmonogramech stavenišť – pokud vůbec existuje - je jeden až  dva týdny. Pouze v Lomnici se bojíme větších prodlení. Tedy není zásadní problém - i když na druhé straně při kvalitní informovanosti obyvatel, je i drobné zpoždění vnímáno lidmi negativně. 

Lze konstatovat, že veřejnost zatím stavbu nevnímá až na výjimky negativně. Větší riziko v tomto pohledu vidíme pouze v Rokytnici, kde se kvůli deštivému počasí nedají dokončit úpravy terénů po stavbách v loukách.
Máme za sebou pracovní jednání s dozory na stavbu ČJ, kde jsme analyzovali mimo jiné :

· spolupráci celého řídícího týmu v jednotlivých městech

· kvalitu pracovníků SGS

· aktuální zajímavosti v jednotlivých městech

Dodáme první pohled na práci firem :

Výborné - SaD ( SM ), , Dvořák ( JIL )

Průměrné – obě Eurovie ( TU, ROK )

Podprůměrné – Subterra 

Zajímavosti :

- v Rokytnici jsme se stále snažili vylepšit řešení vodojemů, dnes již máme finální rozhodnutí, nejodvážnější řešení úplné změny vzhledu ( šetrnější vůči přírodě ) jsme nakonec neodsouhlasili – vyšší finanční prostředky, komplikace legislativní

- v Semilech se začínají realizovat  dodatečné rozsáhlé přeměny komunikací, město bohužel nestihlo časovou přípravu - aktuálně chybí výkazy výměr, tedy s firmou bude obtížnější jednání při ocenění prací 

 - v Turnově hodně diskutujeme také o navazujících pracích komunikacích, děláme daleko víc rozhodnutí při vlastním řešení
- v Lomnici budeme realizovat další jednání s vedením firmy se snahou, aby se vylepšili, nicméně např. stavba ČOV probíhá zcela v klid a bez problémů

- v Jilemnici stavba a řešení všech otázek probíhají absolutně v klidu

- Rokytnici je extrémní tlak na řídící pracovníky – jsou velmi přetíženi

- v Semilech  vedení města ukázkově dbá na plnohodnotné projednání stavby s obyvateli
Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informaci o probíhajících stavbách a ukládá ing. Hejdukovi svolat před jednání zářijové RS pracovní jednání měst na plnohodnotné projednání průběhu realizace akce Čistá Jizera. 
2.4. Jednání s Libereckým krajem 

V polovině července jsme absolvovali jednání s ing. Jakešovou – vedoucí odboru dopravy LK. Projednávali jsme naplňování dohod ze společného jarního jednání mezi městy a zástupci Libereckého kraje. 

Vypadá to, že nebude naplněn slib paní vedoucí, že předloží zprávu o Čisté Jizeře do Rady kraje – z důvodu, že nejde o jedinou akci v kraji obdobného zaměření. 
Přesto jsme uzavřeli velmi pozitivní dohody : 

Věcná břemena, která uhradíme kraji – okolo 3 milionů celkem – budou ve shodné výši převedeny na účet  KSSLK s účelovým čerpáním na pomoc Čisté Jizeře. To by mělo probíhat pravděpodobně formou předfakturace mezi VHS a KSSLK jednou ročně. Z nich by měly být hrazeny všechny potřebné drobnosti před položením finálních povrchů krajských komunikací– propustky, předláždění, oprava krajnic, atd. Jen letos jde o 1,1 mil. Kč.
Všechny akce v navazujících investicích kraje do povrchů slíbené v minulosti proběhnou : Rokytnice, Semily. 

V Turnově bude podána dle odhody do ROP silnice 5. května v Turnově.

V Lomnici proběhne nejméně navazující akce v ulici 3. května.

Současně jsem žádal o další součinnost :

· ještě nejméně jednu akci v Lomnici ( Košov ) a v Turnově ( Alej Legií )

· do rozpočtu kraje navrhnout paušální finanční příspěvek na tuto rozsáhlou, vodohospodářskou a ekologickou  akci – např.. 10 mil. Kč každý další rok, o níž by se poté ponížili dotace jednotlivých měst.

Tyto dvě prosby však vyžadují zásadní politickou společenskou a aktivitu podporu starostů.  

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí informaci o projednání součinnosti s Libereckým krajem.
3. Investice
3.1  Ohrazenice – zástavba RD – Za Hřištěm

Majitelé pozemků v obci Ohrazenice, lokalite „Za Hřištěm“ připravují stavby 3 nových rodinných domů. Stavebníci RD se obrátili na obec a VHS se žádostí o zajištění realizace a spolufinancování komunikace, chodníků a inženýrských sítí ke svým stavebním parcelám. Jedná se o vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod a komunikaci v celkové společné délce cca 180 bm. 

Na základě rozhodnutí RS z května 2009 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Výběrová komise byla Radou sdružení jmenována ve složení: Ing. Hejduk, p. Červová, p. Zmeko, Ing. Luděk Sajdl, Jaroslav Maděra, Ing. Josef Bečka  +  1 zástupce stavebníků RD (Ing. Stanislav Strnad). VŘ bylo vyhlášeno v květnu 2009 a v červnu 2009 proběhla jednání výběrové komise. Jediným kritériem hodnocení nabídek byla nabídková cena. 

S poptávku bylo osloveno 46 stavebních firem. Projektovou dokumentaci akce si vyzvedlo 6 stavebních firem, podáno bylo 5 nabídek. Poptávka byla vypsána dle požadavku obce na 2 varianty řešení kanalizační stoky – v materiálech kamenina, nebo plast. Po dohodě s obcí a stavebníky RD byla zvolena varianta kanalizační stoky z plastu (rozdíl ve vítězné nabídce 130tis. Kč). 

Z doručených nabídek bylo výběrovou komisí stanoveno následující pořadí:

1. místo:
Polstav, s. r. o., Košťálov
cena:
2 151 624,- Kč

2. místo:
Evosa, s.r.o., Frýdštejn
cena:
2 480 632,- Kč

3. místo:
Strabag, a.s., Liberec
cena:
2 667 544,- Kč

4. místo:
J. Kreysa, Turnov
cena:
3 009 735,- Kč

5. místo:
F. Zikuda, Turnov
cena:
3 116 385,- Kč

Rozbor vítězné cenové nabídky a výpočet finančních podílů obce Ohrazenice a VHS Turnov:

	S m l o u v a    o    d í l o
	P o d í l y    j e d n o t l i v ý c h    s u b j e k t ů

	Položka
	Vysoutěžená
cena díla
	Obec Ohrazenice
	VHS Turnov

	
	
	%
	Kč
	%
	Kč

	1
	Kanalizace
	639 169
	75
	479 377
	25
	159 792

	2
	Vodovod
	422 099
	75
	316 574
	25
	105 525

	3
	Plynovod
	165 961
	100
	165 961
	0
	0

	4
	Komunikace
	901 895
	100
	901 895
	0
	0

	5
	Ostatní náklady
	22 500
	75
	16 875
	25
	5 625

	Mezisoučet (SoD)
	2 151 624
	 
	 
	 
	 

	 

	TDI
	89 000
	75
	66 750
	25
	22 250

	Celkem:
	2 240 624
	 
	1 947 432
	 
	293 192


Tato investiční akce je zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok 2009, kde je na ní vyčleněna částka 1,2 mil. Kč. Skutečné vysoutěžené náklady stavby a příjmy od spolufinancujícího subjektu, obce Ohrazenice budou do rozpočtu VHS zahrnuty při nejbližší rozpočtové změně. 

Tato stavba se dotkne i rozpočtu VHS na rok 2010 – součástí nabídky je odklad platby ve výši 0,5 mil. Kč do 30.6.2010. Další vliv na rozpočet má skutečnost, že dle požadavku obce Ohrazenice budou finální asfaltové povrchy komunikace realizovány s časovým odstupem po realizaci sítí a podkladních vrstev komunikace – po dokončení hrubých staveb RD (předpoklad je ve druhé polovině roku 2010).

Zároveň s poptávkovým řízením na zhotovitele stavby bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění činností technického dozoru investora, při kterém byla jediným kritériem hodnocení nabídek rovněž nejnižší nabídková cena. Termíny řízení a složení výběrové komise byly společné s řízením na zhotovitele díla. S poptávkou jsme oslovili 11 subjektů. Do výběrového řízení jsme obdrželi jedinou nabídku:

1. místo:
GAPA – Radek Hnát, Turnov
cena:
89 000,- Kč

S vybraným zhotovitelem díla, firmou Polstav, s. r. o., bude sepsána smlouva o dílo na celkovou částku 2 151 624,- Kč. S vybraným technickým dozorem investora, Radkem Hnátem, bude sepsána Mandátní smlouva s honorářem 89 000,- Kč. S obcí Ohrazenice bude současně sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci díla v celkové výši 1 947 432,- Kč, s tím, že částka 0,5 mil. Kč z provedených prací bude spolu s náklady na finální vrstvy komunikace splatná v roce 2010. 

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Ohrazenice – zástavba RD – Za Hřištěm“, kde na zhotovitele zvítězila firma Polstav, s. r. o., Košťálov a na TDI firma GAPA – Radek Hnát, Turnov
· souhlasí se sepsáním SoD s firmou Polstav, s. r. o., Mandátní smlouvy s firmou GAPA – Radek Hnát a Smlouvy o poskytnutí investiční dotace s obcí Ohrazenice v cenách dle návrhu
3.2.  Zahájení jednotlivých staveb podporovaných  krajskou dotací 

1) Malá Skála, Mukařov – Rekonstrukce vodovodů

Na tuto akci byla VHS Turnov přiznána celková dotace kraje ve výši 1 167 000,- Kč  (letos bude na účet VHS poskytnuto 90%: 1 050 300,- Kč). Na základě VŘ bude tuto stavbu realizovat firma Jostav, s. r. o. Stráž nad Nisou. Vzhledem k vázanosti firmy na jiných akcích bude stavba zahájena ve druhé polovině září 2009.

Technický dozor investora:

Po zjištění o přiznání krajské dotace bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění činností technického dozoru investora, při kterém byla jediným kritériem hodnocení nabídek rovněž nejnižší nabídková cena. S poptávkou jsme oslovili 11 subjektů. Do výběrového řízení jsme obdrželi jedinou nabídku:

1.  místo:
GAPA – Radek Hnát, Turnov
cena:
57.000,- Kč
S uvedeným technickým dozorem investora, Radkem Hnátem, bude sepsána Mandátní smlouva s honorářem 57.000,- Kč. 

2) Rek. vodovodu Borek – Kalich – další etapa – stoupání  ( obec Rakousy )

Na tuto akci byla VHS Turnov přiznána celková dotace kraje ve výši 767 000,- Kč  (letos bude na účet VHS poskytnuto 90%: 690 300,- Kč). Na základě VŘ bude tuto stavbu realizovat firma Damko, s. r. o. Semily. Tato firma pro VHS v současné době realizuje stavbu inženýrských sítí na Malém Rohozci. Po dokončení této stavby bude zahájena stavba vodovodu v Rakousích – po 1.9.2009. 

Technický dozor investora:

Po zjištění o přiznání krajské dotace bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění činností technického dozoru investora, při kterém byla jediným kritériem hodnocení nabídek rovněž nejnižší nabídková cena. S poptávkou jsme oslovili 11 subjektů. Do výběrového řízení jsme obdrželi jedinou nabídku:

1.  místo:
Jiří Vocásek, Modřišice 
cena:
38.000,- Kč
S uvedeným technickým dozorem investora, Jiřím Vocáskem, bude sepsána Mandátní smlouva s honorářem 38.000,- Kč. 

3) Troskovice rekonstrukce řadů Trosky - Tachov a ČS Dola, Křenovy

Trosky - Tachov

Jedná se o rekonstrukci stávajícího řadu v půdorysné délce 795,0m z PE-HD D 90x8,2mm, PE100, SDR11, PN16. úsek mezi vodojemem Troskovice a místní částí obce Troskovice Tachov.

ČS Dola, Křenovy

Jedná se o rekonstrukci části úseku stávajícího nevyhovujícího výtlačného vodovodního řadu, nové potrubí z TLT DN 80 v délce cca 95,0m 

Na tyto akce byla podána žádost společně a VHS Turnov byla přiznána celková dotace kraje ve výši 1 084 000,- Kč  (letos bude na účet VHS poskytnuto 90%: 975 600,- Kč). Na základě VŘ bude tuto stavbu realizovat firma Polstav, s. r. o. Košťálov. Tato firma již začala s přípravou stavby a 14.7.2009 došlo k předání staveniště. 

4) Olešnice rekonstrukce zásobního řadu “A“ pod RŠ Roudný

Jedná se o rekonstrukci zásobního řadu A – IPE 160 pod RŠ Roudný – řad PE-HD 110, dl. 570 m. 

Na tuto akci byla VHS Turnov přiznána celková dotace kraje ve výši 693 000,- Kč  (letos bude na účet VHS poskytnuto 90%: 623 700,- Kč). Na základě VŘ bude tuto stavbu realizovat firma Polstav, s. r. o. Košťálov. Tato firma již začala s přípravou stavby a 14.7.2009 došlo k předání staveniště. 

Technický dozor investora:

Na tyto akce nebylo vzhledem k možnosti zahájení stavebních prací již začátkem července, a tudíž krátkému času na vypsání klasického poptávkového řízení na zajištění TDI toto poptávkové řízení vypsáno. Došlo pouze k obeslání firem, které zajišťují technický dozor a v poslední době se jako jediní hlásí do výběrových řízení podobných rozsahů vypisovaných VHS Turnov. Jedná se o Ing. Jiřího Vocáska, který se ovšem vzhledem k velkému pracovnímu vytížení omluvil, dále byla obeslána firma Gapa - Radek Hnát a společnost SHK s.r.o.,  Milan Horák, tyto společnosti nabídku podali, s tímto výsledkem:
	 
	1. Gapa-Radek Hnát
	2. SHK s.r.o. Milan Horák

	Trosky - Tachov 
	29 800,-Kč
	39 100,-Kč

	ČS Dola, Křenovy
	28 500,-Kč
	37 300,-Kč

	Olešnice
	28 500,-Kč
	36 600,-Kč


Závěr:

Jako technický dozor investora byl na obě akce vybrán Radek Hnát – Gapa za cenu dle nabídky.
S uvedeným technickým dozorem investora, Radkem Hnátem, byly sepsány Mandátní smlouvy s honorářem dle nabídky. 

5) Rovensko pod Troskami – Propojení tlakových pásem VDJ Václaví, VDJ Bora a rekonstrukce vodovodu na Paldě.

Jedná se rekonstrukci již dožilého a velice poruchového vodovodu LT Js 80 v místní části města Rovenska pod Troskami – Liščí Kotce včetně rekreačního areálu Na Paldě s kapacitou cca 500 osob 

a Propojení dvou stávajících tlakových pásem VDJ Bora (Rovensko pod Troskami) a VDJ Václaví (Tatobity) tak aby v případě výskytu pesticidních látek bylo možné používat pouze VDJ Václaví, kde je instalována úprava vody ozonizací.
Na tuto akci byla VHS Turnov přiznána celková dotace kraje ve výši 2 180 000,- Kč   (letos bude na účet VHS poskytnuto 90%: 1 962 000,- Kč) Na základě VŘ bude tuto stavbu realizovat firma IMSTAV Group s.r.o. Tato firma již začala s přípravou stavby a 20.7.2009 došlo k předání staveniště. 

Technický dozor investora: 
Na tyto akce nebylo vzhledem k možnosti zahájení stavebních prací již v červenci, a tudíž krátkému času na vypsání klasického poptávkového řízení na zajištění TDI toto poptávkové řízení vypsáno. Došlo pouze k obeslání firem, které zajišťují technický dozor a v poslední době se jako jediní hlásí do výběrových řízení podobných rozsahů vypisovaných VHS Turnov. Jako jediný se přihlásil Ing. Jiří Vocásek. Po prověření nabídnuté ceny v celkové výši 58 000 Kč bez DPH, byla jeho nabídka shledána s ohledem na rozsah stavby jako odpovídající a výhodná. 

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí stav v přípravě a zahájení akcí dotovaných Libereckým krajem
· souhlasí s výsledky výběru a výběrových řízení na zajištění činností technického dozoru investora dle návrhu u jednotlivých akcí a s uzavřením mandátních smluv
3.3.  Informace o průběhu ostatních staveb 

1) Turnov – Malý Rohozec, vodovod a kanalizace pro 7 nových RD
Jedná se o výstavbu inženýrských sítí k lokalitě s novou zástavbou rodinných domů – vodovodu PE DN 90v celkové délce  550m a kanalizace PP DN 250 v celkové délce 564m

Stavbu realizuje firma Damko, s.r.o., Semily za cenu 2 161 097,- Kč, dle projektové dokumentace stavby od firmy Profes Projekt, s.r.o., Turnov. Stavba je financována v poměru 25% VHS a 75% stavebníci RD. Stavební práce byly zahájeny 25. 5. 2009, stavba má být dokončena do 31. 8. 2009. V současné době je dokončen celý vodovodní řad (koncem července proběhne proplach, desinfekce, natlakování a propojení řadu s vodojemem). V polovině července byly zahájeny práce na výstavbě kanalizace – v místě napojení na stávající kanalizaci u trafostanice v horní části Malého Rohozce.
2) Přepeře – Prodloužení sítí a komunikace pro zástavbu nových RD ve III. ulici

Jedná se o vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, plynovod, veřejné osvětlení, komunikaci a chodník v celkové společné délce cca 132 bm, které jsou budovány k zástavbě 7 nových RD. Zhotovitelem díla je firma František Zikuda – stavitel, Turnov. Výkopové práce budou zahájeny ve druhé polovině července 2009. V současné době probíhá obnovení propadlých vyjádření správců inženýrských sítí, vytyčení sítí a zaměření hranic staveniště.
3) Ohrazenice – sítě pro zástavbu RD u hřiště
Jedná se o vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod a komunikaci v celkové společné délce cca 180 bm k zástavbě 3 nových RD. Stavba bude zahájena po schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav probíhajících investičních akcí VHS Turnov
3.5.  Turnov – přeložka a rozšíření vodovodu Vesecko + studie zásobení
Jedná se o studii zásobení pitnou vodou průmyslové zóny Vesecko z navrhovaného věžového vodojemu v Ohrazenicích a projekční přípravu rekonstrukce, částečné přeložky stávajícího přiváděcího a zásobního řadu LT DN 200 vedeného z ČS Dolánky do VDJ Ohrazenice a zpět jako zásobní řad areálu Vesecko, se související nutnou dostavbu vodovodu v lokalitě průmyslové zóny. 

Obě akce připravuje firma GAPA – Radek Hnát, na základě smluv s VHS Turnov. 

Studie zásobení průmyslové zóny řeší stávající problémy s provozním tlakem zásobního vodovodu průmyslové zóny a výstavbu věžového vodojemu v Ohrazenicích. Projekt rekonstrukce řeší vymístění stávajícího poruchového vodovodu ze soukromých pozemků (areálů průmyslových podniků) a rozšíření vodovodní sítě pro další rozvoj průmyslové zóny. Obě akce spolu úzce souvisí – ve stávajícím vodovodu dochází k problémům s nízkým provozním tlakem a další rozvoj průmyslové zóny bude tlakové poměry v síti dále degradovat. 

Při projekční přípravě narazil projektant na problém s projednáním pozemků pro umístění vodovodních řadů mezi firmami Helios-Okna, spol. s r.o. a Ontex CZ, s. r. o. Jedná se o jeden pozemek ve vlastnictví města Turnova a jeden pozemek ve vlastnictví firmy Helios-Okna, spol. s r.o. Firma Helios svůj souhlas s uložením vodovodu do daného pozemku podmiňuje směnou tohoto pozemku za jiný městský pozemek, na kterém má firma další záměry. Majetkové operace však zde v současné době nelze provádět protože na pozemcích je zapsána plomba z důvodu restitučních nároků potomků rodu Walderode, které jsou vymáhány soudní cestou. Právní zástupce nárokovatele v současné době nechce udělit souhlas k majetkovým operacím a tím je celá záležitost blokována. 

Vzhledem k uvedenému VHS zastavilo projekční práce na akcích „Vodovod Turnov, Ohrazenice – studie zásobení průmyslové zóny Vesecko a I. Tlakového pásma Ohrazenic“ a „Turnov – Vesecko – vodovod – rekonstrukce a rozšíření řadu LT 200“ a dohodlo se s projektantem na ukončení smluvních vztahů k těmto akcím – Smlouy o dílo č. 198/20096 ze dne 9.5.2006 a jejího dodatku č. 1 ze dne 28.8.2006, Smlouvy o dílo č. 206/2007 ze dne 28.2.2007 a jejího dodatku č. 1 ze dne 1.11.2007. V případě ukončení soudního sporu o restituční nároky a vyjasnění majetkoprávních vztahů budou projekční práce pokračovat na základě zcela nového smluvního vztahu. 

Na akci „Vodovod Turnov, Ohrazenice – studie zásobení průmyslové zóny Vesecko a I. Tlakového pásma Ohrazenic“ nám v roce 2006 obec Ohrazenice poskytla dotaci ve výši 40.000,- Kč. Vzhledem zastavení akce bude tato dotace obci Vrácena – zápočtem z letošní dotace obce Ohrazenice na výstavbu inženýrských sítí.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí přerušení přípravy investičních akcí „Vodovod Turnov, Ohrazenice – studie zásobení průmyslové zóny Vesecko a I. Tlakového pásma Ohrazenic“ a „Turnov – Vesecko – vodovod – rekonstrukce a rozšíření řadu LT 200“
· souhlasí s vrácením dotace ve výši 40.000,- Kč obci Ohrazenice formou zápočtu z dotace na rok 2009 dle návrhu
3.6.   Žaloba od Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových                 Příloha
VHS Turnov vlastní stavbu čerpací stanice pitné vody v Turnově Nudvojovicích, která slouží jako  druhý hlavní zdroj pitné vody pro celé město, Ohrazenice, Přepeře, Kacanovy, Olešnici a část Vyskře. ČS je napojená na vodní zdroje 5 hlubokých vrtů, využívaná vydatnost cca 60 l/s, maximální vydatnost je mnohonásobně vyšší. 

Plocha oploceného areálu je v rozloze cca 3 tis. m2 . Původně byla umístěná na několika privátních a státních pozemcích. VHS postupně privátní pozemky, které mohly být převedeny vykoupilo (na některých vázne exekuce a není možné je odkoupit). V současné době zbývá vykoupit užívané pozemky od státu, které spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Jedná se o p.č. umístěné v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně v obci i kú Turnov zapsaných na LV č.60000:

· 3697/11 ostat. plocha, jiná plocha (972 m2)–využívána pouze opocená část cca 500 m2
· 3697/13 zastavěná plocha a nádvoří, stavba (662 m2)

· 3697/29 ostatní plocha, manipulační plocha (216 m2)

· 3697/30 ostatní plocha, manipulační plocha (39 m2)
Celkem 1889 m2, kde u p.č. 3697/11 je opocena pouze její část. 
Do 29.5.2007 mělo veškeré pozemky bezplatně (výpůjčka) v užívání ZD Český ráj Všeň. Od tohoto data jedná VHS s úřadem o možnosti a podmínkách odkoupení těchto pozemků. Úřad nechal zpracovat znalecký posudek Ing. Jaromírem Paickrem a na základě tohoto posudku stanovil kupní cenu jako cenu obvyklou na 550,- Kč/m2, což činí celkem po zaokrouhlední 1.050.000,- Kč  nebo nájemní cenu ve výši nejprve 5 %  z ceny podle tohoto znaleckého posudku tedy 30,- Kč/m2/rok později ve výši 6% ceny podle tohoto znaleckého posudku tedy 33,- Kč/m2/rok. Úřad nepřipustil rozdělení p.p.č.3697/11 a odkoupení pouze užívané části.
VHS po prozkoumání podkladů pro znalecký posudek poukázalo na chybu stanoviska města Turnova, kde pro tyto pozemky místo pozemky technického vybavení bylo chybou odboru rozvoje vydáno stanovisko jako pozemky komerčního využití. VHS požadovalo revizi znaleckého posudku se zohledněním této skutečnosti a se zahrnutím dalších aspektů (zátopová oblast, veřejný zájem,...). Znalec však na ceně trval. 
VHS proto nechalo zpracovat druhý  znalecký posudek Ing. Milenou Žákovou, která ocenila tyto pozemky na 100,- Kč/m2, tedy celkem 188.900,- Kč. VHS úřadu tuto cenu nabídlo jako kupní a zavázalo se za tuto cenu pozemky odkoupit. Nabízená cena nebyla úřadem akceptována, bylo požadováno nájemné za užívaní pozemků, kde již byla zahrnuta pouze skutečně užívaná část p.č. 3697/11, ale stále v neakceptovatelné výši za m2. 
Po opakovaných pokusech o změnu postoje úřadu (i s vedením v Hradci Králové) dal úřad VHS k soudu pro nezákonné obohacování. Po upozornění na soudní vymáhání uhradilo VHS na základě doporučení JUDr. Velíškové bez nájemní smlouvy nájemné zpětně za období 29.5.2007 – 31.3.2009 ve výši 10,- Kč/m2. 
V současné době VHS obdrželo od soudu platební rozkaz na úhradu, resp. doplacení nájemného  v požadované výši včetně příslušenství. Proti tomuto platebnímu rozkazu podalo prostřednictvím zmocněné advokátky JUDr. Ivany Velíškové odpor a čeká na soudní řízení.

Závěr:

Úřadem požadovaná kupní i nájemní cena je neúměrně vysoká, VHS bude soudní cestou požadovat její snížení na obvyklou úroveň, která je stanovená znaleckým posudkem Ing. Žákové s tím, že prioritou je odkoupení citovaných pozemků za akceptovatelnou cenu do vlastnictví VHS. 
Návrh na usnesení:

RS po projednání souhlasí se závěrem uvedeným v podkladech, zmocňuje JUDr. Ivanu Velíškovou k zastupování v zahájeném soudním sporu a požaduje informovat o výsledku.
3.7. Vyskeř – Mladostov - oprava vodovodu 

Provozovatel se na nás obrátil s požadavkem, řešit vážný technický stav vodovodu Vyskeř – Mladostov. 

Popis současného stavu

Současný technický stav tohoto vodovodu je již nevyhovující. Vodovod byl vybudován někdy kolem roku 1975 z lineárního polyethylenu. Tento materiál je z dnešního pohledu již značně technicky zastaralý a velice poruchový. Na tomto úseku vodovodu je vlivem vzniku trhlin na potrubí řešeno kolem 5-6 poruch ročně, což je z hlediska provozního velice závažný stav. 

Návrh na řešení

Provozovatel SčVK, vypracoval návrh na řešení ve čtyřech etapách, tak aby bylo možné rozdělit poměrně velký finanční náklad rekonstrukce. Celková délka vodovodu je 2151 m, a předpokládaný finanční náklad 3,1 mil korun. 
VHS Turnov navrhuje vypsat poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce tohoto vodovodu s termínem plnění v roce 2010.
Náklady spojené s rekonstrukcí vodovodu budou zahrnuty do rozpočtu na rok 2010.

Tento krok pozitivně navazuje  současně na záměry  obnovy majetku diskutované v koncesním řízení. 

Návrh na usnesení:

· RS souhlasí se záměrem opravy vodovodního řadu Vyskeř – Mladostov a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na Dodavatele stavby a TDI s předpokládaným  termínem plnění v roce 2010. Jmenuje komisi ve složení :  Červová, Horský, Loutchan, Fišerová, Sajdl. 
3.8. Turnov - oprava vodovodu Pelešany a Vazovec

Provozovatel se na nás obrátil s požadavkem řešit vážný technický stav dvou částí vodovodních řadů, které již nevyhovují  a jejich provozování je z hlediska oprav velice problematické. Jedná se o úseky vodovodů Pelešany a Vazovec.

Pelešany

Oprava části Vodovodního řadu Pelešany:
Jedná se o část vodovodu profilu DN 90 v délce 144 m. Tato část vodovodu je v dnešní době již přestárlá a poruchová. Za poslední čtyři roky provozu na tomto úseku bylo řešeno osm oprav, vzhledem k tomu že z větší části je vodovod veden v místní komunikaci, jsou opravy problematické.

Řešení:  

Provozovatel předložil rozpočtové náklady ve výši 327 595 Kč bez DPH na řešení výměny potrubí za nové polyetylenové profilu DN 90.  

S ohledem na vedení v souběhu s vedením ostatních sítí (elektřiny, telefon) a křížení v několika místech s přípojkami plynu je nabízená cena odpovídající. Navíc je z větší části nutný zásah do místní komunikace a tudíž obnova povrchů. 

Vazovec

Oprava části Vodovodního řadu Vazovec:
Jedná se o část vodovodu vedeného v litině průměru 60 mm v délce 263 m. Části tohoto vodovodu byly již vyměňovány v minulých letech. Tento úsek je poslední část, která neprošla rekonstrukcí. Potrubí je v tomto úseku již zásadním způsobem inkrustováno a z tohoto důvodu již nevyhovuje ani kapacitně napojeným odběratelům.

Řešení: 

Provozovatel předložil rozpočtové náklady v celkové výši 501 365 Kč bez DPH. Původní potrubí bude nahrazeno novým polyetylenovým o průměru 90 mm. Tato cena je s ohledem na místní podmínky zcela odpovídající.

Schválený rozpočet na rok 2009 s výdaji na opravu těchto dvou vodovodů nepočítal a tyto náklady jsou zahrnuty do nejbližší rozpočtové změny – pokud budou schváleny.
Zadání opravy

S ohledem na dobré místní znalosti a odpovídající nabídnutou cenu doporučujeme zadat opravu přímo provozovateli. Nespornou výhodou je fakt, že provozovatel dokáže provést opravy těchto dvou vodovodů bez PD, což je významná finanční úspora.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí 
- s  provedením opravy částí vodovodních řadů Pelešany a Vazovec, a zahrnutím do nejbližší rozpočtové změny
 - se zadáním opravy provozovateli SčVK a.s. za nabídnutou cenu

3.9. Vyskeř rozvojové území pro stavbu RD

Obec Vyskeř plánuje  v příštím roce výstavbu rozvojového území pro stavbu 13 RD, na tuto akci zpracoval Ing. Jindřich Jeníček projektovou dokumentaci 

Zpracovaná dokumentace řeší rozvojové území pro stavb.u rodinných domů v obci Vyskeř. V této lokalitě bude vybudována technická infrastruktura tj. komunikace s veřejným prostranstvím, vodovodní a kanalizační řady, vedení NN, veřejného osvětlení, rozhlasu a síť elektronických komunikací pro výstavku 13 rodinných domů. 

Celkové stavební náklady na realizaci sítí vč. komunikace představují dle rozpočtu projektanta částku 7,4mil. Kč bez DPH, z toho:

· SO 01 Komunikace

3 832 514,52
· SO 02 Vodovod SO 03 Kanalizace

3 209 320,50



· 
SO 04 Veřejné osvětlení

   339 677,00            
K uvedeným částkám bude ještě připočteno cca 0,1 mil. Kč (autorský dozor, TDI, archeolog a ostatní související činnosti). V případě standardního modelu financování 75/25 % bude požadavek na rozpočet VHS Turnov představovat v příštím roce částku cca 800 000 Kč, tj. 25% nákladů vodovodu a kanalizace. Veřejné osvětlení a komunikace budou financovány 100% ze strany obce Vyskeř. Uvedené částky se můžou změnit po realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby – dle zkušeností předpokládáme, že směrem dolů. Výběrové řízení na zhotovitele díla zajistí VHS Turnov, včetně veřejného osvětlení a komunikace. Po výběru zhotovitele a upřesnění ceny díla bude po schválení ze strany VHS sepsána s obcí Vyskeř  smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci díla ve výši 75% vysoutěžené ceny vodovodu a kanalizace + 100% ceny veřejného osvětlení a komunikace. Dále bude sepsána dohoda o převodu práv investora. Příjem dotace a další finanční řešení bude zahrnuto do rozpočtu VHS Turnov na rok 2010. 

Technické parametry:

Komunikace dvoukruhová o šířce 5,5m se zeleným pruhem 0,75m po obou stranách,  délka trasy I.163m, trasa II. 93m. Na konci trsy I je provedeno obratiště.
Vodovodní řady V, V1, V2 v celkové délce 238m jsou navrženy z tlakového potrubí PE 100, SDR 11 Ø 90x8,2mm. 

Kanalizační řady J, J1, J2 v celkové délce 284m jsou navrženy z PVC DN 300-SN-8.

Kanalizační stopka J, J1 je napojena na stávající dešťovou kanalizaci DN 500 ve stávající šachtě, na tyto stoky je napojeno 10RD. Pro 3RD je z důvodu nemožnosti gravitačního napojení na novou kanalizaci navrženo čerpání předčištěných splaškových vod do kanalizační šachty Š 4. 

Kanalizační stoka J2 je navržena k odvedení  a následné likvidaci dešťových vod  ze spodní části nové komunikace  a obratiště. Dešťové vody budou zachyceny ACO Drenem a budou svedeny do jímky. 
Veřejné osvětlení proudová sestava: 3PEN, AC,400v, 50Hz, TN-C. Jedná se o 6 nových osvětlovacích sloupů s výbojkovými svítidly a pokládku 280m kabelu.


Návrh na usnesení :

RS:

· souhlasí se záměrem realizace a spolufinancování stavby vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace k novostavbám RD v obci Vyskeř, Vodohospodářským sdružením Turnov dle návrhu 

· schvaluje spoluúčast VHS ve výši 25 % nákladů dle návrhu

· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby dle návrhu a jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Červová, p. Vojtěch Vacátko, p. Loutchan, Mgr. Fišerová, p. Šimek, p. Saidl.
· ukládá předložit na jednání RS konečný návrh financování 

· souhlasí s převodem práv investora stavby na VHS Turnov
3.10. Tatobity vodovod Žlábek

Jedná se o zásobení místních částí obce Tatobity - Žlábek , Vrchy a Na Pískách, jde o 2,0km přivaděče a cca 1,4km rozvodných řadů + čerpací stanice a Vodojem Žlábek s automatickou tlakovou stanicí pro zásobení části Vrchy, Na pískách.  

 Při přípravě této akce máme velké zpoždění, protože se stále nedařilo najít projednatelný pozemek pro vodojem.

Po vleklém jednání a několika pokusech o umístění vodojemu Žlábek byl vybrán a předjednán pozemek č. 246/2 ve vlastnictví paní Havlasové, která za pozemek o výměře 299m2 požaduje cenu 60 000,-Kč. Na pozemek je nyní nutné podepsat smlouvu o smlouvě budoucí kupní aby bylo možné  zahájit územní řízení a dále pokračovat na projektové přípravě dokumentace pro stavební povolení a projednání stavebního povolení.

Návrh na usnesení :

RS souhlasí s koupí pozemku pro vodojem Žlábek za cenu 60 000,-Kč od paní Havlasové a pověřuje Ing Hejduk podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

3.11. Projekty na opravy vodovodů – Dolánky, Turnov sídliště – Nádražní, Boučkův statek

V rámci plánování oprav vodovodů, které jsou již na konci své životnosti a jsou dnes již velice poruchové, dal provozovatel podnět na řešení třech akcí na projekty potřebné k rekonstrukci vodovodů Dolánky, Turnov sídliště – Nádražní a Boučkův statek. VHS Turnov připouští nutnost řešení těchto oprav a rádi bychom společně s provozovatelem detailně upřesnily rozsah potřebných oprav a vypsali poptávkové řízení na PD a inženýrskou činnost na tyto tři vodovody, a na základě výsledků a nabídek jednotlivých uchazečů, zahrnuli tyto akce do některé z rozpočtových změn. 
Návrh na usnesení: 

RS 
- souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na PD a inženýrskou činnost na akce oprava vodovodu Dolánky, Turnov sídliště – Nádražní, Boučkův statek.

Jmenuje výběrovou komisi ve složení : David Horský, Ing. František Šimek, p. Červová, p. Votrubec.
3.12. Plynojem na ČOV Turnov – havarijní stav
Na posledním společném jednání o provozních záležitostech nás provozovatel seznámil s výsledky běžné roční kontroly, prováděného v rámci plynového hospodářství, jehož výstupem je zhodnocení kritického stavu plynojemu na ČOV v Turnově.

Popis objektu:

Jedná se dvou membránový plynojem  SATTLER typ B9 118 postavený v roce 1988.

Těleso plynojemu tvoří dvojí plášť z textilní polyesterové tkaniny oboustraně potažené PVC.  Životnost pláště se v době realizace se odhadovala přibližně na 20 let. V rámci celkové rekonstrukce ČOV nebyla tato část objektu rekonstruována, protože její tehdejší technický stav nevyžadoval žádný významný zásah. 

Současný stav:

Dle předpokládaných prognóz v době výstavby je dnes plášť plynojemu opravdu na konci své životnosti.
Na základě výsledků kontroly technického stavu,  provedené revizním technikem plynových zařízení vyplynulo několik zásadních technických závad a nedostatků, které je nutné neprodleně odstranit.

Zjištěné závady a nedostatky:

1. v horní části kopule pláště, je odchlíplá krycí páska švového spoje jednotlivých dílů pláště v délce cca 35 cm.
2. Povlakové potažení PVC pláště v horní polovině plynojemu je povětrnostními vlivy poškozeno v takovém rozsahu, že plášť již není odolný vlhkosti, je nasákavý.

3. Na plášti v horní polovině plynojemu jsou patrné trhliny.

4. Plynojem je usazen na betonovém základu, upevněn kotevními šrouby a ocelovou přírubou.

V prostoru mezi vnitřní membránou a základovou membránou položenou na betonovou základní desku byl zjištěn únik kalového plynu. 

Přitažení ocelové příruby k základové desce závadu neodstranilo a únik plynu přetrvává. 

Tato situace vyžaduje okamžité řešení a bezodkladnou realizaci prací zajišťující bezpečný provoz ČOV.  V průběhu KT 90 navštíví ČOV v Turnově firma SATTLER které byla dodavatelem plynojemu a vydá závazné stanovisko k technickému stavu plynojemu a zhodnotí rozsah nutných opatření, a vypracuje cenovou nabídku na řešení kritického stavu. Námi předběžně odhadovaná cena je 300 tis. korun. Tuto částku bude nutné začlenit do rozpočtových změn. 
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí vážnost situace a pověřuje VHS Turnov k jejímu bezodkladnému řešení.
3.13. Rovensko pod Troskami – závěr studie na odkanalizování města

SčVK, a.s. Teplice, útvar rozvoje, zpracoval v loňském roce studii odkanalizování Rovenska p. Tr.  včetně návrhu a umístění ČOV, dále bylo posuzováno odkanalizování okolních obcí – Tatobity, Žernov a Ktová. Studie nedávala jasné odpovědi. Rovněž jakákoliv investice se ukazovala jako nereálná, co se týká zejména zajištění finančních prostředků. Proto bylo rozhodnuto o dopracování konkrétnějšího závěru studie, s tím, že se soustředíme pouze na Rovensko p. Tr., kde bude omezen rozsah nové kanalizace a ještě jednou bude posouzeno odkanalizování Tatobit. Ve Ktové a Žernově bychom se už podrobnější analýzou kanalizace pro extrémně vysoké náklady nezabývali. 

Rovensko p. Tr.

Studie neukazovala pro Rovensko p. Tr. na jasný návrh kanalizace – zda budovat kanalizaci jednotnou nebo splaškovou. Rovněž jsme se pokusili vytipovat úseky kanalizace v dobrém stavu, a tím omezit nutný rozsah nové kanalizace. Ve spolupráci se SčVK byly vytipované úseky vyčištěny, byla provedena kamerová prohlídka stávající kanalizace, a to v rozsahu 2 km. Ta ukázala, že z 90% kanalizace nesplňuje parametry splaškové kanalizace, není možné ji použít jako jednotnou (pro splaškové i dešťové vody), kanalizace je netěsná, má špatně nasazená hrdla, místy protispády, velmi špatný stav šachet.

Bude nutné vybudovat novou splaškovou kanalizaci. V I. etapě vybudovat kanalizaci včetně nutné výměny vodovodu v krajských komunikacích, dále nutná napojení (Havlíčkova, Růžová, pod bytovkami) + napojení na nově budovanou ČOV. V II. etapě budovat kanalizaci včetně výměny vodovodu v lokalitě nad a pod školou, Šantrochova ul., ul. V boroví, Riegrova a Na louce. Ve III. etapě lokalita okolo fotbalového hřiště.

Stávající kanalizaci ponechat pro dešťové vody, s tím, že budou určitá místa opravena. V komunikacích KSS LK bude nutné z důvodu úspor finančních prostředků přesvědčit Kraj o projektování nové komunikace včetně nové dešťové kanalizace. 

V trasách kanalizace bude nutné vyměnit stávající vodovod, který je již nevyhovující. Akce vyvolá i doprovodné investice pro město, jako osvětlení, chodníky.

Rekapitulace odkanalizování Rovenska p. Tr. dle závěru studie roku 2009:

· Počet obyvatel 1215 včetně místních částí, z toho Rovensko p. Tr. 1090, nyní napojeno na kanalizaci 720 ob. (cca 60% z celk. počtu) 

· I. etapa

· splašková kanalizace v délce 3.144 m, náklady 23,5 mil. Kč

· ČOV, náklady 19,5 mil. Kč

· výměna vodovodu v délce 1.270 m, náklady 6 mil. Kč

· II. etapa

· splašková kanalizace v délce 1.675 m, náklady 14,4 mil. Kč

· výměna vodovodu v délce 955 m, náklady 5 mil. Kč

· III. etapa

· splašková kanalizace v délce 2.120 m, náklady 9 mil. Kč

· výměna vodovodu v délce 1.505 m, náklady 7,5 mil. Kč

· Celkové náklady včetně ČOV 85 mil. Kč bez investice Kraje a města

· celková délka splaškové kanalizace 6,7 km

· náklady na obyvatele 75 - 80 tis. Kč

Ceny byly uvažovány dle vysoutěžených cen akce Čistá Jizera roku 2008, zpracovatel studie uvažuje v případě realizace v dalších letech navýšení + 20 až 30%.

Závěry z projednání v Rovenska p. Tr.

· vybudovat novou splaškovou kanalizaci (rozložení do 3 etap) v celkové délce 6.649 m (I. etapa – 3.144 m, II. etapa – 1.675 m, III. etapa – 2.120 m)

· při I. etapě kanalizace vybudovat ČOV o kapacitě 1300 EO a dvou biologických linkách se společným mechanickým předčištěním
· stávající kanalizaci ponechat pro dešťové vody, s tím, že budou určitá místa opravena (není zohledněno v rekapitulaci)

· v komunikacích KSS LK přesvědčit Kraj o projektování nové komunikace včetně nové dešťové kanalizace (není zohledněno v rekapitulaci)

· v trasách nové kanalizace vyměnit vodovod (odhad délky 3.730 m)

· město projektovat VO, chodníky (není zohledněno v rekapitulaci)

Tatobity
Závěr studie uvádí jako nejvýhodnější možnost vybudování splaškové kanalizace pouze pro Tatobity (bez Žlábku) se samostatnou ČOV. Po posouzení investiční náročnosti se ale tato varianta jeví jako nereálná. Další slabou stránkou je řešení problému se soukromým vlastnictvím pozemků pro umístění a příjezd ČOV.     

V Tatobitech - Žlábku uvádí studie neúnosné náklady pro splaškovou kanalizaci. Není ani řešením vybudovat kanalizaci s odvedením odpadních vod do kanalizace do Žernova se společným čištěním. 

Rekapitulace varianty odkanalizování pouze Tatobit se samostatnou ČOV (dle studie roku 2008):

· náklady na kanalizaci včetně ČOV 80 mil. Kč (kanalizace 66 mil. Kč, ČOV 14 mil. Kč) 
· ČOV pro 600 EO (trvale bydlící 505 - z toho 415 v Tatobitech a 90 na Žlábku, přechodně bydlící 299 - z toho 204 v Tatobitech a 95 na Žlábku)

· celková délka kanalizace 5,8 km

· využití stávající kanalizace jako dešťové, náklady

· náklady na obyvatele 200 tis.Kč

Ceny byly uvažovány dle ceníku roku 2008, zpracovatel studie uvažuje v případě realizace v dalších letech navýšení + 20 až 30%.

Závěr z projednání v Tatobitech : nerealizovat kanalizaci z důvodu její vysoké finanční náročnosti a nejasným efektům. 

Závěr z projednání s Libereckým krajem :  je vysoká pravděpodobnost, že zahájí projekce centrálních komunikací včetně odvodnění.  

Závěrečné naše doporučení : projektovat Rovenskou, s vědomím, že jde   o akci za 100 mil. Kč.  Po výběru projektanta a před podpisem smlouvy  jednou posoudit aktuální stav projekce komunikací ze strany LK. Jen současně  touto investicí se dá akce realizovat.
Návrh na usnesení:

RS projednala závěr studie kanalizace Rovenska pod Troskami a Tatobit. V Rovensku pod Troskami souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění PD ČOV a kanalizace ve 3 etapách s doprovodnými investicemi (souběh vodovodu) včetně zajištění potřebných povolení. V této souvislosti jmenuje komisi ve složení Hejduk, Horský, Bímová, Koldovský,  Šeps, Malá, Drašarová.

Současně ukládá ing. Hejdukovi průběžně jednat  se zástupci Libereckého kraje o možnosti projektování krajské komunikace ve městě včetně dešťové kanalizace v souběhu odkanalizování Rovenska p. Tr.. 

3.14.  Semily – Havarijní přeložka vodovodu horní část ulice Lhotecká

Jedná se o havarijní přeložku vodovodu PVC DN 90 v délce 70 m v horní části Lhotecké ulice v Semilech. Při přeložce bylo nově zřízeno 8 ks přípojkových odboček pro stávající odběratele vody včetně přepojení. Akce byla ohlášena v 05/2009 na MěÚ Semily, OŽP. Realizace stavby proběhla v 06/2009 a prováděla ji společnost SčVK, a.s.. Nedodělky na úpravě povrchu budou odstraněny do 20.7. 2009 (soukromá cesta).

Cena stavby (smluvní): 



196.974,-Kč bez DPH
Cena stavby (skutečnost):



182.002,-Kč bez DPH
Méněpráce:





 14.972,-Kč bez DPH

Při akci došlo k úsporám ve výši cca 15 tis. Kč (materiál).






Cena stavby bude zahrnuta do nákladových položek.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí provedení havarijní přeložky vodovodu ve Lhotecké ulici v Semilech.

3.15. Rokytnice nad Jizerou – pozemek okolo VDJ Horní Ves – kupní smlouva

Jedná se o odkup pozemku p.p.č. 1928/9 v k.ú. Horní Rokytnice okolo VDJ Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou o výměře 875 m². Pozemek vlastní  Prof. Ing. Pejša DrSc a p. Budínská z Prahy. VDJ samotný nemá z hlediska vlastnictví VHS Turnov či města přístup. Během posledních třech let proběhlo s p. Pejšou o pozemku několik jednání. Vždy chtěl pozemek pouze směnit za jiný, nebo požadoval za odkup vysokou cenu. Bohužel nikdy nedošlo k dohodě. Jakýkoli provozní zásah do VDJ vyžadoval souhlas vlastníka (opravy střech, vstup pro údržbu). Nyní jsme ve stavu, kdy potřebujeme uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na výměnu vodovodu, který je nutné zrealizovat při akci Čistá Jizera v příštím roce. 

Pan Pejša uzavření smlouvy podmínil odkupem pozemku. Jeho návrh byl odkoupit ještě 2 pozemky nad VDJ, nyní souhlasí pouze s prodejem pozemku okolo VDJ se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy.

Návrh ceny:

875 m² x 100,-Kč/ m²…tj. 87.500,-Kč

Závěr: 

Z hlediska narovnání majetkoprávního vztahu pozemku okolo VDJ Horní doporučujeme pozemek odkoupit v ceně dle návrhu.

Cena je zohledněna v rozpočtových změnách pro rok 2009. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkupem pozemku č. 1928/9 v k.ú. Horní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou a s uzavřením kupní smlouvy s vlastníky pozemku s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy a pověřuje ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy. 
3.16. Olešnice vodovod Mlýnice

Jedná se o novostavbu přiváděcího řadu délky 818m do osady Mlýnice a rozvodných řadů délky 460m po osadě. Trasa přívodního řadu je od napojovacího bodu v Podbabě vedena v nezpevněné cestě, podchází komunikaci III tř., Kacanovský potok a Žehrovku podél nich pokračuje po polním pozemku do osady Mlýnice, zde jsou rozvodné řady vedeny převážně po místních komunikacích a nezpevněných cestách.

Pan starosta v průběhu projektové přípravy přišel se zprávou o získání finančních prostředků na opravy komunikací v osadě Mlýnice ze SZIF, tyto prostředky je nutné prostavět do konce roku, vzhledem k tomu že se jedná o stavby komunikací je realizace v případě příznivého počasí reálná do poloviny listopadu, tímto krokem by vznikl „konflikt“ s plánovanou pokládkou vodovodu v příštím roce, která by znamenala porušení nových krytů komunikací. VHS se proto rozhodlo pro co nejrychlejší podání žádosti o stavební povolení a zahájení stavebního řízení.

Souběžně se získáváním stavebního povolení by VHS vypsalo poptávkové řízení na dodavatele stavby.
VHS vidí v návaznosti na časové postupy realizace stavby dvě varianty:

1. varianta: realizace celé stavby jak přiváděcího tak rozvodného vodovodního řadu tento rok resp. do započetí prací na místních komunikacích

2. varianta: letošní rok (do započetí prací na komunikaci) realizace pouze rozvodného řadu v osadě Mlýnice (suchovod) a dokončení přiváděcího řadu v příštím roce.

Financování akce:
Tento rok není v rozpočtu VHS počítáno s realizací této akce, ta by musela být financována z rozpočtových rezerv, popřípadě odkladem platby do příštího roku a před kolaudací v příštím roce bude podána žádost o dotaci z Libereckého Kraje – vliv na příjem do rozpočtu příštího roku. Celkový odhad nákladů dle projektanta je 2,3mil. Kč.
Doporučení:

Vzhledem k financování této akce je VHS pro variantu č.2 a to realizace na etapy. V letošním roce realizace rozváděcích řadů v osadě Olešnice a začátkem příštího roku dodělání přiváděcího řadu společně s kolaudací stavby a žádostí o dotaci z LK.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby akce Olešnice vodovod Mlýnice v průběhu stavebního řízení a jmenuje výběrovou komisi ve složení p. Červová, p. Vojtěch Vacátko, p. Šich, p. Loutchan, p.Fišerová

· před zahájením požaduje předložit k odsouhlasení financování akce a rozsah stavby realizovaný v letošním roce

· souhlasí s podáním žádosti o dotaci na LK v nejbližším možném termínu.
4. Provozní otázky
4.1. Výstupy jednání s provozovatelem


    Příloha – zápis z jednání
V Pátek 17.7.2009 proběhlo na provozním závodě v Jilemnici jednání o provozních záležitostech. Výstupem z tohoto jednání je několik základních úkolů pro společné řešení obou stran. 

1) ČOV Turnov – řešení technického stavu, stížnosti na hluk.

2) Opravy objektů – stanovit filosofii jak správně a smysluplně objekty opravovat

3) Řešení majetkových otázek – předávání vody mezi provozně souvisejícími infrastrukturami – uzavření smluv

4) Zásobení Nouzova – z vodovodu Semily, uzavření smlouvy na dodávku vody s obcí Příkrý na dobu dvou let – do té doby je nutné vyřešit zásobování Nouzova ze Semil.

5) Trafostanice na objektech VHS Turnov – prokázat vlastnictví 

6) Ochranná pásma vodních zdrojů
7) Ochranná pásma ČOV

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výstupy z pracovního jednání s provozovatelem.  

4.2. Obec Loučky – ochrana objektu před vodou
Popis problému:
V posledním, srážkově velmi bohatém období došlo v Obci Loučky k nadměrnému rozvodnění místního potoka tekoucího pod kostelem. V těsné blízkosti koryta tohoto toku se nachází objekt čerpací stanice ve vlastnictví VHS Turnov, který byl při posledním rozvodnění také zasažen, a jen se štěstím nedošlo k vylomení vchodových dveří do ČS a zaplavení objektu. 

Návrh na řešení:
Starosta Obce Loučky p. Jan Vele, se obrátil na VHS Turnov s návrhem na řešení protipovodňových opatření úpravou koryta potoka, tak aby při dalším významnějším úhrnu srážek nedošlo k obdobné situaci. Zároveň požádal VHS Turnov o finanční spolu účast na těchto úpravách. 

VHS Turnov by se rádo finančně podílelo na úpravě koryta potoka, a to částkou 10 000 Kč. Tato nepatrná investice by výrazně snížila riziko spojené s přívalem vody a zabránila případnému znehodnocení technologie čerpací stanice v Loučkách.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s finanční spoluúčastí VHS Turnov ve výši 10 000 Kč, vynaložená na úpravu koryta potoka pod Kostelem.

4.3.  Zaslepení VRTU – L4 – J (Malá Skála)

Technický popis vrtu:

Vrt L4-J byl vyhlouben v roce 1966 (Stavební geologie Praha) do hloubky 307.2 m.

vystrojení:  0 – 12 m     pažnice  216mm   cementace mezikruží

                   0- 6,6 m                   191mm    svařeno, cementace mezikruží

                   208,00 m                 191mm

                   210,00 m                   76mm   
plná

                     292.2 m                   76mm    
perforace 15mm

                     307,2                       76mm    
plná s uzavřeným dnem

 

teplota vody    18-19 °C

 

Popis současného stavu 

V roce 2006 jsme zaznamenali potíže s přetrháváním vodního sloupce. Následovaly různé pokusy se zajištěním čerpadel (3,5 l/s ) před nasátím vzduchu, ale nakonec stačilo přepojit sání na vrt L4-JA a bylo po problémech. Z tohoto jsme usoudili, že vydatnost zdroje poklesla pod úroveň námi čerpaného množství (3,5 l/s) a přestali jsme ho využívat.

V současné době se využívá pro odběr vody VRT L4 – JA, který je vlastnictvím f. Veseta, 

Vzhledem k tomu, že oba vrty jsou poměrně blízko u sebe, a s ohledem na stáří vrtu L4 – J a jeho  neuspokojivý technický stav, mají zástupci firmy Veseta obavu,  aby nedocházelo ke kontaminaci nového vrtu  L4 –JA, což se již v minulosti stalo a v případě technické závady dokonce ke snížení vydatnosti, případně úplné ztrátě tlaku. 

Řešení současného stavu:

Jedním z možných řešení je zaslepení starého vrtu L4 – J, který se v současné době nevyužívá a pro odběr vody dále používat nový vrt L4 – JA, tak jak je tomu v současnosti. Nejprve je nutné uzavřít dohodu mezi f. Veseta, VHS Turnov a provozovatelem SčVK, tak aby byla zajištěna plynulá dodávka vody v odpovídající kvalitě a množství pro obec Malá Skála. Pak lze starý vrt bez obav zaslepit. 
Druhým možným řešením je starý Vrt L4 – J revidovat, obnovit povolení k odběru. Tato varianta je finančně nákladnější, a s ohledem na využívání vrtu L4 – JA a jeho vydatnost zbytečná.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí se záměrem zrušením vrtu L4 – J a v této souvislosti: 
- ukládá p. Červové zajistit smlouvu mezi f. Vesta, VHS Turnov a SčVK, zajišťující odběr vody z vrtu L4 – JA 
- ukládá p. Červové zajistit projektovou dokumentaci od Hydrogeologa, a další podklady potřebné ke zrušení vrtu L4 –J 
- ukládá ing. Hejdukovi předložit tento záměr  na zastupitelstvo obce Malá Skála

5. Chod VHS

5.1. Rozpočtové změny 2009

Navržené rozpočtové změny obsahují příjmy i náklady stavby ČJ (dotace + úvěr) a dalších akcí dotovaných Libereckým krajem a některé nové položky oprav doplněné na žádost a po dohodě s provozovatelem. 
Celkově je rozpočet VHS postaven na necelých 400 mil. Kč. Při sestavování rozpočtu byly chybějící prostředky na malé dotované akce a opravy doplněny předpokládaným příjmem z předplaceného nájemného od provozovatele ve výši 10 mil. Kč (nebo krátkodobou půjčkou).
	
	Porovnání celkových příjmů a výdajů schváleného rozpočtu a navržené rozpočtové změny

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Schválený rozpočet
	Rozpočtová změna
	Rozdíl
	Poznámka

	
	Celkové příjmy
	66 509 325
	321 556 363
	255 047 038
	výnosy + rozpočtové příjmy

	
	Zaokrouhlení
	-1
	-1
	0
	zůstatek BÚ k 1.1. je tabulkou zaokrouhlen na celé Kč

	
	Celkové výdaje
	-58 783 095
	-387 423 253
	-328 640 158
	náklady + rozpočtové výdaje

	
	Financování
	-7 001 329
	72 791 791
	79 793 120
	 

	
	DPH - plán
	-370 881
	-6 570 881
	-6 200 000
	zaplacené u státu na konci roku

	
	Pozastávky, závazky
	-354 019
	-354 019
	0
	k 1.1.2009

	
	Součet
	0
	0
	0
	 


Komentář k jednotlivým položkám 
Pro porovnání budeme používat sumy bez DPH obsažené ve sloupcích označených A, B, C. Ostatní sloupečky zahrnují DPH a slouží jako podklad pro pořízení příjmů a výdajů do  výkazu o plnění rozpočtu.

Plán výnosů a nákladů

Výnosy–
Jsou celkově navýšeny o 1 256 tis. Kč  (ř.23, sl.B)
ř. 3 - 63 tis. – navýšení nájemného na stoku - úprava podle opravené kalkulace, koncem roku byla podepsaná chybná verze kalkulace na výpočet ceny - opraveno

ř. 11-14 – navýšení o 1 149 tis. – upřesnění příjmů od dodavatelských forem a správce stavby (vybavení a nájmy kanceláří na ČJ, platy asistentů, slavnostní zahájení,…)
Náklady 
Jsou celkově navýšeny o 4 818 tis. Kč (ř.171, sl.B)
Běžné náklady kanceláře





     příloha č. 1  k bodu 5.1.

-  jsou navýšené o 35 tis. (ř.48, sl.B) 

– jedná se o navýšení nákladů na materiál kanceláře ve výši 45 tis.  (ř.2, sl.B) z důvodu zvýšených nároků na vyskladnění velkého množství dokladů (zejména pro SFŽP, ČS a archivace VHS), zřízení dvou pracovních míst (Vodhánělová, Horský) – nákup tonerů, papíru, drobných kancelářských potřeb, krabic, obalů, desek, beden,….

-  podrobnější rozpis je v  příloze 
- ř.3, sl.B – úspora 20 tis na zřízení pracovních míst pro nové pracovníky
- ř. 32, sl.B – navýšení o 7 tis. – vyúčtování služeb za loňský rok v kanceláři v Semilech
Náklady spojené s ČJ

- jsou  navýšené o 573 tis. – jedná se o náklady nutné ke zřízení a provozu dočasných  kanceláří při ČJ a náklady na asistenta v Lomnici nad Popelkou a Semilech (další dva asistenti jsou účtováni v investicích – pracují na mandátní smlouvy). Oproti předpokladu je navýšená částka na vybavení nábytkem o 88 tis. (ř.51, slB), ponižujeme částku na nájemné o 45 tis. Kč (ř.65, sl. B). 

Tyto náklady jsou převážně pokryty příjmem od dodavatelských firem a správce stavby.

Opravy + statní náklady

- jsou celkově navýšené o 1 713 tis.

- největší položkou jsou zálohy na věcná břemena poskytnuté LK při stavbě ČJ ve výši 1 096 tis. – ř.82 (původně podle uzavřených smluv mělo být hrazené až po realizaci stavby), pokusíme se o možnost pokrýt tento náklad z úvěru na ČJ
- další navýšení o věcná břemena u ostatních staveb ř.83 –  ve výši 139 tis.
- ř. 71 – 150 tis – vratka jistoty dodavatelským firmám složená v soutěži na dodavatele

- ř.72 – navýšení nákladů na právní služby o 200 tis., spor s ČS a úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

- ř.76 – navýšení o 70 tis. – příloha č. 2 k bodu 5.1. - jedná se o nákup drobného majetku  (účet 028) pro zařízení archivu VHS v Příkrém (regály), dovybavení kanceláře v Turnově a v Semilech (stoly, skříně, police, židle), nákup interiérových stojanů na vlajky (pro ČJ),….
- ř.84 – navýšení položky pojištění o přefakturované nájemné za pojistné na ČOV v Semilech 
- ř. 85 a 89 – náklady spojené s opravami po stavbě kanalizace v Mašově – 23 tis. Náhrada za špatně realizovanou veřejnou část přípojky, 47 tis. - dopojení prosakujících balastních a dešťových vod

Ř- ř.91 – protipovodňové opatření v Loučkách 10 tis. -  prohloubení koryta potoka proti záplavám čerpací stanice (viz podklady)

- ř.92 zajištění PD na zrušení vrtu pitné vody v Malé Skále (viz podklady)
Nájemné

- je celkově poníženo o 266 tis. Kč (ř.99, sl. B)

- ř.97 –navýšeno o 100 tis. – nájemné za pozemek pod vodárnou v Turnově – Nudvojovicích (zatím 40 tis.- viz. podklady), nájemné při opravě VDJ Troskovice (30 tis), nájemné za uloženou kanalizaci v Líšném – podmínka dotačního titulu

- ř.98 – 367 tis. – ponížení o položku nájemného – stejná suma je na příjmech z dotací od měst 

Opravy Turnov

- ř. 106 – opravy v celkové výši 1 180 tis. Kč – nově zavedené, původně nerozpočtované položky. Jedná se o opravu vodovodu ve Valovci a Pelešanech dle dlouhodobého požadavku provozovatele (viz.  podklady) a o finanční prostředky na řešení obnovy bezchybného provozu plynojemu na ČOV v Turnově nákladem min. 300 tis. Kč – tato suma bude zpřesněna po výběru dodavatele
Opravy Semily 
- ř.110 – oprava elektorčástí na ČS Komárov – nutný zásah do elektoinstalace

- ř.111-  zpřesnění skutečných nákladů

- 113 a 114 – přesunutí financí z jednoho objektu na druhý, u VDJ Jílovce byla zjištěna nutnost rozsáhlejšího řešení – odloženo na 2010

Opravy Lomnice

- ř. 118 – navýšení předpokládané ceny na opravu vodovodu o 100 tis. – podle výběrového řízení na dodavetele

- ř. ř.119 – navýšení celkové hodnoty opravy vodovodu a kanalizace o 2,8 mil. ve Slunné ulici o řešení povrchů – příjem na povrchy je poskytnut od města formou dotace

- ř. 122 a 123 – nově požadované opravy objektů – o jejich provedení (o uvolnění prostředků) bude rozhodnuto při jednání
Opravy Rovensko
- ř.127 – 19 tis. - úprava instalovaného systému řízení na nové ozonizaci (nebylo provedeno při realizaci stavby v loňském roce)

Opravy Troskovice

- ř.132 – ponížení položky o 2 878 tis -  převedení nákladů na opravu do investic, v opravách bude účtováno bourání stávající ČS a některé drobné položky z rozpočtu (přemístění rozvaděče po dobu stavby,…), původní předpoklad na realizaci celé akce byl v rozpočtu 3 mil. Kč, výběrovým řízením byla vybrána firma s cenovou nabídkou ve výši 4 719 tis., následně byl rozsah prací ponížen o nerealizované oplocení, výstavbu menšího objektu nadzemní části VDJ (podle stávajících rozměrů) a jen nutnou úpravu příjezdové komunikace – došlo k ponížení celkové ceny o cca 800 tis. Kč. V ceně díla zahrnuté v rozpočtových výdajích je také náklady na TDI ve výši 50 tis. Kč.

Závěr: původně bylo v nákladech na VDJ Troskovice vyčleněno 3 mil. Kč, nyní zůstává v nákladech 122 tis. a další 4 mil. jsou zahrnuty do investic (rozpočet ř. 113). 
Opravy Benecko

- ř.136 – ponížení o 1400 tis – dle smlouvy o dílo

- ř. 137 – nová položka na opravu hydroizolace, požadavek provozovatele, bude rozhodnuto o financování

Opravy Vyskeř

- ř. 142 – oprava vodovodu Mladostov – požadavek provozovatele, bude rozhodnuto o financování

Rezerva na opravy 
– ř. 151 -  nově navržená rezerva na opravy majetku ve výši 300 tis. Kč – bude rozhodnuto o jejím schválení
Daně - ř. 158

- celkově klesají náklady na daňové povinnosti o 298 tis. Kč

- ř. 154 - daň z nemovitosti je upravená dle skutečnosti roku 2009
- ř. 156 a 157 – daň z příjmu a záloha na daň pro příští rok je upravená podle podaného daňového přiznání

Úroky

- ř. 167 – celkově klesají náklady na úroky o 196 tis. Kč – v tomto oddíle je předpoklad  nákladů na úroky a rezervaci zdrojů při úvěru ČJ

Rezerva na úroky

- ř. 169 – rezerva na úroky – pro možnost navýšení úrokové sazby nebo vyššího čerpání úvěrových prostředků při ČJ nebo možného krátkodobého úvěru od provozovatele je počítáno s rezervou  na úroky ve výši 500 tis. Kč 

Rozpočet

Rozpočtované příjmy

- příjmy rozpočtu vzrostly celkem o 250 229 tis. Kč - z toho 3 561 je navýšený převod z nákladů – v ostatních případech se jedná se o nové dotace o příspěvky na investice
Finanční operace

- ř.2 – ponížení příjmu z úroků o 30 tis. – na účtech nemáme plánované prostředky (proti plánu byly prozatímně použity na financování ČJ)

- ř.4 – překlopení zůstatku z nákladů

 - ř.5 - příjem od Spartak Rokytnice 250 tis. na opravu kanalizace, původně jsme ho měli obdržet v loňském roce

- ř.6 – předpokládaný možný příjem od provozovatele, bude projednán na vedení Veolie – předplacené nájemné na příští rok, nebo krátkodobá půjčka na doplnění vlastních zdrojů při dotovaných investicích Libereckým krajem a navržených opravách podle požadavku provozovatele, je nutné rozhodnout o výši těchto prostředků
- ř.7 – původní suma 4 150 tis. je rozpuštěná do příjmu z dotací od LK a je nahrazená novou – předpoklad výše dotace z ERDF a SFŽP na ČJ (viz příloha č. 3 k bodu 5.1.)

Neinvestiční příspěvky a dotace

- ř. 14 – 18 – příjmy na úroky při ČJ od zúčastněných měst v celkové výši 772 tis.

Dotace a příspěvky na investice (nájem)
-ř.22 – ponížení o 366 tis. – koresponduje s ponížením nájemného ve výnosech
Investiční dotace Město Turnov

- ř.27 a 28 – navýšení v součtu o 389 tis. dotace na dohodnuté akce – investice v rozpočtových výdajích

Investiční dotace od měst ČJ

- ř.38 – navýšení o 34 mil. Kč – dotace podle uzavřených smluv o spolufinancování projektu ČJ

Investiční příspěvky od obcí, státu…. celkové navýšení příjmů o 12 156 tis. Kč, ř.64
- ř. 47 – 54 – 90 % podíly na dotacích od LK na investice obsažení v rozpočtových výdajích, celkem 6 277 tis.
- ř. 57 – 2 790 tis. - dotace od města Lomnice na povrchy ve Slunné ulici – obsaženo v nákladech
- ř.58 a 59 – ponížení dotací o penále za nedodržení termínů odevzdání PD

- ř.61 a 62 – příjem ve výši v součtu 2 420 tis. na realizaci sítí a povrchů v nové bytové zóně v Přepětích – příjem poskytuje obec Přepeře a prostřednictvím obce investoři RD

- ř.63 – dotace od města Jilemnice na zainvestování pozemků na Kozinci
Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob – celkové navýšení o 2 333 tis. Kč, ř.82
- ř.71, 74 a 81 – příspěvky investorů na rozšíření sítí v sumě 205 tis.
- ř.72, 73 – příspěvek v součtu 1 620 tis. od investorů v Turnově na Malém Rohozci – nové vznikající osada rodinných domů, výdaje na investici jsou v rozpočtu, VHS přispívá sumou ve výši 600 tis. Kč

- 75 – 80 – příspěvky napojených na sítě při ČJ v celkové plánované sumě 410 tis. 

Rozpočtované výdaje

- výdaje rozpočtu vzrostly o 323 823 tis. Kč především z důvodu navýšení nákladů na stavbu Čisté Jizery a zpřesnění nákladů dalších investičních akcí dotovaných LK a investovaných z příspěvků soukromých investorů.  

- ř.2 – 250 tis. poplatek za sepsání smlouvy na poskytnutí úvěru od ČS – tuto položku je možné po uvolnění úvěrových prostředků čerpat z úvěru

- ř. 3 – navýšení o 200 tis. odkup pozemků pod objekty a dle požadavků na investice

Čistá Jizera

- ř-14 – 50 – navýšení investičních výdajů celkem o 306 299 tis. Kč – jedná se o investiční náklady na realizaci akce Čistá Jizera podle usnesení RS a podle finančních harmonogramů. Náklady na vlastní stavbu jsou v rozpočtu kryty příjmy od měst, z úvěru a příjmem z dotací – viz příloha č. 3 k bodu 5.1 (financování ČJ - samostatný bod)
Ostatní investice
- ř.53 – 184 – navýšení investičních výdajů celkem o 16 752 tis.
V rozpočtových výdajích jsou zahrnuty investiční náklady podle schválení v RS na akce dotované LK a spolufinancované soukromými investory. Navýšení nákladů na každou akci je popsáno v poznámce na příslušném řádku rozpočtu.

- ř.186 – investiční rezerva – zvyšuje výdeje o 308 tis.

Financování
- ř.200 – navyšuje investiční možnosti o příjem z úvěru na ČJ o  79 793 tis.
Rekapitulace

- ř.202 – navyšuje výdaje o 1 200 tis. – předpoklad navýšení sumy na odvedeném DPH v listopadu a prosinci na 1 500 tis. (příjem v roce 2010)

- ř. 204 – navyšuje výdaje o 5 000 tis. - předpoklad sumy na odvedeném DPH v listopadu a prosinci z investice Čisté Jizery, v Cash Flow je na tuto částku čerpán úvěr určený na ČJ – viz příloha č. 3 k bodu 5.1.

Čistá Jizera – Cash Flow





       příloha č. 3 k bodu 5.1.
Z přiložených tabulek vyplývá dopad akce Čistá Jizera na rozpočet VHS v letošním roce – v příjmech i výdajích v členění podle jejich charakteru.

Náklady stavby
- jedná se o výdaje ve výši 310 mil. Kč

- náklady stavby včetně nákladů na stavební dozor, autorský dozor projektanta a případnou DPH z faktur uhrazených na konci budou plně hrazeny z dotace, úvěrů a příspěvků od obcí.

Tyto náklady nezatěžují rozpočet VHS.

Náklady na PD v minulých letech (2008, 2007)
- jedná se o uznatelné výdaje za PD ve výši 2,9 mil. Kč, které byly realizovány v minulých letech. Dotační titul na tyto výdaje přispívá, příjmy z dotace jsou v tuto chvíli příjmem pro rozpočet VHS.

Poplatky spojené s úvěrem

- jedná se o náklad ve výši 2,25 mil. Kč, který má přímý vliv na rozpočet VHS, proti tomuto nákladu je příjem od zúčastněných měst na část úroků a rezervaci zdrojů podle úvěrů pro města– celkem na příjmu 771 tis. Kč.

- ve schváleném rozpočtu byla pro tyto účely již vyčleněna částka ve výši 2,2 mil. Kč, rozpočtovou změnou se tato suma rozpustí podle přiložené tabulky na úroky, poplatek za rezervaci zdrojů a poplatek za sepsání úvěrové smlouvy, který můžeme po rozhodnutí v RS vyčerpat z úvěru.

 Ostatní náklady spojené se zajištěním ČJ 

- jedná se o investiční i režijní náklady v celkové výši 3,3 mil. Kč 

- zařízení a provoz kanceláří (nájmy, nábytek, energie i kancelářské potřeby), slavnostní zahájení, cedule, stojany na vlajky, propagační materiály, platy asistentů na přípojky v jednotlivých městech,... v hodnotě 1,4 mil.
- poplatky za věcná břemena 1,1 mil.

- inženýrská činnost spojená se stavbou 0,7 mil.

Proti těmto nákladům jsou příjmy od dodavatelských firem a správce stavby v sumě 1,4 mil. V Této položce VHS doplácí ze svého rozpočtu největší částku, především z důvodu úplat za věcná břemena – tento náklad se pokusíme po odsouhlasení v RS načerpat z úvěru na ČJ.

Ostatní projektové a investiční náklady 

- jedná se o projekty přípojek, o náklady na vícetisky PD a projekty vodovodů realizovaných v trase kanalizace v celkové hodnotě 1,8 mil. Kč. Proti těmton ákadům stojí příjem od vlastníků napojených nemovitostí v plánované výši pro tento rok  410 tis. Kč. V této položce VHS hradí náklady na PD ČJ z rozpočtových příjmů.
Shrnutí ČJ

Realizace ČJ v letošním roce ovlivní rozpočet VHS výslednou sumou ve výši 2,6 mil. Kč. Tato částka byla v absolutní sumě ve schváleném rozpočtu na použití pro ČJ již uvažována přes to, že nám nově vstupují náklady na věcná břemena a  mírně se zvedají režie – tyto výdaje jsou kompenzovány příjmem dotací za již realizované PD. 

Celkově lze výsledek vylepšit vyčerpáním nákladů na věcná břemena a na poplatek za sepsání úvěrové smlouvy z úvěru na ČJ, tím se zvýší rozpočtový příjem o 1,350 mil. Kč.

Závěr 
V rozpočtu jsou zahrnuty investiční náklady Čisté Jizery, ostatní dotované investiční akce, dvě akce na které nebyla přidělena krajská dotace, investiční akce realizované s příspěvky soukromých investorů, nutné havárie a opravy podle požadavků provozovatele.
Pro pokrytí rozpočtových výdajů a nákladů organizace jsou zapojeny dotační příjmy a příspěvky na investice podle uzavřených smluv, nespecifikovaná dotace a úvěr na ČJ  - vše v požadovaných a  reálných výších. Dalším nespecifikovaný příjem je příjem od provozovatele ve výši 10 mil. Kč, který nemusí být čerpán v plné výši – možnost ponížení této sumy o 3 638 tis.: rozpustit rezervu na opravy, investice a úroky a nerealizovat všechny požadované opravy.

Dalším vylepšením rozpočtu je možnost - pokusit se náklady na VB při ČJ načerpat z úvěru (úspora 1 096 tis.). 

	
	Možnost úspor v návrhu rozpočtových změn

	
	
	

	
	
	

	
	Turnov - oprava vodovodu Vazovec
	510 000

	
	Turnov - oprava vodovodu Pelešany
	370 000

	
	Semily - VDJ Klínkovice
	150 000

	
	Lomnice - VDJ Karlov Horní - oprava izolace
	100 000

	
	Lomnice - oprava VDJ Karlov, DTP starý
	150 000

	
	Benecko - oprava hydroizolace VDJ
	500 000

	
	Vyskeř - oprava vodovodu Mladostov
	500 000

	
	 
	 

	
	Rezerva na opravy
	300 000

	
	Rezerva na úroky
	500 000

	
	Rezerva na investice 
	307 844

	
	 
	 

	
	Poplatek ČS - sepsání smlouvy (možno vyčerpat z úvěru na ČJ)
	250 000

	
	Celkem
	3 637 844


POZITIVNÍ POHLEDY
Rozpočtová změna obsahuje všechny náklady na ČJ a projednané a odsouhlasené  požadavky RS, požadavky provozovatele a rezervy na investice, opravy a úroky. 
NEGATIVNÍ POHLEDY
Rozpočtová změna používá 10 mil. příjmů příštího roku. 
Rozpočtová změna je hodně komplikovaná a rozsáhlá. Tomu se ale opravdu nedalo předjít.
Doporučení:
Po projednání všech předložených bodů doporučujeme RS přijmout předloženou rozpočtovou změnu  s tím, že máme možnost do příštího roku  ušetřit navržené rezervy, využijeme možnosti vyčerpat náklady na sepsání úvěrové smlouvy a na VB v krajských komunikacích při ČJ z úvěru na ČJ (1,3 mil.). Realizace každé plánované opravy bude samostatně odsouhlasena na jednání RS.
Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2009 dle předloženého návrhu. 
5.2. Navýšení odměny asistentů 
Po zahájení akcí Čisté Jizery v jednotlivých městech, kdy se vyjasnily povinnosti a odpovědnosti všech kompetentních jsme vyhodnotili jednotlivá města především z pohledu zajištění styku s veřejností, což reprezentuje práce asistentů na přípojky.

TU

- asistent vykonává svěřenou práci bez zjevných problémů, zatím spokojenost. Náklady na asistenta jsou zahrnuty samostatnou položkou v nákladech stavby – práce na smlouvu (ŽL).

SE 

- asistent vykonává svěřenou práci bez zjevných problémů, zatím spokojenost. Náklady na asistenta jsou zahrnuty samostatnou položkou v režijních nákladech VHS v oddíle ČJ – práce na dohodu (důchodce).

JI

- není asistent z důvodu malého počtu přípojek, jeho činnost vykonává TDI a VHS.

RO

- asistent i VHS totálně přetížené, TDI nezajišťuje podle dohody úřední hodiny v kanceláři, nikdo nestíhá, velké množství přípojek voda + kanál, složitý terén, extrémní chyby v projektu (nutnost prověřování spádových poměrů v předstihu před realizací).

- velký problém, který jsme museli operativně řešit, asistent původně docházel na 120 hodin měsíčně na mandátní smlouvu se sazbou 21 tis./měs., od 1.7. bylo nutné navýšit počet hodin na 176  a také poměrně navýšit cenu za tuto službu na 30.800,- Kč/ měs. 
Chybějící úřední hodiny jsou zajištěny dalším pracovníkem VHS (pan Horský).

LO

- asistent i VHS vykonává práci bez problémů, asistent - na HPP na dobu určitou (paní Libuše Šmirausová) s tím, že místo plánovaných šesti hodin denně tráví v práci cca 10 hodin – stavba i SGS mají vyšší požadavky, začíná to být nefér zejména z pohledu příjmu ve srovnání např. s příjmem asistentky ve VHS. 

Obecně

Při představě o činnosti asistenta jsme měli následující východiska : 

- cca 6 hodin denně práci
- občas víkendové hodiny a úřední hodiny 

- když se bude stavět - bude denně asi víc než 6, v zimě bude někdy doma a platit to budeme stále stejně 

- 20 tis. dostaneme na jednoho od SGS měsíčně

 

Dnes : 

- každý je zaměstnán na jinou právní formu

- na každého jsou ve městech jiné požadavky

- TU a SE zatím není důvod měnit

- RO došlo k operativnímu navýšení hodin a poměrně i peněz, je zahrnuto do rozpočtové změny

- LO nutno také upravit – mnoho hodin, které jsou ale  nutné, je potřeba upravit příjem na 40 hodin týdně, i při tomto režimu se nevyhne přesčasové práci, bude kompenzováno zimními měsíci a výhledově pomocí při kompletaci žádostí o dotace na další výzvu OPŽP.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí navýšení objemu práce a ceny za služby asistenta v Rokytnici nad Jizerou a schvaluje zvýšení platu paní Libuše Šmirousové podle výsledků jednání od data 1.7.2009. 








Marcela Červová
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