Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 13. 11. 2013 od 10:00 hodin v Semilech, zasedací místnost sportovního centra ( sportovní hala ul. 3. května  směrem na Jilemnici )


Po ukončení jednání RS proběhne na ÚV v Příkrém u Semil představení projektu Intenzifikace ÚV Příkrý. Zahájení ve 12:00 hodin.


Program jednání RS:

1. Provozní otázky 
1.1. Zpráva provozovatele za 3. čtvrtletí  
1.2. Informace o ČOV Devro v Jilemnici  
1.3. Informace z celostátního semináře provozovatelů – SOVAK 

2. Investice a obnova 
2.1. Rokytnice nad Jizerou – „Oprava kanalizačního sběrače bezvýkopovou technologií“ – ukončení  realizace VZ 
2.2. Rokytnice nad Jizerou – „Propojení vodovodu Zimní Strana“ – ukončení realizace VZ
2.3. Benecko – „Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“ – ukončení realizace VZ
2.4. Rokytnice nad Jizerou – „Optimalizace vodárenské soustavy“ – vyhlášení VZ
2.5. Turnov – úplná rekonstrukce ulice 28. října – ukončení realizace VZ 
2.6. Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice, ukončení realizace VZ
2.7. Turnov – oprava akvaduktu Nudvojovice, ukončení realizace VZ
2.8.  Semily - Intenzifikace úpravny vody Příkrý - informace o zahájení stavby a financování
2.9.  Turnov, Líšný -  oprava přípojky sídliště u Nádraží, výstavba vodovodního řadu 
2.10. Ohrazenice – příspěvek na stavby
2.11. Rakousy - havarijní stav přivaděče 
2.12. Smluvní vazby s firmou Vodopro  
2.13. Rovensko pod Troskami - Odkanalizování Rovenska pod Troskami – odůvodnění VZ
2.14. Rovensko pod Troskami. – Rekonstrukce úpravy vody – Borek, Hrudka – vyhlášení VZ 

3. Finanční otázky 
3.1. Úvěr VHS – korespondenční hlasování  - výsledek VZ
3.2. Úvěr VHS - schválení souvisejících smluv
3.3. Pojištění majetku VHS Turnov 
3.4. Podíl měst a obcí na akcích VHS Turnov 
3.5. Snížení bankovních sazeb – úvěr České spořitelny na Čistou Jizeru 


4. Cena vodného a stočného 2014





1. Provozní otázky

1.1. Zpráva provozovatele za 3. čtvrtletí  
Provozovatel předložil v řádném termínu a v souladu s koncesní smlouvou třetí letošní zprávu o provozování našeho majetku.

Je členěna přesně podle doporučeného vzoru z koncesní smlouvy. Má následující přílohy :
· příloha č.1 - výkonové ukazatele_PV1_ŽP1
· příloha č.2 - výkonový ukazatel_H2
· příloha č.3 - jmenovitý přehled oprav vodovodů,kanalizací a přípojek
· příloha č.4a, 4 b  - přehled velkoodběrů vodné a stočné 
· příloha č. 5 – přehled tržeb vodného a stočného 
· příloha č. 6 – podklad pro cenu na rok 2014
· příloha č. 7 – seznam ročních plánů na rok 2014
· příloha č.8 - přehled tiskových zpráv

Zajímavosti ze zprávy:  
Plnění výkonových ukazatelů dopadlo opět bez problémů.  Jde o ukazatele jakosti dodávané a vyrobené vody, ochrany životního prostředí a doba zajištění náhradního zásobování pitnou vodou.

Ve 3. čtvrtletí bylo opraveno 76 poruch – 65 na vodovodu a přípojkách, 11 na kanalizaci a přípojkách. Žádnou havárii neoznačil provozovatel jako vážnou.

Prodeje sice potvrdily  meziroční propady, avšak čísla se vylepšila oproti předcházejícímu čtvrtletí. Skutkově jsme meziročně v ponížení 2,09 vodné a 1,2 % stočné. Proti koncesnímu plánu 4,61 % vodné, 2,34 % stočné.  

Z provozních zajímavostí jsou uváděny:
Bylo uzavřeno 86 ks nových zákaznických smluv na stočné po akcích VHS.
Nalezení dlouho hledaných poruch v Jilemnici a Rokytnici nad Jizerou.  
Vodovod Košov a Hrádky v Lomnici nad Popelkou se blíží havarijnímu stavu. 
Je nutno soustředit se v budoucnu na obnovu vodovodních výtlaků a přivaděčů. 
Byla provedena střední oprava kogenerace na ČOV Turnov
Provozovatel musel reklamovat nový plynotěsný vnitřní nátěr vrchlíku vyhnívací stanice na ČOV Turnov, který realizoval z plánu oprav.
Klíčová pomoc provozovatele při projekčních pracích vodovodních objektů na Benecku, v Rokytnici nad Jizerou a v Rovensku pod Troskami.  
Probíhaly průzkumné a projekční práce pro vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje Pláňka. 
Bylo vyhlášeno Ochranné pásmo vodního zdroje Jílovce a prostor se značí v terénu.
Byly zahájeny činnosti pro řešení obnoveného vrtu v Loučkách. Aktuálně tam jsou splaškové vody zaústěny do potoka v blízkosti vodního zdroje, a proto se hledá lepší zdroj pro obec. 
Přemístění provozu v Lomnici nad Popelkou do nového objektu na ČOV . 
Měření hluku na ČOV Turnov dopadlo tak, že jsou naplněny hygienické limity. 


Návrh na usnesení:  
RS projednala třetí čtvrtletní zprávu o provozu vodohospodářského majetku v roce 2013.
1.2. Informace o ČOV Devro v Jilemnici  

Celá otázka je stále rozdělena do dvou rovin.

Byla uzavřena na základě usnesení RS VHS  Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi VHS Turnov firmou Devro s.r.o. To je velký úspěch, který ještě musíme dokončit zápisem s provozovatelem, kde si jasně vymezíme několik povinností z nové smlouvy.

Dále probíhá smírčí řízení s provozovatelem o otázce zahrnutí dílčího provozního nákladu – odpisů (nájemného) do ceny vodného a stočného v rámci uzavřené koncesní smlouvy. Zde proběhlo první kolo smírčího negociačního jednání dvou zástupců smluvních stran – Mgr. Toman a  ing. Rajm. Na jednání nedošlo ke shodě.

Proto bylo po vzájemné dohodě s provozovatelem zahájeno druhé kolo smírčích snah – posouzení ze strany mediátora, kterého může dle koncesní smlouvy zvolit VHS. Byly vytipovány různé osobnosti pro tento úkol a nakonec jsme se dohodli s panem starostou Mgr. Richterem. Jeho závěry a doporučení oběma stranám budou jasné v průběhu listopadu.

Za VHS Turnov očekáváme potvrzení naší argumentace a zbude tedy podle nás poslední krok na straně provozovatele – celou záležitost ukončit, nebo předat k soudnímu projednání. 


Návrh na usnesení : 
RS projednala aktuální otázky ve smluvních vazbách čištění odpadních vod na ČOV v Jilemnici.  
 


1.3. Informace z celostátního semináře provozovatelů – SOVAK 

Celostátní sdružení provozovatelů vodovodů a kanalizací pořádá každoročně seminář na aktuální témata. Nejméně 1/3 přednášených příspěvků je vysoce zajímavá i pro vlastníky majetku.  Dovolíme si Vám proto předložit některé stručné informace:

1. Novela zákona o vodovodech a kanalizacích
Základní zákon byl přijat v roce 2001, pod číslem 274. Má nyní 10 novel celkem a dvě z toho přímé z roku 2006 a 2013.

Právě aktuálně přijatá novela vyvolává velké množství diskusí uvnitř  oboru. Nejasnosti a složité diskuse jsou navíc umocněny tím, že k novele dosud nebyla vydána prováděcí vyhláška. 

Zástupce MZE (odborné ministerstvo pro vodovody a kanalizace) sdělil, že díky médiím ho překvapila vysoká kritičnost veřejného mínění vůči provozním a vlastnickým společnostem – přípojky, ceny vodného a stočného, zisky provozovatelů, atd. 
 
Z praktických věcí například: 
· musí provozovatelé během několika let vyměnit všechny provozní smlouvy, a to navíc kvůli sporným otázkám
· vlastníci budou muset vytvářet a účtovat a prokazovat použití  rezervy na obnovu majetku
· zajímavé řešení napojení přípojek na řad (my materiál, vlastníci objektů práci a výkop)
· úhrada srážkových vod opět nedostatečně řešena – provozovatele z veřejných prostor čistí vody na ČOV zdarma
· nové povinnosti u smluv sousedních vlastníků
· nově řešená odpovědnost za složení kalkulace cen. 

 
2. Evropské dotační prostředky 
V aktuálním plánovacím období 2008 – 2013 je Operační program Životní prostředí druhým největším ze všech. Je v něm možnost čerpat cca 120 mld. Kč a z toho vodárenství má přibližně ½. Zástupce MŽP poprvé na veřejnosti potvrdil, že je jasné, že nebudou všechny peníze vyčerpány. To prý způsobilo více vlivů… A že dnes mají na MŽP a SFŽP fázi krizového řízení, kde se snaží docílit všemi cestami co nejmenšího propadu prostředků EU vniveč. Vymýšlejí proto nové výzvy zejména v oblasti zateplení na úkor na přípravu  složitých vodohospodářských projektům, což jsou rychle obrátkové peníze.

Pro plánovací období 2014 – 2020 zůstane podobný operační program na ŽP s podobnými prioritami. Orgány EU mají však samy zpoždění v projednávání potřebných dokumentů, proto lze první reálné kroky na nové výzvy čekat nejdříve v 2015. V novém programu bude ale méně peněz – zatím projednáno 70 mld,Kč,  s tím, že na vodu zbude 14 mld. Kč. V návrzích konkrétních cílů na vhs akce jsou podobné  priority, přibyly pro nás výhodně i obnovy vodovodních přivaděčů. Protože hodně projektů z tohoto plánovacího období zůstane nedořešeno kvůli složitosti příprav a navíc peněz bude daleko méně, půjde zase o to, kdo bude lépe a včas připraven.

EU si jako podmínku pravděpodobně dá vznik cenového regulátora v oboru. MŽP a SFŽP přiznávají dosavadní chyby a snaží s poučit ve smyslu zjednodušení a zrychlení procesů .
 

3. Zákon o zadávání veřejných zakázek 

Dnešní limity pro nejmenší zakázky jsou 3 mil. Kč na stavební práce a 1 mil. Kč na služby a ty se měly  navíc od 2014 snížit na 1/1.  V technické novele (odklad některých jednotlivostí), která byly přijata senátem, však senátoři na poslední chvíli změnili limity na 6/2. Pokud bude tato technická novela na první schůzi parlamentem schválena, posunou se tedy limity zase zpět k úrovni 2008. Na naše chování to reálný vliv ale nemá – principy soutěží máme stále shodné.

Budoucí úprava zákona bude zajímavě komplikovaná. EU totiž přijalo své nové směrnice, jejichž účinnost v české legislativě u nás musí být od cca 2016. Směrnice EU jsou však překvapivě daleko méně přísné než naše úpravy a vize ( viz registr smluv,atd.). Například vodárenství je sektorový zakvetl jako ostatní, ale v ČR má jako jediný sektorový zadavatel povinnost soutěžit podle tohoto zákona. Ve směrnicích EU toto neplatí. To samé platí v EU o koncesním právu, kde se nyní paradoxně dohodli, že provozování vodovodů a kanalizací mezi ně nepatří. Ovšem zástupci EU a MŽP v ČR postupují zcela obráceně 

Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí aktuální informace o legislativních a dotačních otázkách oboru. 

2. Investice a obnova


2.1. Rokytnice nad Jizerou – „Oprava kanalizačního sběrače bezvýkopovou technologií“ – ukončení realizace
K datu 31.10.2013 byla zhotovitelem BMH Olomouc spol. s r.o. předaná oprava vytipovaných části páteřního kanalizačního sběrače v Rokytnici nad Jizerou. 

Podle studie provozovatele byla zadaná oprava nejhorších úseků hlavní stoky v centru města na potrubí délky cca 1,5 km. Jednalo se především o úseky pod náměstím a podél Huťského potoka, které byly opraveny metodou zatažení dlouhých rukávců DN 300 a 400 v celkové délce 115m, dále o opravu 6 ks lokálních nátoků řešených krátkými vložkami a zednickou opravu 22 ks šachet.

Práce proběhly s dobrou přípravou ze strany prováděcí firmy a spolupůsobením provozovatele, bez komplikací. Před zahájením oprav byla provedena podrobná prohlídka a vyčištění sanovaných úseků i šachet. Na základě této prohlídky byly upřesněny opravy sanacemi, bez zásadních změn proti původnímu zadání. Po podrobné prohlídce šachet určených k výměně však byla dohodnuta změna na opravu specielními maltami.

Termín provedení prací dle SOD byl dodržen. Stavba byla předána bez vad a nedodělků, se záruční dobou 72 měsíců.

Výše uvedené změny umožnily kompletní dokončení prací za nižší než původně předpokládanou cenu (všechny ceny jsou uvedeny bez DPH):
  
Cena rozpočtu SOD včetně rezervy 100.000,-Kč  ....................	1.170.910,- Kč
Konečná cena díla  ....................................................................	   938.225,- Kč
Úspora proti smluvní ceně vč.rezervy  .......................................	-  232.685,- Kč    

Práce byly fyzicky dokončeny cca v polovině měsíce října. Za tak krátkou dobu samozřejmě nelze vyhodnotit celkovou úspěšnost opravy, nicméně podle prvních meziročních porovnání byl nátok balastů  okamžitě řádově nižší. 

Nyní jsme začali diskutovat, zda toto je konec problémů s balasty v Rokytnici nad Jizerou, či nikoliv. Budeme skutečnost během příštího roku vyhodnocovat, ale je možné že pro úplné odstranění nátoků bude třeba dořešit opravu horního úseku veřejného řadu, především nátoky z lokality areálu Spartaku Rokytnice a třeba jen formou opravy šachet.   


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o realizaci „Opravy kanalizačního sběrače v Rokytnici nad Jizerou bezvýkopovou technologií“.


2.2. Rokytnice nad Jizerou – „Propojení vodovodu Zimní Strana“ – ukončení realizace
V říjnu 2013 byla zhotovitelem SčVK a.s. Teplice dokončena stavba „Propojení vodovodu Zimní Strana“ v Rokytnici nad Jizerou. 

Jedná se o lokalitu, která nemohla být z finančních důvodů přepojena na nově vybudované řady v rámci projektu Čistá Jizera. Současnou realizací byla přepojena zásadní část objektů, které byly zásobovány ze starého vodojemu na Zimní Straně, určeného k odstavení z provozu. Současně byla v souběhu s vodovodním řadem dobudovaná část veřejné kanalizace. 

Zásadním problémem stavby se ukázala skutečnost vlivu sousedních vlastníků, kteří začali uplatňovat své změněné požadavky až po soutěži na dodavatele. Museli jsme tedy uzavřít  nové dohody s vlastníky a mimo jiné  rozšířit počet odkanalizovaných domů. Na oplátku oni povolili změnit řešení z typu dlouhých  přípojek na kanalizační řad a kratší přípojky.  Tím se změnil i pohled na jejich výši příspěvku, i když ani to nebylo úplně spravedlivé, protože sousední objekty v Rokytnici platily při Čisté Jizeře jen malý paušální příspěvek.

Tedy došlo k optimalizaci trasy, přípojek, hlavních řadů a dohodě o spolufinancování vlastníků nemovitostí.  Na vybudování kanalizace byly od vlastníků napojených nemovitostí vybrány finanční příspěvky na přepojení vodovodu samozřejmě nikoliv.

Stavba byla předaná bez vad, díky deštivému počasí v posledních týdnech nebyly úplně dokončeny čisté terénní úpravy na části pozemků. Tyto práce jsou nedodělkem, který bude proveden na jaře 2014. Záruční doba 60 měsíců.

I přes rozšíření původně uvažovaného rozsahu kanalizace byly práce po započtení příspěvků provedeny za nižší než původně předpokládanou cenu (všechny ceny jsou uvedeny bez DPH):
  
Cena rozpočtu SOD včetně rezervy 40.000,-Kč  .......................	   691.744,- Kč
Konečná cena díla  ....................................................................	   732.366,- Kč
Příspěvky od vlastníků nemovitostí  ...........................................	-    58.480,- Kč

Aby bylo možné starý vodojem na Zimní Straně odstavit z provozu, je třeba přepojit poslední objekt, rekreační zařízení města Roudnice. Toto přepojení bude provedeno v příštím roce.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o realizaci stavby „Propojení vodovodu Zimní Strana v Rokytnici nad Jizerou“.


2.3. Benecko – „Vodovod Dolní Štěpanice – část 2“ – ukončení realizace
K datu 31.10.2013 byla zhotovitelem Výstavba sítí Kolín a.s. předaná stavba „Vodovodu Dolní Štěpanice – část 2“.

Podle projektové dokumentace, která byla zpracovaná v r.2007, mělo být provedeno 540 m vodovodních řadů a na novou vodu přepojeno 19 objektů, při celkové délce přípojek 95 m. Po upřesnění stávajících sítí, na které se nově budované řady napojovaly, došlo po dohodě s provozovatelem k úpravám, které znamenaly vybudování 556 m vodovodních řadů a přepojení 20 objektů o celkové délce přípojek 500 m. Současně byla zohledněna chyba evidenční provozovatele, a po zjištění skutečností byl původně projektovaný řad v materiálu litina proveden v PE, který je materiálem stávajícího potrubí v celém okolí. 

Práce proběhly s dobrou přípravou ze strany prováděcí firmy, změny proti projektu byly řešeny po dohodě s provozovatelem. Stavební dozor prováděl pan Jaroslav Kosáček.

Termín provedení prací dle SOD byl dodržen. Stavba byla předána bez vad a nedodělků, se záruční dobou 60 měsíců.

Cena rozpočtu SOD včetně rezervy 200.000,-Kč  ....................	1.875.536,- Kč
Konečná cena díla  ....................................................................	1.773.884,-,- Kč
Úspora proti smluvní ceně vč.rezervy  .......................................	-  101.652,- Kč    

Zajímavostí na této stavbě byla vysoká kvalita dodavatele, který u nás realizoval první zakázku. 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o realizaci stavby „Vodovodu Dolní Štěpnice – část 2“.



2.4. Rokytnice nad Jizerou – „Optimalizace vodárenské soustavy“ – vyhlášení VZ
Předmětem veřejné zakázky bude realizace staveb vodojemu Horní Ves II, úprav na vodních zdrojích J1 a J2 v Horní Vsi a celková rekonstrukce vodojemu Horní Kout. Všechny tyto objekty jsou strategické z hlediska zásobování města Rokytnice pitnou vodou. Většina z nich je v havarijním stavu a jejich realizace prakticky ukončí základní cíl vyřešení zásobování vodou z blízkého území. Dříve totiž byly platné studie, které říkaly, že do města bude nutno přivést nový zásobní řad z oblasti Jizerských hor. 

U obou objektů vodojemů se jedná o sanace stávajících podzemních nádrží s vybudováním nových nadzemních objektů s armaturními komorami, k vodním zdrojům J1 a J2 budou vybudovány nové vstupní objekty. Součástí staveb všech objektů bude výměna technologických částí a zastaralých armatur, k objektům budou upraveny přístupy a opraveno stávající poškozené oplocení. 

Projektovou dokumentaci zpracovává projektant Ing. Petr Koldovský, se smluvním termínem předání projektu do konce září. Projektant je v současné době v prodlení s předáním prací, předání dokumentace k vypsání zakázky předpokládáme v průběhu měsíce listopadu 2013. Optimální pro soutěž a následnou klidnou realizaci v příštím roce je soutěžit akci v zimě. 

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na provedení akce „Optimalizace vodárenské soustavy Rokytnice nad Jizerou, Horní Ves a Horní Kout“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: ing. Uhlířová, ing. Matyáš, ing. Hejduk, ing. Pěnička, p. Mejsnar, ing. Stolínová, p. Červová. 
2.5. Turnov – úplná rekonstrukce ulice 28. října – ukončení realizace VZ 

Součástí stavby byla rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizací v ul. 28. října, Kinského a na Mariánském náměstí.
Celková délka rekonstruovaných kanalizačních řadů			944,7m
Celková délka rekonstruovaných vodovodních řadů			941,7m
Součástí stavby také byla výměna částí všech kanalizačních přípojek pod silnicí a chodníkem celkové délky téměř 1km a přepojení vodovodních přípojek na zrekonstruované řady.
V rámci stavby byl obnoven povrch všech uvedených komunikací novým asfaltovým kobercem včetně všech chodníků - v úseku Mariánského a od Havlíčkova náměstí po ulici Kinského a v ní samotné ze žulové mozaiky, v úseku od ulice Kinského po ul. 5. května s krytem z betonové dlažby 10/10.
Díky rozsáhlé výstavbě sítí v komunikacích také došlo k potřebné výměně podkladních vrstev včetně stabilizace podloží náhradou dalších 0,5m zeminy za šterkodrť, vybudováno bylo jednostranné podélné parkování a dvě autobusové zastávky (rozšířena u nemocnice a nová na Mariánském náměstí). V ulici byla vysazena zeleň a doplněn mobiliář – odpadkové koše a lavičky.

V souběhu a koordinaci s realizovanou stavbou proběhla v celé délce ulice 28. října a na Havlíčkově náměstí rekonstrukce plynovodního řadu prováděná firmou RWE a.s. a byly položeny nové optické sítě firmou Pamico.

Na základě veřejné zakázky byla dodavatelem stavby firma Integra Stavby a.s. Liberec. Provádění stavby probíhalo relativně bez problémů - dílčí byly řešeny přímo na stavbě:
· rekonstrukce složitého kanalizačního uzlu v křižovatce Marinánského náměstí s ulicí Markova nad rámec projektu
· koordinace sítí se stávajícím telekomunikačním kabelovým kanálem
· spodní vody na dně rýhy apod.
a další průběžné úpravy projektu komunikace.
Při realizaci také docházelo k úsporám, které průběžně odpočítávány, např.:
· příspěvek RWE na obnovu povrchu po rekonstrukci plynovodu
· sanace pláně vápněním a drenáže
· použití stávajících žulových obrubníků apod.

Stavba byla dokončena a předána ve smluvním termínu k 10.10.2013. byla realizována ve vysoké kvalitě a zbývá odstranit několik  velmi drobných vad a nedodělků. Na podzim také bude celá zkolaudována.

Cenové shrnutí : 
· základní cena díla vč. rezervy		28.454.100,-Kč
· vícepráce					  2.946.467,-Kč
· méněpráce  a příspěvek RWE	           -  1.930.471,-Kč
· využití rezervy z ceny díla    	            - 1.000.000,-Kč
· obchodní sleva zhotovitele		 -      15.996,-Kč

Cena díla tedy zůstala ve výsledku dle uzavřené smlouvy o dílo, rezerva byla plně vyčerpána. To je vysokým úspěchem komplikované a náročné stavby.

Město Turnov přispělo na realizaci na základě smlouvy o příspěvku 17.500.000,-Kč. S městem proběhlo finální jednání, které potvrdilo finanční výsledek akce a bylo dohodnuto  zachování smluvních podílů financování.

Protože je na této akci nutno z různých důvodů realizovat některé práce až příští rok, či bylo reagováno na podněty v kolaudačním řízení, nebo byla vyvolána potřeba doprovodných akcí, tak bylo dohodnuto, že VHS převezme povinnosti z kolaudačního řízení ( drobná úprava  pro invalidy) a povinnosti s řešením tmavých pruhů dlažby. Město Turnov pak samostatně uhradí drobný mobiliář a dořeší jarní dokončení zeleně v ostrůvcích.      


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Turnov – úplná rekonstrukce ulice 28. října“ a její vyúčtování.


2.6.Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice, ukončení  realizace VZ

Na základě požadavku soukromého stavebníka bylo na okraji Nudvojovic v nezpevněné komunikaci od statku k zahrádkám provedeno prodloužení zásobního vodovodního řadu PE d90 v délce 73,3m.
Na základě veřejné zakázky akci realizovala firma JOSTAV s.r.o. Stráž n. N., dodavatel nesplnil termín dokončení (do 30.9.2010) o 7 dní a byla mu uložena smluvní pokuta ve výši 7.000,-Kč.
Stavba bude ještě zkolaudována a následně zařazena do majetku.

Realizace proběhla dle rozpočtovaného rozsahu, k žádným více- ani méněpracím nedošlo, rezerva nebyla čerpána.
Základní cena stavby				181.210,-Kč
Vícepráce/Méněpráce				           0,-Kč
Rezerva					- 30.000,-Kč
Smluvní pokuta				   -7.000,-Kč
Výsledná cena stavby			144.210,-Kč

Dle pravidel financování se na stavbě finančně z 80% podílel soukromý investor – p. Stránský, částkou 115.368,-Kč (snížení ceny o smluvní pokutu bylo rozděleno dle výše podílů).


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Turnov – prodloužení vodovodu Nudvojovice“ a její vyúčtování.



2.7. Turnov – oprava akvaduktu Nudvojovice, ukončení realizace VZ

Předmětem realizované stavby byla výměna přívodního potrubí pitné vody z vodních zdrojů Nudvojovice do Turnova po ocelové konstrukci přemostění Jizery z továrně vyráběného zatepleného potrubí tLT DN300 o délce 65m. Součástí akce také bylo opískování a nátěr ocelové konstrukce a oprava betonového základu. Byl to klíčový provozní požadavek pro oblast Turnova, neboť v zimě reálně hrozilo zamrznutí vody v klíčovém přivaděči.

Na základě veřejné zakázky akci realizovala firma ZEMSKÝ Rohatec s.r.o. Dle uzavřené SoD byl termín realizace 5.9. – 14.10., z důvodu dlouhého dodacího termínu potrubí (vyrábí se přímo až na základě objednávky, není na skladě) bylo nutno termín prodloužit do 31.10. Tento termín byl splněn.

Oproti původním předpokladům zadání bylo nutno po dobu stavby vodu převést provizorním potrubím (předpokládaná 7denní odstávka nebyla kvůli souběhu stavby s odstavením VDJ Károvsko kvůli havárii možná). Propojení bylo uhrazeno z rezervy.
Základní cena stavby				1.855.885,-Kč
Vícepráce/Méněpráce				     80.000,-Kč
Rezerva					   - 80.000,-Kč
Výsledná cena stavby			1.855.885,-Kč


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Turnov – oprava akvaduktu Nudvojovice“ a její vyúčtování.


2.8. Semily- Intenzifikace úpravny vody Příkrý - informace o zahájení stavby a financování

Jedná se o akci podpořenou z dotace OPŽP. Investice řeší kompletní výměnu technologie a rekonstrukce stavebních částí všech stávajících objektů (včetně kalových polí), vybudování nového objektu hrubého předčištění nové akumulace, výměnu všech podzemních sítí v areálu apod.

Po avizovaném podpisu smlouvy o dílo zahájil dodavatel budování zařízení staveniště a první práce – výstavba česlovny a demontáž podhledů v hale filtrů v budově úpravny.
Na stavbě probíhají každý týden pracovní porady, kontrolní den bude 1x měsíčně. Jedním z hlavních diskutovaných témat je projednávání harmonogramu a vazba na postup rekonstrukce filtrů, odstávky, zprovozňování nové technologie apod.
Další podrobnosti budou obsaženy v Tiskové zprávě.

Dále také byly s poskytovatelem dotace finalizovány uznatelné náklady a Finanční analýzou stanovena výše konečná dotace:
· cena díla				69.920.354,-    Kč
· z toho rezerva díla			  4.000.000,-    Kč
· z toho neuznatelné náklady		  5.587.427,54 Kč
(do uznatelných nákladů byl zahrnuty pouze samotné náklady stavby, nikoli např. TDI nebo PD)
· podpora OPŽP celkem		48.207.235,-    Kč
· vlastní podíl				21.713.119,-    Kč
+ další náklady na TDI, AD apod.

Celkový náš podíl při realizaci vlastní výstavby tedy předpokládáme ve výši 22,5mil. Kč.

Po projednání se na financování našeho podílu bude Město Semily a Obce Benešov u Semil a Chuchelna podílet:
· Město Semily				1.000.000,- Kč
· Obec Benešov u Semil		   500.000,- Kč
· Obec Chuchelna			   200.000,- Kč + možnost jednání o navýšení Celkem				1.700.000,- Kč

Náš návrh byl vyšší a byl avizován mnoho měsíců. Bohužel zejména s městem Semily nebylo možno dohodnout vyšší sumu a ani tuto skutečnost neavizovali dříve. Ve své argumentaci použili zástupci města více důvodů. Je však nutno konstatovat, že platná pravidla pro spolufinancování mluví o dohodě obou stran a i kdyby zástupci města a obcí nepřidali žádnou částku, tak akci musíme realizovat. Naproti tomu jsme soutěží docílili skvělé ceny a podařilo se nám i po přepočítání dosáhnout skoro plného příslibu dotace. 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci o zahájení stavby Intenzifikace úpravny vody Příkrý a jejím financování.



2.9. Turnov, Líšný -  oprava přípojky sídliště u Nádraží, výstavba vodovodního řadu 

V průběhu léta vyplynula nutnost řešit dvě drobné akce, a to:

1/ Oprava kanalizační přípojky na sídlišti J. Patočky u nádraží
V roce 2012 probíhala na tomto sídlišti druhá etapa opravy vodovodu a kanalizace související s humanizací sídliště. Investorem akce byla VHS Turnov. V rámci prací byla v plánu také rekonstrukce kanalizační přípojky pro čp. 1552. Bohužel nebylo možné přípojku obnovit ve stávající trase (z důvodu vedení přímo pod stromem), bylo tedy nutné přípojku vést cca o 1,0 m jinde než původně. Nebylo tak odhaleno (ani z dostupných informací – jednání se správcem atd.), že je do stávající přípojky napojena ještě další větev, která tedy nebyla přepojena. Postupně se tato skutečnost projevila a bylo provedeno provizorní opatření – propojení. Je ale nutno nepropojenou větev podchytit samostatnou přípojkou – o délce cca 13,7m z potrubí ULTRA-RIB DN200.
2/ Výstavba krátkého úseku vodovodního řadu VD v Líšném
V Líšném je naprojektováno vybudování druhého tlakového pásma v horních částech obce, které bude napojeno přes nový VDJ Křižovatka na vodovod na Malé Skále. Připojeno bude cca 32 nemovitostí. Pro realizaci hledáme vhodný dotační titul.
Obec však na jedné z komunikací, kde je nový vodovod navržen, plánuje provést nový asfaltový povrch, a proto je zde nutno položit plánovaný řad, jako suchovod. Jedná se o řad VD d90 o délce 43m.

Několik firem z důvodu malého rozsahu anebo naplněnosti kapacit realizaci odmítlo, nakonec se nám podařilo zajistit firmu JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.


Nabídková cena:
· Oprava kanalizační přípojky na sídlišti J. Patočky u nádraží		109.796,- Kč
· Výstavba vodovodního řadu VD v Líšném					144.218,- Kč
Celkem									254.014,- Kč
Jednotkové ceny odpovídají aktuálním soutěžním nabídkám.
Byla sepsána smlouva o sílo s termínem 29.10. – 29.11. s tím, že max. délka prací bude u každé akce 14 dní a bude zvolena podle aktuálního počasí.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí uzavření smlouvy na dvě drobné akce na sídlišti Nádražní v Turnově a v Líšném s firmou JOSTAV s.r.o. dle návrhu. 	



2.10. Ohrazenice – příspěvek na stavby

Obec Ohrazenice provedla v rámci své větší stavby také opravu komunikace před provozovnou AQUA Program s.r.o. na Pyrámu související s provedenou výstavbou kanalizace. Akci obce jsme spojili s dokončením některých našich úkolů vyvolaných  při realizaci akce 2. etapy odkanalizování obce – zejména na vyspárování spádování obnovených komunikací a úpravě povrchových znaků. 

Na základě dohody budou tyto práce Obci uhrazeny příspěvkem 100.000,-Kč. Na poskytnutí tohoto příspěvku bude sepsána smlouva.Tento příspěvek je v rozpočtu VHS Turnov obsažen.


Návrh na usnesení:
RS projednala  poskytnutí příspěvku Obci Ohrazenice na dokončení úprav po stavebních činnostech realizovaných VHS Turnov ve výši 100tis. Kč.



2.11. Rakousy - havarijní stav přivaděče 

Během léta se objevila extrémní havárie na území střediska Turnov. Jedná se o opravu havárie přivaděče z vodního zdroje Kalich do sběrny na Borku a dále do Turnova. Na tento vodovod jsou napojeny Rakousy a několik nemovitostí na Záborčí. Oprava byla provedena v úseku cca 60m položením provizorního vodovodu po povrchu.

Zmíněný celý přivaděč je předmětem postupné rekonstrukce, která je rozložena do několika let. Porucha vznikla v úseku, kde byla rekonstrukce již několikrát (z důvodu velké finanční i technické náročnosti) odložena – v příkrém skalnatém svahu od nivy Jizery k silnici I/10 (Turnov – Železný Brod).

Prvním cílem řešení bylo nově položit podle rozpracovaného projektu rekonstrukce dvě potrubí (rozdělení zásobní a přívodní funkce). Oprava měla být financována podílem VHS Turnov (financování nového přivaděče) a provozovatele (financování stávajícího zásobního potrubí z plánu oprav). Opravu by realizoval provozovatel. Předpokládané finanční náklady VHS Turnov činily 200tis. Kč.

Bohužel muselo nakonec dojít k operativní změně řešení. Z konzultace s projektantem však vzešla potřeba realizovat litinové potrubí z důvodu minimálního krytí jako zateplené (stejné bylo pokládáno na akvaduktu v Nudvojovicích). Alternativa v zatepleném plastovém potrubí nebyla odsouhlasena a ve výsledku se jeví jako nevhodná.

Po diskuzi s provozovatelem bylo dohodnuto, že se na zimu provizorní potrubí po povrchu zateplí a finální oprava dle konečného projektu se provede na jaře vybraným dodavatelem VHS Turnov jako standardní investice.  K tomuto rozhodnutí vedly následující důvody:
· potrubí je nutno v cca polovině úseku položit do nové trasy, jedná se o velmi příkrý skalnatý sráz. Provozovatel původně uvažoval o pokládce do původního výkopu po stávajícím potrubí v celé trase.
· cena litinového zatepleného potrubí je více než dvojnásobná oproti původně uvažovanému
· bylo by vhodné zároveň realizovat i přechod silnice 1/10 protlakem, který v řešení uvažovaném provozovatelem nebyl.

Pokud bude tedy dostatek volných finančních zdrojů, tak chceme akci určitě realizovat v příštím roce.  Pokusíme se i o dotaci z LK.


Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí zprávu o provizorním odstraňování havárie na vodovodu Kalich – Borek a doporučuje akci zařadit do rozpočtu na příští rok.



2.12. Smluvní vazby s firmou Vodopro  

Firma Vodopro s.r.o., Roztoky, zastoupená reálným výkonem projekčních prací ing. Petrem Koldovským ( kancelář Turnov )  má s námi aktuálně uzavřeno několik smluvních vztahů na projektové činnosti. 

Je to náš aktuálně nejčastější partner, a to kvůli jeho nízkým cenovým požadavkům a nízké soutěžní konkurenci v projekčních zakázkách.

Dá se zjednodušeně konstatovat, že ing. Koldovský se  stal díky našim projektům  a konzultacím s provozovatelem  postupně  odborně zdatným projektantem. Spojení s mateřskou firmou pak poskytlo projektantovi hlavně v počátku jeho činnosti nutnou formu spolupráce – reference, odborné vedení, atd.

V letošním roce se však obě dvě strany postupně začaly vzdalovat a rozhodly se ukončit partnerství. Výsledkem je smlouva o postoupení práv a převzetí závazků ze smluv o dílo mezi firmou Vodopro a ing. Koldovským.


V letošním roce se sice kvalita prací pana projektanta mírně zhoršila a nebudou dodrženy termíny plnění některých zakázek. Dá se to však vysvětlit právě touto složitou situací dělení firmy, nutným vzděláváním pana ing. Koldovského a úkolům pana projektanta v osobním životě. Situaci jsme společně projednali a věříme v opětovné vylepšení jeho činností. 

Tento materiál má za hlavní cíl informovat RS o této transformaci. Firma pro nás dosud realizuje zakázky: 
Turnov – rekonstrukce kanalizace podél Stebénky, drobné akce ve vodovodech na Turnovsku, opravy kanalizace v oblasti sídliště J. Patočky v Turnově, Optimalizace vodárenské soustavy v Rokytnici nad Jizerou, Chuchelna – vodovod Palučiny, Chuchelna – vodojem Komárov. 

Celkový smluvní úhrn zakázek je 1 015 tis. Kč, dosavadní plnění z nich bylo 139 tis. Kč. Předmětem postoupení je tedy plnění ve výši 876 tis. Kč.


Návrh na usnesení : 
RS schvaluje postoupení práv a převzetí závazků od firmy Vodopro s.r.o., Roztoky na ing. Petra Koldovského dle předloženého návrhu. 



2.13.  Rovensko pod Troskami - Odkanalizování Rovenska pod Troskami – odůvodnění veřejné zakázky 

Dne 31.10. bylo dle předem stanoveného harmonogramu zahájeno zadávací řízení na naši největší akci v příštím období. 

Poslední měsíc jsme provedli velké množství složitých přípravných kroků, mimo jiné jednání komise pro hodnocení nabídek, která projednala nejdůležitější otázky zadávací dokumentace. 

V polovině ledna nám budou doručeny nabídky uchazečů. Aktuálně vedeme četná jednání, aby možní uchazeči důvěřovali našemu soutěžnímu prostředí a podali nabídku.

Jeden z nutných legislativních kroků, který byl novým zákonem doplněn je vypracování odůvodnění veřejné zakázky, které slouží k větší transparentnosti celého řízení. Jde však v našem případě, kdy se snažíme být maximálně otevření, spíše o formální krok. Text dokumentu je přiložen.


Návrh na usnesení : 
RS schvaluje odůvodnění veřejné zakázky Odkanalizování Rovenska pod Troskami. 



2.14. Rovensko p. Tr. – Rekonstrukce úpravny vody – Borek, Hrudka – vyhlášení VZ 

Město Rovensko pod Troskami a dále obce Ktová, Žernov a Tatobity jsou zásobeny pitnou vodou ze dvou podzemních zdrojů vody – pramenní vývěr vody Hrudka a vrt Václaví. U obou zdrojů byly v roce 2004 laboratorními odběry zjištěny nadlimitní hodnoty pesticidních látek. 

Po vstupu do VHS Turnov byla v roce 2008 v úpravně vody ve Václaví instalována nová technologie úpravy vody pomocí ÚV záření, ozónu a aktivního uhlí. Následně propojením vodovodů v roce 2010 byly oba systémy propojeny, lokalita byla přednostně zásobena ze zdroje Václaví. Z důvodu nevyhovující kvality vody byl zdroj Hrudka v letošním roce zcela odstaven. V případě suchého počasí nebo poruch ale voda z Václaví nedostačuje. 

V roce 2012 byla Útvarem projekce SčVK zpracována studie na rekonstrukci úpravny vody, následně v letošním roce Ing. Koldovským (původně VodoPro, s.r.o. Praha, nyní PVK Projekt Turnov) dokumentace pro provedení stavby. 

Stávající stav ÚV Hrudka:
Stávající objekt ÚV byl přestavěn v roce 1998. ÚV je gravitačně zásobena ze zdroje Hrudka (puklinový vývěr), vydatnost zdroje je 5,5–6,0 l/s. Surová voda obsahuje nadlimitní obsah pesticidních látek, které nejsou v současné době odstraňovány. Voda je provzdušňována v tenké vrstvě pomocí aerátoru BUBLA 5 l/s a hygienicky zabezpečována roztokem NaClO dávkovaným do nádrže upravené vody, která je dále dvojicí ponorných čerpadel čerpána výtlačným ocelovým řadem DN 150 do vodojemu Rovensko 2x150 m³. V současné době je ÚV odstavena z provozu. 

Rekonstrukce ÚV Hrudka je prioritní akcí VHS Turnov  pro příští rok. Pro město a všechny obce okolo máme totiž aktuálně k dispozici jen jeden zdroj - Václaví. V případě jeho poruchy by nešlo zásobovat ohromné území vodou.

Projektová dokumentace řeší novou technologii úpravy vody speciálními 2 filtry s aktivním uhlím pro odstranění pesticidů včetně výměny stávajících armatur. Dále vyvolané stavební úpravy uvnitř objektu (nové příčky, zpevnění stropu z důvodu nosnosti filtrů, obklady, dlažba, nové rozvody NN, systém řízení), dále pak sanaci akumulační nádrže, ventilaci objektu, výměnu střešního pláště, fasádu, odpad z VDJ, oplocení. Pro umístění filtrů do objektu je nutné rozebrat část střechy objektu.

Rekonstrukce objektu je plánována v roce 2014, ještě v letošním roce bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavby rekonstrukce objektu. Odhadované náklady jsou cca 4 mil. Kč. 
Na objekt ÚV navazuje původní část úpravny vody, která je již od doby rekonstrukce z roku 1998 nevyužívaná a v katastrofálním stavu. Voda z původní ÚV prosakuje do našeho objektu. Původně vlastnilo celý objekt město Rovensko pod Troskami, následně nepoužívanou část převedlo na Český rybářský svaz Turnov, ten vlastnil objekt do nedávné doby. V letošním roce jsme se zástupci rybářů komunikovali ohledně nutné demolice nevyužívaného objektu. Přestože nám demolici přislíbili, bez našeho vědomí část objektu v jejich vlastnictví prodali za 1,- Kč neznámému vlastníkovi s trvalým bydlištěm na nejmenovaném úřadě.
Objekt je v navštěvované turistické oblasti Českého ráje.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informace o akci, souhlasí s vypsáním výzvy veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací „Rovensko pod Troskami - rekonstrukce ÚV – Borek, Hrudka“ a současně jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Bímová, p. Nejedlá, DiS. Bobková, p. Malá,  p. Šimek, p. Vojtíšek.

3. Finanční otázky



3.1. Úvěr VHS – korespondenční hlasování  - výsledek VZ


Pro korespondenční hlasování byl RS předložen následující text: 

VHS v souladu s rozhodnutím RS vypsalo v rámci otevřeného zadávacího řízení veřejnou zakázku na  „Dlouhodobý úvěr VHS Turnov“. Veřejnou zakázku pro nás administrovala firma CompetConsult. Soutěž byla vypsána jako jednokriteriální – jediné kritérium - cena. 

Parametry nového úvěru - podmínky soutěže:

	Základní podmínky pro poskytnutí úvěru

	Výše úvěru
	 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)

	Měna úvěru
	úvěr bude poskytován v českých korunách

	Předpoklad zahájení čerpání úvěru       
	25. 11. 2013

	Předpoklad ukončení čerpání úvěru
	nejpozději do 31. 12. 2015

	Doba splatnosti úvěru 
	10 let od data ukončení čerpání úvěru, počátek splácení 01/2016, ukončení splácení 12/2025 

	Úroková sazba
	pevná úroková sazba

	Metoda úročení
	měsíc o skutečném počtu dní a rok o 360 dnech

	Splácení jistiny úvěru
	formou 120 pravidelných měsíčních splátek, hrazených k ultimu kalendářního měsíce, počínaje 31. 1. 2016 (datum první splátky)   

	Platba úroku
	formou pravidelných měsíčních plateb k ultimu kalendářního měsíce, ve výši dle úrokové sazby a dle nesplaceného podílu jistiny počínaje měsícem, ve kterém proběhlo první čerpání jistiny

	Splácení úvěru a úroků
	v Kč nebo v ekvivalentní výši v měně zavedené jako zákonné platidlo v ČR platné v době splácení

	Poslední splátka jistiny úvěru
	nejpozději do 31. 12. 2025

	Poslední splátka úroků 
	nejpozději do 31. 12. 2025

	Použití úvěru
	Realizace dotovaných investičních akcí:
· Malá Skála - kanalizace a vodovod Vranové
· Intenzifikace Úpravny vody Příkrý
· Odkanalizování  Rovenska pod Troskami
Žadatel požaduje možnost využít úvěrové prostředky i v jiném podílu financování na jednotlivé akce, než je uvedeno v ZD.

	Způsob zajištění 
	· zadavatel preferuje úvěr bez zajištění
· možným zajištěním je:
· zástavní smlouva na pohledávky z nájemného od provozní společnosti, kde by toto jištění bylo jako druhé v pořadí za úvěrem na Čistou Jizeru (aktuální výše nesplacené jistiny zde je 166,4 mil. Kč, doba splácení jistiny do 30. 6. 2028)
· ručení vodohospodářským majetkem VHS Turnov – pozemky a stavby ve vlastnictví VHS – konkrétně se jedná o areál Úpravny vody v Příkrém u Semil a o areál Úpravny vody v Hrabačově v Jilemnici – doklady jsou součástí přílohy č. 3 této ZD

	Další požadavky na úvěr
	v případě nerealizování některé uvedené investiční akce z různých důvodů požaduje zadavatel možnost využití úvěru na další, jinou smluvně doloženou akci 

	Nedočerpání úvěru
	zadavatel požaduje možnost nedočerpání celé výše úvěru bez sankcí

	Vedení platebního styku  
	Zadavatel nepřipouští požadavky na převedení stávajícího platebního styku do jiného bankovního ústavu.




Na adresu VHS byly v řádném termínu doručeny tři nabídky:
	
	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ: 448 48 943

	
		se sídlem:
	 Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
	




	
	Česká spořitelna, a.s., IČ:  452 44 782

	
		se sídlem:
	Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

	
	




	
	

	
	Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054

	
		se sídlem: 
	Na Příkopě 33 čp. 969,114 07 Praha 1
	
	
	




	
	



Po skončení lhůty pro podání nabídek proběhlo otevírání obálek za přítomnosti členů komise a zástupců všech uchazečů. Nabídky byly prověřeny po formální stránce správnosti a kompletnosti a byly předány hodnotící komisi.
Hodnotící komise ve složení: čtyři členové RS, paní Červová, dvě vedoucí finančních odborů měst a pan místostarosta Rokytnice se sešla k jednání nad nabídkami 2x. Na prvním jednání komise posoudila všechny nabídky z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů, zadávacích podmínek zadavatele a výše nabídkové ceny a vznesla dotazy na první dva účastníky veřejné zakázky, které se týkaly nesouladu v ocenění VZ a textu úvěrové smlouvy a dále požadavku na vysvětlení některých podmínek předložených úvěrových smluv a podmínek ručení. Konkrétně se jednalo o náklady na zajištění znaleckých posudků pro zástavní smlouvy, vysvětlení práv k zastaveným nemovitostem, schvalování dodatků ke smlouvám bankou, povinnosti spojené s běžným účtem u banky, povinnost splácet dotačními prostředky přednostně úvěr a potvrzení možnosti využití úvěru i pro jiné akce. Účastníci doložili svoje odpovědi v řádném termínu, zodpověděli předložené dotazy a upřesnili potřebné informace. Všechny odpovědi byly v souladu s požadavky a podmínkami VZ a komise konstatovala jejich splnění a pokračovala v posuzování nabídek. Komise proto určila následující pořadí uchazečů podle podmínek VZ – kritérium pro sestavení výsledného pořadí je nabídková cena.

Výsledné pořadí uchazečů:
	
	1. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., 

	
		           Cena
	  9 123 833,00 Kč 
	




	
	2. Česká spořitelna, a.s., 

	
		           Cena
	  9 969 664,00 Kč

	
	




	
	

	
	3. Komerční banka, a.s., 

	
		          Cena
	13 102 998,00 Kč
	
	
	







Parametry vítězné nabídky:

	Úrokové náklady v % per annum a v Kč

	Fixní úroková sazba platná od data podání nabídky a po celou dobu čerpání a splácení úvěru
	2,90%

	Úrokové náklady úvěru celkem v Kč *
	9 113 613,00 Kč

	Neúrokové náklady vyplývající z poskytnutého úvěru v Kč

	Náklady za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr
	0,00 Kč

	Náklady za rezervaci zdrojů
	0,00 Kč

	Náklady za sjednání závazku poskytnout úvěr
	0,00 Kč

	Náklady za zajištění úvěru (např. pojištění apod. - uchazeč uvede v poznámce pod tabulkou, čeho se náklady týkají )
	0,00 Kč

	Náklady za vedení úvěrového účtu
	10 220,00 Kč

	Náklady za všechny položky při splácení jistiny úvěru a úroků
	0,00 Kč

	Náklady za pravidelné odesílání výpisů z účtu  (1x měsíčně)
	0,00 Kč

	Jiné náklady (např. administrativní náklady, provize a ostatní náklady)
	0,00 Kč

	Neúrokové náklady úvěru celkem v Kč **
	10 220,00 Kč

	Celková nabídková cena úvěru v Kč
	9 123 833,00 Kč



Poznámka: ČS nabídla úrokovou sazbu ve výši 3,09% p.a. s rezervací zdrojů 0,4%.
	        KB nabídla úrokovou sazbu ve výši 4,28% p.a. 	


Návrh vítězného uchazeče na zajištění úvěru:
předmětem zástavního práva bude úpravna vody Příkrý sloužící pro zásobování Města Semily a obcí Chuchelná a Benešov u Semil, jmenovitě nemovitosti: St.p.č.265 o výměře 1146m2, St.p.č. 266 o výměře 52 m2, P.p.č. 291/2 o výměře 5394m2, P.p.č. 291/3 o výměře 3026m2, P.p.č. 291/4 o výměře 1028m2, budovy bez čp/če na St.p.č. 265, 266, 267/1, 267/2 (na LV 225), zaps. na LV č. 412 pro obec a k.ú. Příkrý u KÚ pro Liberecký kraj, KP Semily, 
předmětem zástavního práva bude úpravna vody pro Město Jilemnici, jmenovitě nemovitosti St.p.č. 279 o výměře 210m2, St.p.č. 497 o výměře 291m2, St.p.č. 498 o výměře 3m2, P.p.č. 762/5 o výměře 942m2, P.p.č. 762/10 o výměře 290m2, P.p.č. 1240 o výměře 5m2, budova bez čp/če na St.p. 279, na St.p.č. 497, na St.p.č. 498, vše zapsané na LV č. 2201 pro obec Jilemnice, k.ú. Hrabačov u KÚ  pro Liberecký kraj, KP Semily,


Závěr:
Na základě závěrů hodnotící komise doporučujeme Radě sdružení přijmout Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Dlouhodobý úvěr VHS Turnov“, kde nejvhodnější nabídku z hlediska nejnižší nabídkové ceny předložil uchazeč: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ: 448 48 943, se sídlem: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1.


S přijetím této nabídky souvisí následující kroky:
· zajištění souhlasu ČS s přijetím úvěru (podmínka úvěrové smlouvy na ČJ)
· sepsání Smlouvy o municipálním úvěru OBEC 2 číslo 2013 - 4177
· sepsání Smlouvy o zřízení zástavního práva 

Čerpání úvěru může být zahájeno po zajištění souhlasu ČS, podpisu všech souvisejících smluv a předložení návrhu zástavní smlouvy na KÚ k zápisu na vklad.


Jaký bude další postup:
· RS schválí korespondenčním hlasování vítězného uchazeče VZ
· VHS vydá rozhodnutí zadavatele o této zakázce
· Zákonnou lhůtu pro odvolání uchazečů zkrátíme zajištěním vzdání se práva odvolání
· S bankou doladíme konečné znění smlouvy o zřízení zástavního práva a smlouvy o municipálním úvěru
· Na jednání RS schválíme související smluvní dokumenty


Výsledek korespondenčního hlasování:
	
Dlouhodobý úvěr VHS Turnov (konec: St 30. října 2013 16:00)

	RS schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Dlouhodobý úvěr VHS Turnov“, kde nejvhodnější nabídku z hlediska nejnižší nabídkové ceny předložil uchazeč: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ: 448 48 943, se sídlem: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1.

	
	
	


Podle Stanov VHS Turnov je nutné pro schválení podkladu radou sdružení korespondenčním hlasování mít minimálně 18 hlasů pro navržené usnesení. Tato podmínka byla splněna




Návrh na usnesení: 
RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování a schválení usnesení, kdy ve výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Dlouhodobý úvěr VHS Turnov“, kde nejvhodnější nabídku z hlediska nejnižší nabídkové ceny předložil uchazeč: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ: 448 48 943, se sídlem: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1.



3.2. VZ na úvěr - schválení souvisejících smluv

Jak je výše uvedeno s přijetím nového úvěru je nutné uzavřít odpovídající smlouvy, které byly součástí nabídky banky do veřejné zakázky, jedná se o:

· Smlouvu o municipálním úvěru OBEC 2 číslo 2013 - 4177
· Smlouvu o zřízení zástavního práva 

	Podmínky ze smlouvy na úvěr včetně stanovení ručitelského závazku

	
	

	Uchazeč
	Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

	Celková cena VZ
	                                                                                                              9 123 833,00 Kč 

	Úroková sazba
	2,90%

	Rezervace zdrojů
	0,00%

	Podmínka podpisu smlouvy na úvěr
	 zápis z jednání Rady sdružení, kterým se potvrzuje souhlas s převzetím úvěru včetně oprávnění k podpisu smluvních dokumentů, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

	
	pravomocné stavební povolení

	
	smlouvu o dílo

	
	výpis z obchodního rejstříku nebo z registru ekonomických subjektů

	
	výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví k pozemkům, na kterých se bude akce realizovat

	
	 doklad o zplnomocnění k podpisu

	
	 údaje o ekonomických vazbách klienta

	
	 prohlášení klienta o statutárním orgánu a jeho členech

	
	 prohlášení klienta o skutečném majiteli 

	
	 údaje o úvěrech a ostatních závazcích

	Ručení
	Zástavní právo první v pořadí pro ČMZRB na nemovitosti: St.p.č.265 o výměře 1146m2, St.p.č. 266 o výměře 52 m2, P.p.č. 291/2 o výměře 5394m2, P.p.č. 291/3 o výměře 3026m2, P.p.č. 291/4 o výměře 1028m2, budovy bez čp/če na St.p.č. 265, 266, 267/1, 267/2 (na LV 225), zaps. na LV č. 412 pro obec a k.ú. Příkrý u KÚ pro Liberecký kraj, KP Semily. Jedná se o úpravnu vody Příkrý sloužící pro zásobování Města Semily a obcí Chuchelná a Benešov u Semil. Rekonstrukce této úpravny vody je jednou z plánovaných investičních akcí, jejíž financování je předpokládáno z předmětného úvěru.

	
	Zástavní právo první v pořadí pro ČMZRB na nemovitosti St.p.č. 279 o výměře 210m2, St.p.č. 497 o výměře 291m2, St.p.č. 498 o výměře 3m2, P.p.č. 762/5 o výměře 942m2, P.p.č. 762/10 o výměře 290m2, P.p.č. 1240 o výměře 5m2, budova bez čp/če na St.p. 279, na St.p.č. 497, na St.p.č. 498, vše zapsané na LV č. 2201 pro obec Jilemnice, k.ú. Hrabačov u KÚ  pro Liberecký kraj, KP Semily. Jedná se o úpravnu vody pro Město Jilemnici.

	Nedočerpání úvěru bez sankce
	ANO

	Další poplatky a zajištění úvěru
	NEJSOU

	Možnost použití úvěru na jiné akce
	ANO

	Stanovení poměru úvěru pro jednotlivé akce
	NE

	Další náklady podle zadání
	ANO - příloha

	Převedení platebního styku
	NEPOŽADUJE

	Další povinnosti
	může požadovat pouze poplatek za vystavení dodatku k úvěrové smlouvě na žádost klienta (2 000 Kč)

	
	požaduje, aby zadavatel předložil do 6 měsíců od podpisu zástavních smluv na nemovitosti uvedené výše pod písmenem „i.“, tj. úpravna vody Příkrý a úpravna vody pro město Jilemnice, znalecké posudky obsahující cenu obvyklou

	
	požaduje, aby zadavatel předložil bance do 31.1.2014 výpisy z katastru nemovitostí, ve kterých bude zapsáno zástavní právo pro ČMZRB první v pořadí 

	
	         zastavené nemovitosti budou pojištěny /dopojištěny/ proti jejich zničení, poškození a odcizení nejméně na částku odpovídající hodnotě zastavených nemovitostí

	
	         zastavené nemovitosti nebudou zatíženy jiným zástavním právem ani jinými věcnými právy, pokud by tyto nemovitosti byly zatíženy jiným zástavním právem nebo jinými právy, pak zástavní právo pro banku bude zřízeno jako první v pořadí,

	
	Další standardní účetní povinnosti a povinnosti výkaznictví.

	
	Povinnosti vyplývající z režimu poskytnutého úvěru - sledování projektů, předkládání kolaudací,….





Návrh na usnesení:
RS schvaluje:
· znění předložené smlouvy o municipálním úvěru OBEC 2 číslo 2013 – 4177 a pověřuje Ing. Milana Hejduka podpisem této smlouvy
· znění předložené smlouvy o zřízení zástavního práva číslo 2013 – 4177 – N1 a pověřuje Ing. Milana Hejduka podpisem této smlouvy.




3.3. Pojištění majetku VHS Turnov 

Při nedávné kontrole NKÚ na dvě naše akce jsme se po delší době dostali k tématu pojištění vodohospodářského majetku. Předkládáme dále materiál, abychom se poradili a rozhodli, jak k této otázce přistoupit.

Zjednodušeně řečeno vlastníme, nebo najímáme od měst a obcí vodohospodářské sítě a objekty na nich. 

U sítí není na první pohled důvod, proč je pojistit. Jedině pro případ negativních geologických vlivů – viz propady území v Turnově nad Lidlem, které trhají naši kanalizaci.  Ale i tady se pojistka spíše nevyplatí. 
Dále jde o objekty – máme 10 ČOV a cca 130 dalších objektů – vodojemy, čerpací stanice pitné vody, úpravny vody, přerušovací a odkyselovací komory, atd.

Dnes máme již 7. rok uzavřenu dlouhodobě pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, na objekty - ČOV Turnov, čerpací stanice a budova vodojemu na Malém Rohozci, čerpací stanice Dolánky a Nudvojovice – Turnov za celých 60 tis. Kč ročně. Dále proplácíme městu pojistku za semilskou ČOV. Kvůli aktuálním požadavkům NKÚ jsme dopojistili ČOV Benecko – 8 tis. Kč. 


Jaký má být cílový stav? 
Po diskusích s provozovatelem, zástupcem pojišťovny navrhujeme spíše konzervativní postup. Měli bychom pojistit jen :  
· Co je povinné  - dotované stavby SFŽP   
· Velké a klíčové objekty – vdov a úpravny vody

Ostatní tedy nepojišťovat a ty co navrhneme, tak pojistit odpovědně a účelně. Sítě nevyžaduje pojistit ani dotační titul SFŽP.

Na objektu ČOV Benecko je vhodné ukázat zvolené řešení: 
Základní pojištění – požár, výbuch, blesk – na hodnotu cca 20 mil. Kč a dále jsme zvolili připojištění na vichřici, krupobití, zalití objektu vodou, loupež vybavení a zničení, či poškození vandalismem.

Dále je potřebné vždy u pojištění konkrétně stanovit zejména: výše roční splátky pojistného, maximální limit výplaty pojistného na jednu pojistnou událost, výše spoluúčasti, účel – druh pojištění. Navrhujeme zvolit vždy optimální řešení.

Navrhujeme s ohledem na dlouholetou zkušenost a stále stejné nízké sazby řešit uzavření dodatku k pojistné smlouvě (aktuálně okolo 5 - 10-ti objektů)  opět s Českou pojišťovnou a.s., a to od 1. ledna 2014. 


Návrh na usnesení :
RS schvaluje rozšíření pojistných smluv s Českou pojišťovnou na objektech dle předloženého návrhu.



3.4. Finanční podíl měst a obcí na akcích VHS Turnov 

Při jednání o ceně vodného a stočného každoročně diskutujeme jednu z klíčových otázek - , jaký má být podíl měst a obcí na akcích VHS na jejich území ???

V roce 2011 jsme přijali dosud platná pravidla na spolufinancování akcí od měst a obcí. Příspěvek měst a obcí je v něm řešen takto (a vždy po odečtení dotační účasti) :

0% - obnova existujícího majetku – standardní činnost 
10 %  - ze zůstatku po odečtení dotací při nové investici, pokud si ji stanoví realizovat VHS
75 %  -  při nové investici z popudu města, či obce
75 % - při obnově komunikací, pokud budou iniciovány a připravovány z popudu města, či městem samým
Dohodou o výši % -  při významné akci, individuální projednání dle možností přispívajícího subjektu

VHS procházelo od jeho vzniku různými obdobími: 
1)etapa vzniku VHS – postupné zvětšování a zvyšování významu svazku obcí
2)období před Čistou Jizerou – zásadní vstupy měst+ některých dalších obcí, projekční přípravy akcí, zvýšení významu VHS
3)období Čisté Jizery  - maximální výkon VHS
4)etapa dokončování akcí s OPŽP z plánovacího období 2008-2013, naplňování slibů z dohod o přistoupení obcí a měst úkolů z přístupových dohod a odstraňování TOP havárií 

Podle našeho názoru se příští rok dokončí všechny připravované akce a od 2015 se změní situace a nastane další nové období fungování VHS. Proto potřebné najít postupně dohodu o otázce peněžního podílu měst a obcí na investiční aktivitě VHS jako východisko  pro další práci - nové výzvy + prostředky EU od roku 2015.

Dále uvádíme některé konkrétní příklady. Aktuálně se komplikovaně řešilo financování velkých akcí zejména s velkými městy Turnov a Semily. Turnov si stanovil maximum pro dohodu na 28. října 17,5 mil. Kč, i když jsme požadovali větší finanční podporu. Další Město Semily přidá na akci úpravny v Příkrém  jen 1 mil. Kč. Argumentů pro tato chování je na straně měst mnoho. Smutné je, že současně obě dvě města deklarují snahu o zachování shodného ceny vodného a stočného, tedy v praxi požadují vysoké snížení nájmu jako základního příjmu VHS Turnov. Turnov navíc dodává, že máme méně investovat, abychom splnili jeho stanovený požadavek.  Semily navíc říkají, že když chceme u nich investovat,  tak za pouze naše prostředky. A proti tomu je dále nepřirozené, že současně po nás chtějí přípravu dalších nutných akcí, na které upozorňuje často i provozovatel. Na druhou stranu - z naší pozice vlastníka majetku bychom však nejdůležitější akce museli dělat, i kdyby města nepřidala nic.  

Je potřebné se pro budoucnost se zaměřit zejména na vyjasnění  dvou pozic: 
1) spoluúčast z rozpočtů obcí a měst na běžné obnově existujícího majetku – významné číslo pro rozpočet VHS by bylo  někde u hranice  30 – 40 %. 
2) zpřesnění konkrétní výše podpory na obnovu u velkých akcí , tedy zkonkretizovat dnešní obecné tvrzení o dohodě ( budoucnost zejména ČOV )




Závěr: 
Existují přirozené tlaky na cenu vodného a stočného, i my na RS VHS už pro rok 2014 ustupujeme z plánovaného koncesního nájmu. Současně se musí řešit havárie a extrémně zanedbané technické stavby majetku. RS VHS vždy podpořila snahy o přípravu akcí, na které je vhodné získat dotaci a nikdy jsme ještě žádnou dotaci neodmítli. Liberecký kraj dává na investice v našich malých obcích dotace každý rok. Blíží se nové dotační prostředky EU. Míra zadlužení VHS Turnov je na hranici a musíme ji snižovat. Jsou stále skvělé podmínky pro soutěžní prostředí, které přináší extrémně příznivé soutěžní ceny. 

Pokud i nadále budou tlaky na cenu vodného a stočného, tak podle našeho názoru je jediné řešení = musí víc přidávat na obnovu existujícího vhs majetku i obce a města.
A to i přesto, že půjde o další komplikaci už tak složitých příprav – projednat závazně záměr financování předem. 

Nepřipravovat a neprojektovat akce pro budoucí dotační tituly a neřešit havárie, nebo dožilý majetek je špatná cesta pro budoucnost. Špatná cesta to je i kvůli aktuálním skvělým investičním podmínkám. Navíc by bylo to jen laciným odložením problému na ty, kteří přijdou po nás.  

Je potřeba současně uvést i druhou stranu pohledu. Důležitým argumentem pro nezvyšování podílu města obcí je současné stálé navyšování ceny vodného a stočného. Lze říci, že jde pak o dvojí negativním vliv VHS – akce existující obnovy majetku ( opravy, rekonstrukce ) pak zatěžuji nejen obyvatele, ale i rozpočty měst a obcí.

Navrhujeme proto, abychom o tomto závažném tématu začali diskutovat a přijali příští rok pro další období od 2015 případnou úpravu pravidel. 


Návrh na usnesení: 
RS požaduje předložit další konkretizující materiál v této otázce na některé z příštích jednání se zahrnutím závěrů a podnětů z diskuse. 



3.5. Snížení bankovních sazeb – úvěr České spořitelny na Čistou Jizeru 

Dne 25. 5. 2009 jsme s Českou spořitelnou uzavřeli Smlouvou o úvěru č. 79/09/LCD na financování projektu Čistá Jizera. Na tomto úvěrovém produktu máme aktuálně dohodnutou pevnou úrokovou sazbu ve výši 4,8% p.a. po celou dobu splácení úvěru, tedy do data 30. 6. 2028.

Na základě závěrů z jednání Dozorčí rady VHS Turnov jsme ve vazbě na vývoj finančního trhu požádali Českou spořitelnu o možnost snížení sazby. Ona reagovala, že aby mohli navrhnout významnější snížení, tak je jediná možnost současně mírně upravit – snížit - dobu fixace sazby. 

Po projednání s bankou jsme tedy požádali o nabídku změny doby fixace tohoto úvěru a současně o přehodnocení výše fixované úrokové sazby pro toto nové období. Nové období fixní úrokové sazby jsme proto navrhli do data 31. 12. 2026 - tedy jen o 18 měsíců kratší, než původní, které bylo do konce splácení. 

Nabídka České spořitelny:
ČS reagovala na naši žádost návrhem nové úrokové sazby fixované na požadované období, tedy do 31.12.2026, novým stanovením úrokové sazby ve výši 4,17% p.a. 

Pro VHS toto znamená:
· úsporu ve výši cca 7,25 mil. Kč (počítáno do konce doby splácení v úrokové sazbě v navržené fixované výši)
· pro poslední 1,5 roku splácení (tedy od 1. 1. 2027 do 30. 6. 2028), kdy bude zbývat ještě nedoplatek jistiny ve výši 15,2 mil. Kč, se budeme muset rozhodnout, zda znovu zafixovat podle aktuální situace a podle nabídky ČS do konce doby splácení úvěru, nebo budeme mít v souladu s uzavřenou smlouvou pohyblivou úrokovou sazbu ve výši 3M PRIBOR + 2,2 % p.a.


Od ČS je to pozitivní krok, který je aktuálně výhodný pro obě strany.

Navrhujeme RS přijmout nabídku ČS, změnit dobu fixace úvěru do data 31.12.2026 a přijmout poníženou úrokovou sazbu ve výši 4,17% p.a.


Návrh na usnesení:
RS souhlasí s přijetím ponížené úrokové sazby fixované do 31. 12. 2026 a pověřuje Ing. Hejduka podpisem souvisejících dokumentů.




4. Cena vodného a stočného 2014


Materiál k této otázce je připojen v příloze.
 

Návrh na usnesení: 
RS projednala doplňující informace k projednávání výše ceny vodného a stočného pro rok 2013. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání finální návrh, který bude vycházet ze závěrů jednání a zpracován dle  pravidel koncesní smlouvy.    
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