Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané dne 29. listopadu  2007

ve 13.00 v Jilemnici, MÚ, zasedací místnost

Program jednání:  

1. Čistá Jizera 
1.1. Jilemnice, Lomnice n. Pop.. – Vodovody v souběhu

1.2. Aktuální informace

2. Investiční akce, opravy

2.1.  Investice v malých obcích – přípravy projektů


      2.2.  Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov 

      2.3.  Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

      2.4.  Lomnice nad Popelkou – Zhotovení projektových dokumentací 


„Prodloužení kanalizace Jilemnická ul.“, „Vodovody malých profilů“

2.5. Žádosti z programu obnovy venkova 

a) Líšný – rekonstrukce kanalizace

b) Rovensko pod Troskami – Václaví – úpravna vody 

2.6. Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody

Příloha č. 1
2.7. Malá Skála – prodloužení kanalizace k sokolovně a čtyřem RD

3. Rozšíření VHS Turnov

3.1. Průběh převzetí Svazku Rovensko pod Troskami
3.2. Postup vůči svazku Semily 

4. Cena vody 2008







Příloha č. 2
5. Pohled na budoucí provozování 





Příloha č. 3
6. Vnitřní záležitosti

6.1.    Daňové otázky VHS

6.2.    Odměny pracovníkům za rok 2007

1. Čistá Jizera

1.1.Jilemnice, Lomnice n. P. - Vodovody v souběhu

Na jednání RS v srpnu bylo odsouhlaseno, že vodovody v souběhu s kanalizací Čisté Jizery se v Jilemnici a Lomnici n. Pop. projektovat nebudou a necháme zpracovat pouze výkazy výměr, které budou připraveny na začlenění do soutěže na kanalizaci.

Oslovili jsme pana Vocáska z Modřišic, který má s podobným zkušenosti (vodovod při výstavbě kanalizace na Rohozci, apod.). Pan Vocásek podal následující nabídku:

- Lomnice n. Pop., 3.880m


15.000,-Kč

- Jilemnice, 640m



  3.000,-Kč






18.000,-Kč bez DPH

Nabídka se nám zdá odpovídající a navrhujeme ji schválit.

Návrh na usnesení:

Rada sdružení souhlasí s nabídkou pana Vocáska na zpracování výkazu výměr vodovodů v souběhu s kanalizací Čisté Jizery a pověřuje pí. Červovou objednáním.

1.2. Aktuální informace o možnosti podání žádosti

Bude řečena s ohledem na termíny probíhajících seminářů až na radě sdružení. 

2. Investiční akce, opravy

2.1. Investice v malých obcích – přípravy projektů
Na zpracování projektové dokumentace na malé akce (usnesení RS 121/2007) byl poptán pan Radek Hnát – GAPA Turnov. Pan Hnát byl seznámen s rozsahem plánovaných akcí, sám rozsah jednotlivých akcí  konzultoval s provozovatelem a v jednom případě upozornil na nutnost výměny řadu, který nebyl obsažen v poptávce, ale jehož technický stav a stáří je projektantovi známé. Akce projednal i s vodoprávním úřadem. Projektant předložil tyto cenové nabídky projekčních prací:

Rekonstrukce zásobního řadu Trosky – Tachov 

Řad PE-90 dl. 680 m – rekonstrukce – ohlášení stavby vodoprávnímu úřadu

Řad Pe 90 dl. 80 m – přeložka 

Předpokládaný náklad stavby  884 000 Kč

Nabídková cena: 

projekční práce 

       43 457 Kč

projekty přípojek

         3 500 Kč 

geodetické zaměření 

       21 000 Kč

celkem – projektová příprava    67 957 Kč 

TDI
      15 977 Kč – lze zadat u jiného dodavatele nebo zajistit     techniky VSH Turnov 

Prodloužení řadu Troskovice – Pod hotelem 

Řad PE-HD 90 dl. 180 m – územní i stavební řízení 

Předpokládaný náklad stavby  265 000 Kč

Nabídková cena: 

projekční práce včetně přípojek  
 23 704 Kč

geodetické zaměření 

               6 000 Kč

celkem – projektová příprava         29 704 Kč

TDI 




   4 141 Kč

Troskovice Rekonstrukce řadů z ČS Dola, Křenovy

Řad PE-HD 110, PN 16 dl. 360 m, PE-HD 63, PN 16 dl. 80 m 

· ohlášení stavby vodoprávnímu úřadu

Předpokládaný náklad stavby  606 000 Kč

Nabídková cena 



projekční práce včetně přípojek 
43 104 Kč

geodetické zaměření


15 000 Kč

celkem – projektová příprava         58 104Kč

TDI 




  18 670 Kč

Olešnice – Roudný – vodovod

Rekonstrukce zásobního řadu A – IPE 160 pod RŠ Roudný 

Řad PE-HD 110, dl. 570 m – ohlášení vodoprávnímu úřadu 

Předpokládaný náklad stavby 
750 000 Kč

Nabídková cena 

projekční práce včetně přípojek 
 46 473 Kč

geodetické zaměření


 18 000 Kč

celkem – projektová příprava         64 473 Kč

TDI




 18 803 Kč

Mukařov – Rekonstrukce vodovodů

Řad PE 90 – 335 m, řady PE 63 – 225 m – ohlášení vodoprávnímu úřadu

Předpokládaný náklad stavby 
800 000 Kč

Nabídková cena 



projekční práce včetně přípojek 
49 848 Kč

geodetické zaměření


18 000 Kč

celkem – projektová příprava         67 848 Kč

TDI




 11 367 Kč

Termíny předání projektové dokumentace včetně zajištění souhlasu vodoprávního úřadu 15. 9. 2008 u všech staveb kromě  Prodloužení řadu Troskovice – Pod hotelem. Tato akce vyžaduje územní rozhodnutí, termín 31.12.2008.

VHS Turnov považuje předložené nabídky projekčních prací za výhodné. Navrhujeme uzavřít smlouvy o díla na zpracování  PD včetně přípojek.  Neuvažujeme o využití nabídek na zajišťování TDI a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.  

Návrh na usnesení:

RS schvaluje cenové nabídky pana Hnáta – GAPA na projekční práce dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem jednotlivých smluv o dílo. 

2.2. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov
Jedná se o rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody v Jilemnici, Hrabačově z původní kapacity 15l/s na dvojnásobek. Projekční a inženýrské práce na akci zajišťuje firma VIS s.r.o. Hradec Králové. V polovině října byla předána dokumentace k územnímu řízení, v současné době probíhá zajišťování dokladů. Smluvní termín nabytí územního rozhodnutí právní moci je 28.2.2008.

Navýšení rozsahu a ceny

Při projektování bylo zjištěno, že by bylo vhodné vyměnit také výtlak z úpravny do vodojemu Kozinec, který je na některých místech v havarijním stavu. S ohledem na řešení akce pomocí státní dotace toto doporučujeme. Jedná se o potrubí z litiny DN200 o délce 929m s podchodem silnice I. třídy a železnice. Rekonstrukce výtlaku byla do akce přičleněna jako II. etapa a její dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána v původním smluvním termínu. 

Projektant požaduje navýšení ceny, které bylo po projednání s VHS Turnov sníženo:

- původní cena projektu



1.127.000,-Kč

- navýšení dle požadavku projektanta

   166.000,-Kč

- navýšení upravené na žádost VHS Turnov

   140.000,-Kč

- navrhovaná cena dle dodatku smluv

1.292.000,-Kč

Jedná se o cenu srovnatelnou s jednotkovými cenami ostatních obdobných prací.

Termín nabytí územního rozhodnutí II.etapy právní moci je 31.3.2008, ostatní termíny se nemění.

Žádost o dotaci

Na rekonstrukci a intenzifikaci úpravny bude podána žádost o dotaci do národního programu MZe pod názvem „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnici“. Protože do konce ledna, kdy je obvykle nutno podat žádost o zařazení do programu, nebudeme mít územní rozhodnutí II. etapy (složitější projednávání s KSSLK, ŘSD a ČD) bude podána pouze etapa I. Pokusíme se projednat s poskytovatelem dotace variantu, že výtlak bude přidán dodatečně při zpracovávání konečné žádosti.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· se sepsáním dodatku smluv s navýšením ceny akce a termínem nabytí územního rozhodnutí II. etapy právní moci dle návrhu

· s podáním žádosti o zařazení akce „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnici“  do „Seznamu akcí Programu MZe 229 310“
2.3. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice
Jedná se o projekční a inženýrské práce na revitalizaci vodovodní sítě v Dolních Štěpanicích. 

Projekt má  3 části:

· část 1, výstavba 635m

· část 2, rekonstrukce – 539m

· část 3, rekonstrukce – 157m, které provádí firma JENA-CZ s.r.o. Turnov.

V současné době je smluvní závazek splněn a všechna stavební povolení jsou právoplatná, žádné však nenabylo právní moci ve smluvním termínu. Projekční firma nasbírala velké zpoždění již ve fázi územního rozhodnutí, za což byla na základě usnesení RS udělena pokuta v celkové výši 22.000,-Kč. Prodlení se dále ve fázi stavebního povolení dále částečně prodloužilo vinou:

· velké vytíženosti vodoprávního úřadu (vodoprávní řízení bylo např. na části 1 místo obvyklých 60 -70 dní vedeno dní 149 i přes to, že se v řízení nevyskytnuly žádné problémy)

· před tím nespecifikovanému požadavku Povodí Labe s.p. na podchod pod Jizerkou na části 2 včetně zpracování povodňového plánu

· požadavku SčVK změnit původní odsouhlasený materiál na části 3

· částečně také vinou práce projekční firmy

	
	Termín SP dle SoD
	Skutečné nabytí SP právní moci
	Celkové prodlení
	Termín podání žádosti o SP
	Prodlení nezaviněné projektantem
	Pokutované prodlení
	Navržená pokuta

	Část 1
	28.2.07
	29.8.07
	182 dní
	2.4.07
	prodlení ÚR 92 dní

vodopr. úřad 80dní

celkem 172 dní
	10 dní
	2.000,-Kč

	Část 2
	15.5.07
	30.10.07
	168 dní
	2.7.07
	prodlení ÚR 68 dní

vodopr. úřad 50 dní

Povodí Labe 28 dní

celkem146 dní
	22 dní
	4.400,-Kč

	Část 3
	31.3.07
	30.10.07
	213 dní
	2.7.07
	prodlení ÚR 83 dní

vodopr. úřad 50 dní

materiál 28 dní

celkem 161 dní
	52 dní  *
	10.400,-Kč

nebo

4.400,- Kč


Na části 3 * bylo mezi smluvním termínem nabytí územního rozhodnutí a stavebního povolení pouze 2 měsíce, což je při nutnosti projednat SP veřejnou vyhláškou nesplnitelné - navrhujeme prodlení snížit ještě o 30 dní, což je cca prodloužení lhůty při projednávání stavebního povolení veřejnou vyhláškou, na 22 dní s pokutou 4.400,-Kč.

Celková výše pokuty na akci „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice“ by tedy činila 10.800,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s udělením smluvní pokuty na akci „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice“ dle návrhu.

2.4. Lomnice n. Pop. – Zhotovení projektových dokumentací

„Prodloužení kanalizace Jilemnická ul.“

„Vodovody malých profilů“

Na projekční a inženýrské práce uvedených akcí bylo na základě usnesení srpnového jednání RS vypsáno poptávkové řízení. Ze 13 oslovených byly doručeny 2 nabídky, jejichž pořadí určila výběrová komise následovně:

Prodloužení kanalizace Jilemnická ul.

1. místo: ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod


129.861,-Kč

2. místo: Snowplan s.r.o. Jilemnice



299.892,-Kč

Vodovody malých profilů

1. místo: ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod


127.873,-Kč

2. místo: Snowplan s.r.o. Jilemnice



149.011,-Kč

Obě firmy pro nás pracují a výsledky jejich práce jsou srovnatelné, rozhoduje tedy nabídková cena.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem výběrových řízení na projekční a inženýrské práce akcí „Prodloužení kanalizace Jilemnická ul.“ a „Vodovody malých profilů“ a pověřuje ing. Hejduka podepsat s ing. Vávrou smlouvy o dílo.

2.5.     Žádosti z programu obnovy venkova 

a)  Líšný – rekonstrukce kanalizace

V rámci akce dojde k oddělení poslední části jednotné kanalizace (vybudování 162 m nových stok a zrušení stávající odlehčovací komory), zrušení stávajícího rozdělovacího objektu a vybudování nové štěrbinové nádrže sloužící jako hrubé předčištění před kořenovou ČOV. Po realizací akce budou napojení obyvatelé moci zrušit své biologické septiky dosud sloužící jako individuální předčištění. Na akci je vydáno právoplatné stavební povolení.

Rozpočtové náklady akce činí 2,9 mil. Kč. Na akci VHS Turnov připravuje (termín podání do první výzvy je 26.11.2007) žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic.

b ) Rovensko pod Troskami – Václaví – úpravna vody

Ve vodovodu Rovensko pod Troskami došlo v roce 2004 k nálezu pesticidních látek nejprve ve zdroji Borek-Hrudka a později ve zdroji Václaví. Následovala řada kroků, kterými byl tento nález pesticidních látek jednoznačně potvrzen. V současné době je vydáno  rozhodnutí o udělení mírnějšího limitu pro distribuce zásobované z obou zdrojů platné do 31.12.2007. 

Zdroj Hrudka vykazuje při přezkoumávání poklesy koncentrace pesticidních látek pod limity určené legislativou. U zdroje Václaví jsou zvýšené koncentrace pesticidních látek setrvalé. Provozovatelem bude opět požádáno o prodloužení Určení mírnějšího hygienického limitu. 

Realizace projektu „Václaví – úpravna vody“ zajistí instalováním nové technologické linky úpravny vody do objektu stávajícího vodojem dodávku nezávadné pitné vody ze zdroje  Václaví – jímací vrt TV-2. Na vodovod zásobený ze zdroje Václaví je napojeno cca 1200 obyvatel. Svazek obcí Rovensko pod Troskami předal VHS Turnov projektovou dokumentaci zpracovanou  společností Aquecon Teplice. Zajištění realizace ozonizace zdroje Václaví je jednou z podmínek schválení vstupu obcí Svazku obcí Rovensko pod Troskami do VHS Turnov. 

Rozpočtové náklady akce činí 3,86 mil. Kč. Na akci VHS Turnov připravuje (termín podání do první výzvy je 26.11.2007) žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s podáním žádostí o dotaci na akci „Líšný – rekonstrukce kanalizace“ a Rovensko pod Troskami „Václaví – úpravna vody“ do Programu rozvoje venkova.

2.6.    Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody
Příloha č. 1
Ing. Bukvář projektuje v Rokytnici nad Jizerou vodovody v souběhu s akcí Čistá Jizera. Jedná se o cca 6,5 km vodovodů, výstavby 2 nových VDJ na Zimní straně a na Tempu a o rekonstrukci čerpací stanice, dále o napojení 210 vodovodních přípojek. 

S ohledem na rozsah akce a malé finanční zdroje v Rokytnici na Čistou Jizeru jsme dojednali možnost požádat na celou akci o státní dotaci z MZe ,  s možností požádat i evropské fondy, pokud bychom na peníze MZe nedosáhli.

Proto jsme se rozhodli vedle požadavku na souběh s kanalizací a zlepšení zásobování vody ( zvýšení množství vody v krizových obdobích ) také rozšířit záměr investiční akce - současně  řešit třetí poptávku – nenapojené objekty v Rokytnici. Cílem je, abychom se po dokončení Čisté Jizery a vodovodů již nemuseli do Rokytnice v dalších letech vracet řešit další investiční požadavky.

Ze strany města byl samozřejmě tento rozsah odsouhlasen. V Rokytnici nad Jizerou pokrývá zásobení vodou z veřejného vodovodu méně než 40%  území. V současné době je většina obyvatel zásobena z menších soukromých zdrojů. Zdroje nemají v sezonně dostatečnou kapacitu, rovněž se velká část zdrojů potýká se špatnou kvalitou vody. Protože budeme akci v příštím roce připravovat na žádost o dotaci na MZe, je vhodné tento projekt rozšířit také o nezasíťované území a již nyní připravit celou lokalitu komplexně. 

Požádali jsme Ing. Bukváře o nabídku na zpracování PD s rozšířením díla.

2.6.1.  Návrh na rozšíření díla (cena pouze za projekční práce bez geodetického zaměření a geologického průzkumu)

Původní rozsah:


Rozdíl navýšení:

Návrh dodatku:


6.130m výstavba


4.081m


10.211m

500m rekonstrukce


(z toho 500 m byla rekonstrukce)

Přípojky 210 ks


101 ks



311 ks

Smlouva o dílo - vyhotovení projektové dokumentace vodovodních řadů, obou vodojemů, čerpací stanice, vodovodních přípojek - pro územní řízení, pro stavební povolení a realizační dokumentaci, zadávací dokumentaci, autorský dozor

Mandátní smlouva - projednání a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení – řady, VDJ a přípojky

Původní rozsah:


Rozdíl navýšení:

Návrh dodatku:
Smlouva o dílo

1.053.793,-  



282.420,- 

  
1.336.213,- 

Mandátní smlouva

   164.202,- 



  76.918,-        


   241.120,-

 

CELKEM bez DPH
1.217.995,-        


 359.338,-              

1.577.333,- 
Rekapitulace navýšení – cena 359.338,- (SoD+MS):

Vodovodní řady







159.082,- Kč 


Objekty VDJ a ČS (pův. nabídka neobsahovala DUR a ÚR obou VDJ)
  48.756,- Kč

Vodovodní přípojky (101 ks x 1.500,-Kč)




 151.500,-Kč





Navrhujeme na navýšení rozsahu díla uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s Ing. Bukvářem.  

Odůvodnění:

Nabídka pana Bukváře odpovídá jednotkovým cenám do poptávkového řízení původního rozsahu. Naopak při větším množství projektovaných metrů se snížil koeficient pro výpočet ceny. Rovněž byla poskytnuta 40% sleva z celkové ceny projekčních prací. Ocenění je dle katalogových cen na úrovni cen minimální (vždy se uvádí cena min. – max.). Původně navržené metry vodovodů budeme projektovat jako výstavbu – musí být stejně územní rozhodnutí, mírně měníme trasu a dimenzi potrubí, je zohledněné v ocenění. Cena za PD přípojek je nižší v porovnání jiných projekčních firem.

Navýšení ceny se do letošního roku oproti schválené rozpočtové změně promítne ve výši 97.506,-Kč. 

2.6.2.  Geodetické zaměření

Navýšení ceny za geodetické zaměření není řešeno v ocenění pana Bukváře. Ve výši 23.138,-Kč bylo objednáno přímo u geodetické firmy SK Fencl & Erbe, s.r.o. Praha podle jednotkových cen do poptávkového řízení pana Bukváře. Část zaměření se použila z projektu Čistá Jizera a ze zaměřování sítí v Rokytnici.

Částka je zahrnuta v rozpočtových změnách pro rok 2007.

2.6.3. Geologický průzkum pro umístění obou VDJ

Viz podklady RS 07/2007 – byla schválena částka ve výši  50.000,-Kč. 

Byla oslovena firma Zeman Ingeo Praha – předložena nabídka ve výši 49.580,-Kč. Geologický průzkum byl objednán přímo u této firmy a bude proveden do konce 11/2007. Nabídka zahrnuje pro každý VDJ 2 vrty do hloubky 3 a 4m, odebrání vzorků, vyhodnocení, zpracování dokumentace, posudek odborné způsobilé osoby, dopravu vrtné soupravy a dopravy geotechnické skupiny.

Částka je zahrnuta v rozpočtových změnách pro rok 2007.

2.6.4.  Žádost na MZE

Na MZe ČR je projednán postup podání žádosti o dotaci z národního programu – žádost bude podána v lednu 2008, musíme ji podat ještě před vydáním ÚR (není v souladu s pravidly), aby byla v příštím roce zaregistrovaná a bylo možné již v roce 2008 začít realizovat stavební objekty – VDJ. V roce 2009 budeme na tyto práce navazovat s realizací vodovodů již v souběhu s Čistou Jizerou a s dostavbou chybějících řadů.
Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s nabídkou doprojektování tras vodovodů ve výši dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku ke smlouvě o dílo a k mandátní smlouvě s Ing. Bukvářem, 

· bere na vědomí objednávku geodetického zaměření v uvedené výši od firmy SK Fencl & Erbe, s.r.o. Praha,

· bere na vědomí objednávku geologického průzkumu v uvedené výši od firmy Zeman Ingeo Praha,

· souhlasí s podáním žádosti o dotaci z národního programu na MZe ČR 

2.7.   Malá Skála – prodloužení kanalizace k sokolovně a čtyřem RD
Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace pro odkanalizování čtyř rodinných domů v obci Malá Skála (k.ú. Vranové I. díl) čp. 94, 126, 395, 119, jednoho pozemku pro budoucí RD a sokolovny v obci. Hlavní stoka kanalizace bude provedena z  PVC DN 250 v celkové délce 170m. V rámci díla bude postaveno rovněž 5 ks přípojek k uvedeným RD a sokolovně z PVC DN 150. Nově vybudovaná kanalizace bude napojena do stávající kanalizace v obci Malá Skála, odvádějící splaškové odpadní vody na obecní ČOV.

Projektovou dokumentaci díla si nechala zpracovat obec Malá Skála projekční kanceláří WM Atelier Železný Brod (Ing. Jaroslavem Wolfem). VHS Turnov zajišťuje vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Tato akce se již jednou na RS projednávala, však po projednání byla stávající dokumentace stavebním úřadem projektantovi vrácena a řízení bylo přerušeno z důvodu její nedostatků. Projekt byl následně přepracován, doplněn a odevzdán na stavební úřad, který zahájil pokračování územního řízení. V současné době čekáme na vydání ÚR. Stavební povolení by mohlo být následně vydáno do konce ledna 2008. 

Realizace díla bude financována za příspěvku  obce Malá Skála, jehož výše bude projednána po ukončení výběrového řízení.  

Než bude vydáno stavební povolení je vhodné  vybrat dodavatele díla, aby mohlo být po vydání SP přistoupeno k samotné realizaci díla co nejdříve – ihned po ukončení zimy – dle prosby Malé Skály. Výběrové řízení na dodavatele díla bude vypsáno Vodohospodářským sdružením v průběhu prosince 2007.

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí se záměrem dostavby kanalizace v obci Malá Skála dle návrhu

· souhlasí s vypsáním výběrového řízení na díla dle návrhu a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Jiří Nejedlo, Petr Votrubec, Marcela Červová, Dalibor Zmeko.

3. Rozšíření VHS Turnov

3.1. Postup při sloučení se Svazkem Rovensko 

VHS Turnov na základě přijatých usnesení projednalo  se zástupci obcí stávajícího svazku Rovensko všechny detaily procesu vstupu obcí do VHS Turnov. 

Byl prověřen majetek svazku i obcí, podaná výpověď z provozovatelské smlouvy za svazek a za Město Rovensko p. Tr. Ve čtvrtek 22. 11. byli zástupci VHS na jednání rady Svazku Rovensko, kde byly předány poslední chybějící doklady pro VHS i podklady pro majetkové převody vstupujících obcí (pro vyvěšení na úředních deskách).
Závěr:

Vše probíhá standardním způsobem bez větších problémů, provozovatel snad nebude dělat problém – výpověď ve smlouvě na provozování Svazku Rovensko je půlroční.

Nyní je nutné schválit na zastupitelstvech všech stávajících i vstupujících obcí dodatky k zakladatelským listinám – podklady byly předána na minulém jednání RS. 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup při vstupu obcí Svazku Rovensko pod Troskami do VHS Turnov.

3.2. Jak dále spolupracovat , či jednat se vodovodním svazkem Semily 

Na úvod je nutné připomenout reálný fakta. Více jak roční úsilí o dosažení cíle -  přistoupení svazku Semily do VHS nebylo úspěšné. 

Stalo se tak zejména proto :

· pan starosta Chuchelny záměr nepodpořil, neměl jasno

· bývalý starosta p. Hrubý jako jediný aktivně vystupující za obec založil svazek a  nadále jeho existenci podporuje, v této oblasti má za obec hlavní slovo a řídi ji 

· zastupitelstvo obce o záměru vstoupit do VHS jednalo úplně poprvé, navíc při jednání neobdrželi od starosty žádné podklady

· nebyli jsme schopni vyprovokovat  potřebnou zásadní aktivitu  zbylých členů dříve, a proto již nezbyl  čas na druhé  jednání zastupitelů Chuchelny s možností zvládnout  rozhodovací kroky do konce roku .

Co tento  neúspěch  přinesl  ?

· nebyla respektována dlouhodobá vůle dvou zásadně větších členů svazku

· komplikace v přípravách Čisté Jizery a ještě větší při realizaci

· obce nemohou využít deklarovaných výhod VHS ( DPH, profesní organizace, atd. )

· i nadále bude pokračovat malá aktivita svazku při řešení zejména koncepčních otázek

· VHS mohlo být silnější – mít větší význam - počtem členů

· rozpočet VHS mohl být spojením obou částek nájemného finančně silnější

· trvá nelogický stav přítomnost Semil ve dvou vodohospodářských sdruženích 

· je nejasnost na všech stranách o budoucnu

Jaké jsou další možnosti vývoje ?

a) 
vše zůstane jako nyní,  spolupráce VHS a svazku bude jen při cenové unii,  to buď z důvodu, že přistoupení svazku už dále nebude řešena, nebo ani v příštím roce ostatní členové nepřesvědčí Chuchelnu

b) zbylí členové svazku přesvědčí v příštím roce Chuchelnu a vstoupí ke konci příštího roku  



c) zbylí členové dají do poloviny příštího roku oficiální výpověď ze svazku, ale až po dalším pokusu jednání s Chuchelnou, a všichni požádáme  SČVK o realizaci potřebných kroků k oddělení provozování a majetku obce – jde o otázku komplikovanou vztahově i věcně , ale o řešitelný problém
Rozhodování a budoucí vývoj komplikuje fakt, že svazek má provozní smlouvu se SČVAK uzavřenou na dobu určitou pouze do konce roku 2008, tedy musí současně učinit i v této oblasti významný legislativní krok.

Jaké jsou aktuální možnosti kroků VHS ?

· můžeme napomoci dalšímu přesvědčování zastupitelstva obce, ovšem do zastupitelstva můžeme přijít  pouze po pozvání starosty 

· můžeme se pokusit ještě více ovlivnit  pana starostu osobně, ale nevíme, zda je možné říci více – je to spíš o jednání mezi zástupci všech členů svazku a o jejich snaze ovlivnit pana Hrubého

· tým VHS může začít za úhradu pracovat  na úkolech svazku do budoucna – příprava projektů, řešení aktuálních věcí - protože jedním z hlavních negativ vodovodního svazku je skutečnost, že nemají pracovníky na potřebnou soustavnou práci  

Zvláště třetí možnost začít v roce 2008  pracovat za úhradu na přípravách investic a dalších nutných opatření pro  Semily a Benešov je často diskutovaná. Byl by to správný a potřebný krok nejen z investičního pohledu Semil a Benešova. I z našeho pohledu VHS není dnešní stav  členství Semil ve dvou svazcích prostě dobrý a problém nezmizel – musí se řešit.   

Domnívám se, že je správné k zahájení praktických činností ve prospěch svazku přistoupit až po vyjasnění dalšího vývoje v základní  otázce – buď po učiněném kroku výpovědi ze svazku, nebo po přesvědčení Chuchelny o vstupu do VHS, tedy nejdéle od poloviny roku  Tím budeme správným způsobem motivovat vedení Semil a Benešova k nutné aktivitě s cílem dořešit pozitivně současný stav. Monitorovat stav potřeb ( p. Mádle ) a připravit se na vykonávání činností pro svazek však můžeme pomalu již nyní.

Návrh na usnesení : 


RS projednala vývoj jednání se svazkem Semily o možném vstupu  do VHS Turnov.   V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi :

· i nadále jednat s představiteli obce Chuchelna 

· připravit podklady do RS o možném zahájení investičních činností pro obce ve svazku a předložit je případě, že bude přijato zásadní rozhodnutí o vstupu všech obcí do VHS, nebo o výpovědi dvou členů ze svazku Semily.  
      

4. Konečné schválení ceny vodného a stočného 2008


Příloha č. 2
Předkládáme  ke schválení konečný návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2008  pro VHS Turnov a svazek Rovenska v rámci společného postupu v cenové unii ( se svazkem Semily ).

Návrh vychází z detailního projednání na Bedřichově, k němuž byly předloženy kompletní materiály. Ty jsou dále pouze doplněny, nebo zopakována klíčová fakta.

Základní klíčové věci z předloženého návrhu  

a) výkony (prodej, tržby )

Rekalkulací jsme v roce 2007 povýšili prodej na 2 313 tis. m3. Přestože se v druhé polovině letošního roku skutečnost zhoršuje a rok nebude splněn, je pro 2008 navrženo shodně jako v rekalkulaci 2007.  

U vodného je situace komplikovanější. Loňské nečekané nárůsty vedly a jejich potvrzení v první polovině roku  přineslo do rekalkulace 2007 číslo 2270 tis. m3. Ohromný a skoro nevysvětlitelný propad v letošní druhé polovině vedl k dohodě na  2226 tis. 

Dohoda je dnes schválitelná  pro obě strany, byť provozovatel avizuje i v podzimních měsících 2007 ohromný a nevysvětlitelný propad tržeb. Pro nás je proto malá šance, že tržby vystoupají někam k roku 2006 a třeba bychom mohli opět v druhé polovině příštího roku rekalkulovat.

b) zisk provozovatele

Částky 11,35 % u vodného a 12,28 % u stočného odmítá provozovatel změnit – plnění příkazu z Teplic. Nutno dodat, že v posledních letech kromě 2006 vždy byly  skutečné prodeje  menší, což bylo doloženo na Bedřichově přehledy. Tyto finanční ztráty oproti kalkulaci  byly kryty napřímo ze zisku provozovatele – došlo k jeho zásadnímu ponížení oproti plánu.  Tabulka říká,  že za rok 2004, 2005, a předpoklad 2007 došlo k propadu plánovaného zisku provozovatele o částku mezi 8 – 9 mil. Kč, jen u 2006 došlo k jeho přeplnění o ¾ mil. Kč.  U roku 2008 lze čekat spíše vývoj podle plánu s rizikem provozovatele na jeho značné ponížení. V sumě oproti rekalkulaci jde v plánu o navýšení cca 400 tis. za obě součásti dohromady.

c) nájemné – příjem do rozpočtu VHS a Svazku Semily 

U stočného proti rekalkulaci 2007 navrhujeme navýšit o 450 tis. Kč, u vodného o 800 tis. Kč. Zajímavější pohled nárůstu je v porovnání s plánem 2007. Tady lze pro informaci dopočítat navýšení 1 400 tis. Kč na stoce a 2400 tis. Kč na vodném, což při navýšení pod skutečných 5 % nárůstu ceny je skvělé. Lze říci základní myšlenku – zejména rekalkulace 2007 nám přinesla největší pozitiva v této věci. 

K uvedeným položkám je v celkové kalkulaci přičteno Rovensko, což přehledně vidíte z doložené tabulky. Jde o částku  1412 tis. Kč.v součtu za vodné a stočné. Byl respektován návrh provozovatele a z vývoje vidíte, že meziročně narostlo nájemné na tomto území o 350 tis. Kč na stočném a o 620  tis. Kč na vodném, a to zejména z důvodů sjednocení ceny na úroveň cenové unie.

Rozdělení nájmu mezi VHS a svazek bude  dáno shodným postupem  jako v loni – cca 80,5 % VHS a 19,5 % svazek Semily, a to dle porovnání tržeb v regionu. K tomuto podílu pak bude k VHS napřímo přičtena částka za svazek Rovensko. 

Pro nás je důležitý pozitivní posun v pro nás klíčových dvou ukazatelích poměru nájmů a nákladů, či nájmu proti součtu  nákladů a zisku oproti původnímu plánu na 2007. U vodného jsme nyní zaokrouhleně na hodnotách 34 a 32 % a u stočného  41 %  s 36 %. To jsou čísla, která i například podle slov ing. Beneše nemá žádný jiný vlastník v tomto modelu provozování.

d) další nákladové položky 

Byl jim věnován celý materiál pro Bedřichov a následná diskuse. Lze vyzdvihnout toto :

· neúměrně rychle roste elektrická  energie, a to díky neexistující regulaci státu

· akceptovali jsme nárůsty mezd s požadavkem navýšení průměru základním provozním zaměstnancům 

· velký spor byl u mezizávodových nákladů, kde jsme připustili razantnější navýšení, tedy dle provozovatele konečně dorovnání podceněných čísel z loňského roku

· organizační změna při vytvoření nového závodu Jilemnice nebude mít podle provozovatele jakýkoliv vliv na kalkulaci

e) nárůst ceny v procentním vyjádření

Náš základní nárůst ceny je navrhován o 4,12 % u vodného a o 5,49 % u stočného. Důvodem  rozdílného nárůstu je zejména o hodně vyšší nárůst nákladů ve stočném ze strany provozovatele. K tomuto nárůstu je pak připočten nárůst DPH 4 %, tedy pro obyvatele jde o nárůst 8,12 % ve vodném a 9,49 ve stočném. 

Celkem činí ve vodném a stočném dohromady  nárůst 4,7 % bez DPH a 8,7 % s DPH.

        f) celková cena v Kč


Vodné je bez DPH navrhováno 30,19 Kč a stočné 21,09. Celková součtová cena bez DPH je 51,28 Kč.Celkový nárůst v hodnotě bez DPH představuje  2,30 Kč – z 48,98 Kč. 

Vodné je s DPH navrhováno ve výši 32,91 a stočné ve výši 22,98 Kč s DPH, tedy v součtu 55,89 Kč. Nárůst oproti roku 2007 je tedy v součtu s DPH o 4,46 Kč – z 51,43 Kč.  

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje na základě předložené kalkulace cenu vodného a stočného pro rok 2008. Současně ukládá paní Červové zabezpečit vhodnou formou dostatečnou informovanost o cenové úpravě.   

5. Pohled na budoucí provozování
















Příloha č. 3
S ohledem na rozsáhlost materiálu je přiložen  v rámci příloh k podkladům. Průběžná analýza celé otázky a  předložení materiálu byl jeden z úkolů ing. Hejduka pro letošní rok. 

Jde o velmi složitou otázku, která má :

· přímou vazbu na řešení Čisté Jizery 

· zásadní závažnost s ohledem na předpokládanou dlouhodobost zvoleného řešení

Zejména s ohledem na dosud neznámé podmínky provozních vazeb přikázaných v rámci Čisté Jizery a s ohledem na skutečnost, že dnešní smlouva končí až za dva roky,  je pozitivní, že na zásadní rozhodnutí máme dost času . Máme přibližně  půl roku na klíčové rozhodnutí a pak další rok na jeho uskutečnění.  

 Předložený materiál obsahuje mnoho zásadních informací, pohledů a názorů a je nutné se jím začít zabývat na jednání RS. Současně může sloužit starostům pro další vyhodnocování celé otázky a  pro přemýšlení o optimálním rozhodnutí, které nás čeká.
Návrh na usnesení : 

RS projednala zprávu o otázce budoucího provozování a ukládá ing. Hejdukovi předkládat dle předloženého harmonogramu další detailní podklady pro konečné rozhodnutí o formě řešení této otázky a o jejím praktickém zabezpečení.
                                                                        

6. Vnitřní otázky 

6.1.  Daňové otázky VHS

Změny zákona o dani z příjmů – daňové odpisy z darovaného majetku

Stávající stav:

VHS Turnov uplatňuje při výpočtu daně z příjmu daňové odpisy z veškerého pořízeného majetku – z majetku pořízeného výstavbou, z darovaného a z privatizovaného majetku státního podniku VAK Turnov (pořízeného na základě zvláštního zákona smlouvou o bezúplatném převodu). DO není uplatňován pouze z majetku pořízeného z dotací.

DO dosahují výše 20,5 mil. Kč. VHS pravidelně část DO pozastavuje – neuplatňuje DO v plné výši.
Od roku 2008:
Podle novely zákona nebude možné od roku 2008 uplatnit DO z darovaného majetku a to i z majetku darovaného v minulých obdobích.
Celkové stávající DO:    20,5 mil. Kč
   v tom: DO majetku pořízeného činností VHS:    5,6 mil. Kč
  DO privatizovaného majetku:    3,5 mil. Kč (majetek darovaný podle zvláštního   zákona - je možné alespoň v těchto DO pokračovat??)

               DO ostatního darovaného majetku:    11,4 mil. Kč
Pro VHS Turnov jsou DO klíčové. Při nájemném od provozovatele ve výši cca 35 mil. Kč pro nás opuštění DO z darovaného majetku znamená daňovou povinnost ze základu ve výši cca  16 mil. Kč (v dnešním režimu jsou náklady 12 mil., opravy VH majetku nyní 2 mil., + DO jen 5,6 mil. ). Tento stav lze vylepšit jen vyšším procentem prováděných oprav. 

Jaký bude další postup:

Stejný problém má SVS, pro kterou je to také fatální dopad.

Celou záležitost konzultujeme s firmou KODAP Liberec (Ing. Sojka) a AUDITEX Liberec (Ing. Šubert). Zmíněné firmy se pokusí přes komoru auditorů projednat alespoň možnost odepisovat z majetku darovaného v minulých obdobích – nutná změna příslušného zákona v průběhu příštího roku. 

Otázkou zůstává, zda bude možné uplatnit DO z privatizovaného  majetku (pro nás 3,5 mil.Kč)
 

Závěr:

Budeme pokračovat v jednání o možnosti změny zákona.

Pro VHS to s největší pravděpodobností znamená v roce 2009 povinnost platit daň z příjmu za rok 2008 a také zálohy na daň. 

V rozpočtu bude nutné navýšit položky oprav.
 
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí změnu zákona o dani z příjmů a požaduje informovat o dalším vývoji této otázky.

6.2.     Odměny zaměstnancům za rok 2007

Na jednání sdružení budou navrženy odměny jednotlivým zaměstnancům. Opět bude letos použit shodný model  - vyplacená záloha v červnové výplatě a aktuálně schválená celková výše, s vyplacením doplatku odměn v prosincovém výplatním termínu.
Návrh na usnesení :
RS schvaluje doplatek ročních odměn zaměstnancům dle předloženého návrhu.









Marcela Červová

V Turnově 20. 11. 2007
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