## List1
Výstupy z provozní zprávy 2023
1. | 44 251 obyvatel napojených na vodu
2. | vyrobená + nakoupená voda 2 205 tis. m³
3. | prodaná voda 1 879 tis. m³
4. | nefakturovaná voda 326 tis./m³
5. | ztráty vody na vodovodních sítích 14,8 tis./m³
6. | 1 výjimka - Rovensko pod Tr. - Blatec - vysoký obsah železa v pitné vodě, z důvodu zastaralého litinového potrubí (výjimka KHS s nutností rychlé výměny řadu)
7. | varovné signály - stávající vodní zdroj Rokytnice n. Jiz. - Huťský potok - vysychající, špatná kvalita vody, nelze zajistit zbytkový průtok
8. | riziko - před r. 1950 postaveno 60 km vodovodní sítě (z celkového počtu tj. 12%)
9. | celkem vyčistíme 4 247 tis. m³
10. | 37 043 obyvatel na pojených na kanál
11. | 50 % balastních vod na ČOV
12. | do toků vypouštíme 4 247 tis./m³ z toho 2 122 tis./m³ balastů
13. | 44 neodstraněných vážných závad na kanalizaci (16 Lomnice n. P., 11 Jilemnice, 9 Turnov, 6 Semily)
14. | 2 201 vydaných stanovisek SčVK, a.s. Teplice/rok